病区血气机连接项目需求

目前医院各病区自有的血气分析仪，均单机运作，没有联网；输出接口没有统一；其检查数据采用打印的方式。对于检验结果的数据保存及归档存在风险；并且纸质数据无法形成检验结果的电子病历。

一. 血气机联网需求：

（一）系统建制后可以实现下列目标：

- 流程优化后，可提高各业务科室血气检测工作效率。

- 可将不同输出接口的血气分析仪进行连接，数据转换至标准的网路接口。

- 与HIS、LIS系统及我院集成平台对接，形成检验唯一号（检验条码流水号），并通过接口将数据传输至LIS系统对应条码申请单上保存。

- 连接后检验数据的电子化保存，方便以后调阅、分析及分享。

- 连接后符合电子病历的数据要求。

（二）软件系统要求：

- 有清晰直观的检验工作清单列表。

- 支持工作清单查询。

- 支持形成检查报告完成后自动发送到对应系统。

- 支持检验报告列表清单中发送情况展示，双签名确认。

- 全中文操作界面，界面功能及操作清晰。

- 支持条码扫描功能。

- 支持设备号与检验系统的配置校对。

- 可以查询所有申请记录。

- 支持维护本型号的血气分析仪的检测指标与LIS检测指标间的对应关系。

- 支持查询本工作站上做过的血气检测数据，导出成Excel或重发到LIS中。

- 支持手工删除本工作站上做过的血气检测数据。

- 接口要求

- 须根据我院的管理及业务需要，作新增或修改等适应性的二次开发。

- 须根据我院所提需求，提供相关系统接口支持，包括与医院信息系统的接口，以及与卫生部及其它上级管理部门对各类事件的上报数据接口。

- 技术支持服务

- 软件接口单个数据交互时间小于1分钟。

- 软件维保期36个月。

- 在项目实施期内，需安排至少一名现场驻场人员提供技术支持。

- 在免费维护期内，承建商提供技术支持和指导，以及应用系统的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决。

- 需提供7*24小时服务热线，安排合格的技术工程师提供技术热线。

- 如果项目实施产出物或项目在质保期内出现一般性故障，承建商应在接到我院报修通知内0.5小时内（含本数）做出处理响应；如果项目实施产出物或项目在质保期内出现重大故障，承建商应立即派遣工程技术人员用最快捷的交通工具在1小时内（含本数）往达现场处理。承建商需提出解决方案，工作至故障修妥完全恢复正常服务为止，修复时间不超过1个工作日。

- 承建商应作出无推诿承诺。即承建商在收到我院报修通知及要求后，须立即派技术人员到场，全力协助、使系统尽快恢复正常。

- 超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，如我院需增加连接新购置血气仪，维护报价不超过本合同连接血气仪的单项价格。

- 联网科室清单

| 科室 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 心外科重症监护一区 | 宝石牌GEMI | 1 |
| 心导管室 | GEM PREMIER 3000 | 1 |
| 麻醉科 | ABL800 | 1 |
| 麻醉科 | I-STAT | 1 |
| 麻醉科 | GASTAT便携式 | 1 |
| 麻醉科 | 雷度 ABL90 | 1 |
| 东川急诊室 | 雅培 300-G | 1 |
| 心内监护室 | PREMIER 30000 | 1 |
| 新生儿科 | GEM-3000 | 1 |
| 心儿科 | GEM Premier 3000 | 1 |
| 心外科重症监护二区 | GEM 3000 | 1 |
| 心导管室 | GEM PREMIER 3000 | 1 |
| 儿童危重症监护室 | GEM PERMIER 3000 | 1 |
| 心手术室 | PREMIER 300 | 2 |
| 体外循环 | CDI-5OO | 1 |
| 危重病监护一区 | 雷度 ABL800 | 1 |
| 危重病监护二区 | GEM 3000 | 1 |
| 东病区ICU病区 | ABL800 | 1 |
| 心外科重症监护一科 | 宝石牌 GEMI | 1 |
| 心外科重症监护二科 | 沃芬 GEM3500 | 1 |
| 急诊综合病区 | PREMIER 3000 | 1 |
| 设备总数量 | 22 |  |