附件1：

医学影像信息软件（智能呼叫系统）维护服务项目需求

一、需求概述

原医学影像信息软件（智能呼叫系统）维护项目于2019年7月签订，维护期为2019年7月12-2020年7月。目前维护期即将结束，拟采购2020年7月至2021年7月的系统及相关硬件的日常维护服务、功能调整和放射科二楼叫号线路改造。

二、需求描述

- 日常维护：

- 维护范围：

| 序列 | 项目 | 类型 | 厂家 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放射科电脑 | 硬件 | 戴尔7010 | 3 | 台 |
| 2 | 放射科大屏幕电视机 | 硬件 | 康佳LED（60寸） | 4 | 台 |
| 3 | 放射科一体机显示屏 | 硬件 | 冠众（22寸） | 17 | 台 |
| 4 | 放射功放音箱 | 硬件 | \ | 2 | 台 |
| 5 | 超声科大屏幕电视机 | 硬件 | 康佳LED（45寸） | 3 | 台 |
| 6 | 超声科大屏幕电视机 | 硬件 | 康佳LED（60寸） | 2 | 台 |
| 7 | 超声科一体机显示屏 | 硬件 | 冠众（22寸） | 23 | 台 |
| 8 | 超声科功放音箱 | 硬件 | \ | 1 | 台 |
| 9 | 放射科条码阅读器 | 硬件 | \ | 2 | 台 |
| 10 | 放射科服务器端软件 | 软件 | 卫软 | 1 | 套 |
| 11 | 放射科语音库 | 软件 | 卫软 | 1 | 套 |
| 12 | 放射科候诊队列 | 软件 | 卫软 | 1 | 套 |

- 稳定运行保障：制定和调整系统检查和维护方案，保证在用各系统及其功能的完整及正确性，能承受不断增加的业务和数据压力，保证系统运行的高效、稳定。

- 系统错误修复：系统在使用过程中发现的错误，在3个工作日完成修复。

- 系统数据修复：系统使用过程中，因用户误操作等原因导致的数据错误，查明原因和进行数据修复。在3个工作日完成修复。

- 修改调整：

根据甲方的要求改进或扩充信息系统使其更完善、适应环境的变化，以及与第三方软件的接口集成，并将这些修改调整加以实施、培训、后续服务，。

- 完善性调整：

在系统结构允许的范围内，根据甲方管理和业务变化做出流程变更、功能新增、调整和修改，执行和实施信息系统软件升级，具体如下：

| 调整业务 | X光，MR，CT、MR准备室的叫号队列 |
| --- | --- |
| 调整功能点 | 1、增加急诊病人叫号流程，为急诊病人单独设置队列 2、当病人登记为急诊时，加入绿色通道，显示在候诊队列首位，不调整原诊间的非急诊病人顺序号。 3、当有多个急诊病人时，按登记时间排序显示在候诊队列首位。 |

- 适应性调整：

维护期内，信息系统的应适应支撑系统软件（包括服务器端、客户端），如操作系统、数据库系统、浏览器等发生改变而做相应的调整。

- 第三方软件接口开发：

维护期内，对维护范围内的系统、在系统结构允许范围内，甲方购买的第三方软件、设备需要集成到所维护的信息系统中时，负责完成相应的接口开发工作。

- 系统集成服务

- 系统维护：负责操作系统、数据库等系统平台软件的管理、监控和维护。

- 系统安全：负责医院信息系统安全性方案的总体规划、设计和监控。

（3）数据备份：负责医院数据备份包括实时备份和系统安全性方案的设计和实施。

- 线路更换

| - 序号 | - 内容 | - 施工位置 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 叫号设备的线路更换 | - 放射科 |

- 服务方式：

- 乙方成立专门的项目组开展工作，指派专人负责，按时完成工作内容。

- 以现场服务为主，其它电话、邮件指导、远程维护、技术交流方式不限。

- 服务时间：合同生效起，期限为12个月。

- 服务响应要求

- 日常维护响应：

- 工作期间（正常工作日8：00-18：00），信息系统故障响应时间不超过0.5小时，到达现场时间不超过1小时；

- 非工作期间，信息系统故障响应时间不超过1小时，到达现场时间不超过2小时。

- 乙方应提出故障解决方案，工作至故障修妥完全恢复正常服务为止，修复时间不超过 2 个工作日。

修改调整、系统集成响应：双方根据修改调整的内容友好协商。

乙方应作出无推诿承诺：即乙方在收到甲方报修通知及要求后，须立即派技术人员到场，全力协助、使系统尽快恢复正常。

- 提供详细的维护人员清单

乙方应有专门的维护部门并指定固定技术力量用于信息系统维护，并向用户提供详细的维护人员清单及其联系方式。