信息系统应用性能管理工具采购项目需求

# 采购清单

| 序号 | 设备名称 | 总数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应用性能管理工具（含一年服务） | 一套 |

# 项目背景

随着“互联网+医疗健康”的发展，医院开展数字化建设的步伐和力度也在快速提高，医院正在积极建设数字化医院，越来越多的数字化信息系统大大提升了医院日常工作效率，但应用系统的性能、稳定性问题对医院日常运营影响也不断增加。而医院现有以基础设施为核心构建的监控系统已无法满足数字化医院运维的需求。归纳来说，当前面临的主要挑战有以下三方面：

- 无法及时感知用户访问医院业务系统的真实体验，都是被动等用户反馈过来才发现应用性能已经影响业务系统的正常使用；

- 出现性能问题后不能保留体验差的问题现场，定位问题与排查问题耗时耗力，最终可能还找不到原因；

- 各业务系统相互关联，服务之间相互调用关系难以追溯，不能快速发现性能瓶颈。

为解决业务系统的以上问题，医院需通过对业务系统进行代码级精确追踪，达到业务轨迹追溯，实现应用性能监控评估、代码级问题快速定位分析、真实用户体验及时告警，从而提升日常运维的主动性和准确性，提升医院数字化建设步伐。

广东省人民医院现有的业务系统特点如下：

1）核心的HIS，LIS，PACS，OA系统，硬件部署架构逐步云化，系统软件架构逐步演进为先进的分布式架构或者微服务架构，系统的运行环境更加动态，敏捷，同时系统的调用更加复杂化；

2）“互联网+医疗健康”便民惠民信息系统，实现线上的门诊预约、挂号、诊间结算、移动支付等系统，接入终端类型繁多，传输网络复杂和外部接口调用频繁。

# 项目目标

本项目将为广东省人民医院的核心电子病历系统提供应用性能监控服务，实现服务端应用性能监测、预警及问题定位，针对性的对性能进行优化，并帮助定位影响用户体验的性能瓶颈和问题根源，以协助业务方提高应用的可靠性和质量，保障用户得到良好的服务体验。实现如下监控内容：

- 实时业务系统逻辑关系发现、建模、展示：实时发现业务系统，应用实例，应用组件，并对这些组件之间的逻辑依赖关系进行多层次展现，便于掌握系统运行逻辑；

- 代码级深度性能诊断：深度代码级诊断和分析，跟踪记录每个访问的代码级上下文关联关系；

- 端到端的应用性能管理：端到端的角度分析整个应用，展示事务、服务、方法及SQL等最关心的信息，支持跨应用追踪，端到端的精准定位应用性能问题；

- 实现对用户访问标识的采集，便于对用户投诉或者重要用户进行主动的性能分析；

- 关系数据库，非关系数据库，外部接口，业务逻辑的性能采集和性能问题分析；

- 针对业务系统和关键接口可设定警报，在业务系统出现性能问题之前就提出预警。

针对以上的业务监控需求，通过为各个业务系统进行性能监测服务，实现如下目标：

- 实现业务系统全过程代码级统一监控能力，提升我院数字化运维能力和效率；

- 能帮助建立持续性的业务系统性能优化体系，帮助提升业务系统的整体性能水平；

- 能实现真实用户体验管理，提升IT部门价值，提高我院数字化，信息化品牌形象。

# 项目内容

## 项目范围

本次项目主要为广东省人民医院核心电子病历业务系统提供应用性能监控服务，实现业务系统全过程代码级统一监控能力。通过应用性能监控工具（APM），在每个业务系统的应用节点上部署探针，采用探针插码技术实现对业务系统的性能分析，本次项目将采购不小于35个应用探针许可。

## 应用性能监控工具(APM)功能要求

为达成本项目的建设目标，针对业务系统的应用性能监控，服务提供商需使用探针插码技术实现应用性能监控，提供的应用性能监控工具（APM）需要满足如下的功能参数需求：

| 功能需求 | 描述 |
| --- | --- |
| 重要业务性能分析 | 1）实现将业务与应用代码进行有机关联，可以按照系统中单个业务的响应时间、吞吐量、错误率、Apdex指标等维度进行信息概览。 2）对于单个业务维度的性能，可以在业务列表中进行查阅。进而可以按照业务查看所有Trace信息列表，并且支持按照严重级别等条件进行搜索过滤。 |
| 单用户溯源 | 可以针对用户唯一标识(例如手机号码、用户名)、应用名称、响应时间等参数追踪用户的请求详情。通过查询可以追踪应用过程名称，最大响应时间、最小响应时间、业务追踪时间、web应用过程所属应用、应用拓扑等。 |
| 端到端应用拓扑自动发现 | 1）、实现根据应用中间件的部署、URL请求及参数，自动识别出不同的业务系统，自动识别并生成业务应用端到端交易拓扑，并且可以选择任一应用节点作为拓扑图入口，通过该拓扑图实现故障单元的下钻。在企业复杂IT环境中，更加直观和快速的展示交易的每一个流转过程及性能，方便用户对事务进行追踪和快速追溯性能瓶颈。 2）、能够根据应用代码的调用关系，自动呈现该应用的全局调用拓扑图及单事务调用拓扑图，将性能瓶颈通过不同颜色及数据进行展现，实现将业务、应用、逻辑的资源关联图展现，进而达到分时段的资源消耗瓶颈分析。 |
| 日志溯源 | 当应用系统用户发起投诉时，能够快速提炼出有效日志信息与性能数据相结合进行投诉签定，提供用户发起操作的全链路的日志信息和用户发起操作的全链路的慢事务信息，可通过GUID在日志分析系统中，查询出此次操作的所有日志信息，也可以通过GUID在监控系统中搜索出此次操作的所有慢事务。 |
| SQL语句性能分析 | 监控应用系统中SQL语句的执行情况，包括执行时间、吞吐量、数据库操作类型等，定位程序代码与SQL语句的调用关系。同时根据预设阀值，自动捕获慢SQL语句执行。提供SQL语句执行时间、执行时长、调用堆栈信息。 |
| 后台服务性能分析 | 监控非Web事务，如：EJB、JMS等后台服务的平均响应时间、吞吐量等指标。 |
| 外部服务性能监控 | 记录分析所监控的应用系统中调用其他外部服务的平均响应时间、执行时间比重、吞吐量等指标，并能够在拓扑视图上清晰展示。 |
| 应用事务追踪 | 完成端到端的应用性能监控，提供后端应用代码在整个事务流转过程中的执行时间等性能指标的时间消耗占比，也包括了整个Traces的执行路径和线程信息、参数调用等。能够提供类、方法级别的故障代码定位，并能提供相关自定义参数，SQL语句性能等信息进行辅助分析。 |
| 异常分析 | 异常指的是底层应用代码所抛出的异常信息、http无法响应、web无响应等错误信息，需要支持对异常的监控，提供异常发送时间、请求事务、主机名、请求参数、自定义参数、错误信息、调用栈信息等数据，系统会根据错误类别进行归类展示。 需实现对deadlock的异常监控。 |
| 应用告警分析与通知 | 提供完善的预警和告警机制，通过短信、邮件、管理界面等多种告警方式，可以根据管理需要，对应用系统性能管理中涉及的关键指标以及相关人员进行定义，包括警报条件设置、应用系统设置、通知方式设置、人员设置等。一旦应用系统运行过程中，指标项达到预定义的阀值，将实时显示告警记录信息，并将该信息通过邮件、短信等方式通知相关负责人。 |
| JVM性能分析 | 对JVM运行状态进行数据获取，包含：JVM中堆内存、非堆内存的使用情况、垃圾回收情况、会话和线程情况、异常散点捕获和展示。可以帮助分析系统是否有内存溢出或应用运行异常。 |
| 线程剖析 | 当发现应用进程CPU飙高时，能够通过线程剖析功能快速诊断是哪一个线程消耗CPU较高。 |
| 版本对比 | 实现基于不同时间段，进行多性能指标比较，从而了解不同时间段之间性能差异，以便于针对性的进行评估或优化。对比的性能指标包括：Apdex指标、应用服务器响应时间、错误率、吞吐率、物理内存、CPU、最耗时事务，可随意选择对比时间段，以及比较的指标。 |
| 报表导出 | 支持导出当天、前一天、7天内、7天前的应用过程、关键应用过程、数据库报表、Nosql报表；提供API接口，支持对报表上展示数据的导出。 |
| 无数据警报 | 当应用系统服务出现故障，探针无法上传数据，或吞吐量下降异常时能及时发出警报。 |
| 重启次数管理 | 通过探针重启记录记录应用系统重启时间、次数等。 |
| 支持多种应用开发语言 | 可以对多种开发语言、框架及应用中间件的应用代码行执行时间、SQL 语句的执行时间，以及应用中调用其他服务的时间等提供监控支持：多种开发语言支持，支持对J2EE，.Net，PHP，Python，Ruby，Node.js等开发语言的应用性能监控；多种开发框架支持，支持对Spring，Struts，Hibernate，EJB 2.0/3.0，Jersey，Dubbo，JSF(Java Server Faces)，HttpClient等应用框架的监控。 |
| 工具稳定性要求 | 1）、监控服务过程中服务商使用的应用性能监控工具（APM）需为成熟稳定产品，监控工具需进入Gartner APM魔力象限，杜绝因监控工具问题导致生产事故，同时确保监控内容能达到预期效果。 2）、服务商使用的监控工具架构需支持高可用要求，当监控服务器出现故障时，可自动切换到另外节点提供监控服务。 |
| 工具安全性要求 | 1）、可根据组织架构灵活配置，限定不同用户的访问内容与访问权限。 2）、服务商使用的APM监控工具需经过国内权威的第三方安全机构进行专业的安全评估测试，并提供安全评估报告。 |

## 服务要求

### 服务内容

在本项目中，除提供应用性能监控工具（APM）外，还需提供定期监控数据分析服务、业务系统优化建议服务、业务系统故障响应服务等。

| 服务项 | 服务描述 | 服务频率 | 服务输出文档 |
| --- | --- | --- | --- |
| 定期监控数据分析服务 | 对监控的业务系统各项监控指标、报错信息等进行统计分析 | 每月 | 《业务系统运行分析报告》 |
| 业务系统优化建议服务 | 通过对《业务系统运行分析报告》的解读分析，提出业务系统优化建议，协助业务系统开发厂商进行系统的优化，并对优化后的效果进行持续监控服务 | 每月 | 《业务系统优化建议方案》 |
| 业务系统故障响应服务 | 1）在业务系统出现性能瓶颈或故障导致业务系统不能正常对外提供服务的情况下，服务商将提供现场的响应服务，进行故障的快速定位、协助业务系统维护商处理故障。 2）故障响应时间要求：工作时间内（工作日8：00-18：00），业务系统故障响应时间不超过0.5小时，到达现场时间不超过2小时； 非工作时间内，业务系统故障响应时间不超过1小时，到达现场时间不超过4小时。 | 按需 | 《业务系统故障处理报告》 |

服务商在提供应用性能监控服务期间，需遵循以下安全要求：

1）、服务商抓取的数据和信息只能发送到指定的应用性能监控工具上，确保所有信息和数据只能在广东省人民医院的信息系统内部循环和存储，确保没有任何形式的信息及数据外传、泄露和丢失。服务商不得采集用户密码等敏感数据，如客户有特殊需求要求加密存放和传输。

2）、服务商在服务过程中需严格遵循广东省人民医院信息保密要求进行服务工作的开展。

### 服务方式

供应商成立专门的项目组开展工作，指派专人负责，按时完成工作内容。服务方式以现场服务为主。

### 服务时间

合同生效起，期限为12个月。

### 服务人员要求

供应商应有专门的服务部门并指定固定技术接口人为广东省人民医院提供应用性能监控服务，并向用户提供详细的技术接口人联系方式。