附件1：

血液图文室医学图文系统采购项目需求

- 系统采用大型网络数据库，对血液（骨髓）细胞检查的数据和图像进行存储管理和报告输出；

- 科室内可联网多站点操作，可与医院系统进行网络连接，实现院级数据交互；

- 按科室质控要求进行数据统计与报表输出，疾病(年龄)分布统计、标本来源统计、医生工作量统计、科室工作量统计及统计数据输出；

- 支持登记薄打印

- 采用大型数据库，病例资料可以长期在线供调阅；

- 血细胞计数方式可选：手动录入、自动计算、专用血细胞计数器与软件连接实时计数；

- 病理信息，检查数据和图像列表一屏内切换；

- 提供快速查找和组合查找，检索方便；

- 手动输出的病例资料系统按文件目录结构进行有序存放；系统自带的电子报告浏览器则让使用者更加快捷的浏览查看备份的病例。用户可以按指定条件直接进行单个或批量的历史病例浏览。

- 支持标准接口传输协议的采集设备和专业图像卡的模拟设备；

- 可以对图像添加文字和图形标注；图像无极缩放浏览；自动白平衡校正。

- 批量读入或输出图像。

- 系统提供各类诊断模板，用户也可以将自己的模板加入；典型疾病对照图谱；

- 细胞计数数据同步在诊断窗口显示，通过鼠标取词快速插入到诊断描述中；

- 图文报告单格式及登记薄格式用户都可以进行个性化的调整;打印、输出选项可以按自己习惯进行设定;检查参考值可以根据情况自行调整;

- 提供脑脊液、NAP、红细胞形态检查信息管理软件、血液功能检查数据管理软件。

17.具有细胞尺寸测量功能

18.病例基本信息可转换成Excel格式

19.病历系统血液室图文报告审核状态改为报告状态

20.	可查询当天已发的报告

21.可通过诊断意见快速查询

22.患者基本信息应及时更新且应与HIS一致

23.报告数据、图像数据应有存储追溯。

25.需要至少3个站点以满足日常工作需求

26.需提供软件3年免费维保