招 标 文 件

采购方式：公开招标

委托单位：广东省人民医院

项目编号：HX12550116YLZC

项目名称：广东省人民医院DR保修及DSA保修项目

广东华鑫招标采购有限公司

二〇一六年五月

目 录

总  则	1

第一章  基本情况	3

第一节  投标邀请函	3

第二节  用户需求书	6

第三节  工作流程图	12

第二章  投标文件的编制	13

第三章  投标文件的递交	17

第四章  开标、评标及定标	18

第五章  质疑与投诉	28

第六章  附 件	29

【附 件1】 投标文件封面格式	29

【附 件2】 资格符合性审查导读表	30

【附 件3】 详细评审导读表	31

【附 件4】 投标函	32

【附 件5】 投标人资格文件声明函	33

【附 件5-1】 投标人基本情况说明	34

【附 件6】 投标人法定代表人资格证明书	35

【附 件7】 投标人法定代表人授权委托书	36

【附 件8】 投标报价函	37

【附 件9】 投标报价一览表	38

【附 件9-1】 分项报价表	39

【附 件10】 退保证金说明函	40

【附 件11】 中标服务费承诺书	41

【附 件12】 用户需求书响应表	42

【附 件12-1】 设备配置清单	43

【附 件12-2】 设备的详细参数及简要说明书	43

【附 件13】同类项目业绩情况一览表	44

【附 件14】 服务方案	45

【附 件15】 服务技术人员一览表	46

【附 件16】 通用合同书格式	47

- 总  则

1． 说明

1.1  适用主要法律

本项目的采购人、投标人、采购代理机构及有关当事人均参照《中华人民共和国政府采购法》及财政部和地方有关法律、法规。

1.2  招标范围

广东省人民医院DR保修及DSA保修项目，具体内容见本招标文件第一章第二节《用户需求书》。

1.3  资金来源

本项目资金为自筹资金。

2.  定义及解释

2.1  采购人：广东省人民医院。

2.2  采购代理机构：广东华鑫招标采购有限公司。

2.3  投标人：响应本次招标、参加投标竞争的法人或其他组织。

2.4  货物：投标人按招标文件规定，向买方提供的货物、产品、工具等。

2.5  服务：投标人按招标文件规定，必须承担与货物有关的运输、安装、调试、验收、培训、技术支持、售后保障及其他伴随服务等。

2.6  评标委员会：依法组建专门负责本次项目评标工作的临时性组织。

2.7  实质性响应：是指符合招标文件的所有要求、条款等，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留是指影响到招标文件规定的货物和质量或限制了采购人的权利和投标人的义务的规定。

2.8  书面形式：以文字形成书面文件的方式所制作的通知（包括信件、电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等形式）。

2.9  投标保证金：指投标人按照本招标文件规定向采购代理机构或采购人提交的款项。采购代理机构或者采购人因投标人的行为而蒙受损失时，采购代理机构和采购人可根据规定予以没收的款项。

3.  合格的货物和服务

3.1  投标人提供的所有货物和服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行的标准及用户需求。

3.2  采购人有权拒绝接受任何不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。

3.3  投标人应承诺本项目下提供的货物、服务依法拥有专利权、商标权或其他知识产权等；如果没有则须在报价中体现合法获取该知识产权的相关费用，并在投标文件中附有相关证明文件；如因第三方提出侵权诉讼，则一切法律责任由投标人承担。

4． 纪律与保密事项

4.1  投标人不得串通作弊，或以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招	标市场，破坏公平竞争原则。

4.2  获得本招标文件的投标人，应对招标文件进行保密，不得用作本次投标以外的其他任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密资料并销毁所有需保密的备份文件和资料。

5.  承诺

投标人应承诺所提交的资料和数据是真实有效的，否则所引发的责任由投标人自行承担。

6.  投标费用

投标人应承担本次项目的相关费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

7.  招标文件的澄清和修改

7.1  投标人对招标文件如有疑问，应以书面形式在投标截止时间15日之前通知到采购代理机构，采购代理机构将以书面形式予以答复，同时将书面答复发给已购买招标文件的每一投标人（答复中不包括问题的来源）。

7.2  在投标截止时间15日以前，无论出于何种原因，采购人、采购代理机构可主动或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行澄清和修改，并以书面形式通知所有购买招标文件的投标人并且在相关网站上公告，投标人在收到澄清和修改文件后，应以书面形式向采购代理机构确认，如24小时内无书面回函则被视为同意确认澄清、修改的内容。

8.  投标人的禁止事项

8.1  投标人不得向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2  除投标人被要求对投标文件进行质疑澄清外，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就其投标文件有关的事项主动与评标委员会、采购人以及采购代理机构接触。

- 第一章  基本情况

- 第一节  投标邀请函

广东华鑫招标采购有限公司（以下简称“采购代理机构” ）受广东省人民医院（以下简称“采购人”）的委托，就广东省人民医院DR保修及DSA保修项目（项目编号：HX12550116YLZC）进行国内公开招标，欢迎符合资格条件的供应商参加投标。现将本项目招标文件进行公示，公示期为2016年5月30日至2016年6月3日五个工作日，相关事项如下：

一、采购项目的内容、数量

1．采购内容

| 包 号 | 包组内容 | 类 别 | 数 量 | 预算金额 （万元/人民币） | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包一 | 放射科DR3000、DR3500数字DR机保修 | 服务类 | 2台 | 84 | 3年 |
| 包二 | 心导管室、心手术室西门子Artis Zee Floor血管造影机保修 | 服务类 | 2台 | 192 | 3年 |

2. 投标人可以选择个别包组或所有包组进行投标，但应对包组内所有内容进行投标，不允许只对包组内的部分内容进行投标

3. 采购项目具体要求：详见招标文件《用户需求书》。

4. 服务地点：采购人指定地点。

5 不接受联合体投标。

二、投标人资格要求

- 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件。

2.投标人必须是来自中华人民共和国的独立法人企业或其他组织，具有《营业执照》、《税务登记证》；

3.投标人不得转包，分包、外包投标标的主体；

4. 投标人注册属地人民检察院出具的《无行贿犯罪档案记录证明》复印件和《公平竞争承诺书》

5. 本项目不接受联合体投标。

三、招标文件的获取

1. 获取招标文件的时间：2016年5月30日至 2016年6月20日9:00～12:00，14:00～17:00（节假日除外）。

2. 获取招标文件的地点：

5月31日前，广州市越秀区寺右一马路2号珠江宾馆3号楼1楼大堂；

6月1日起，广州市越秀区广州大道中307号富力东山新天地36楼。

3. 获取招标文件要求：

符合资格的投标人应携带以下加盖单位公章的资料至采购代理机构报名：

  - 有效的营业执照、税务登记证副本复印件、组织机构代码证副本复印件。

  - 法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书。

  - 《公平竞争承诺书》原件和当地检察机关出具的《无行贿犯罪档案记录证明》复印件。

4. 招标文件售价：人民币300元整/套（售后不退）。

四、已购买招标文件，而不参加投标的供应商，请于投标截止3日前以书面形式告知采购代理机构。

五、招标文件质疑

供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

1.对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

2.对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3.对中标结果提出质疑的，为中标结果公告发布之日。

投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑，质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。本招标项目不举行集中答疑会。

六、发布网站

本次招标项目公告等相关信息在相关法定媒体【中国政府采购网（www.ccgp

.gov.cn）、广东华鑫招标采购有限公司网（www.huaxinbidding.cn）】上公布,并视为有效送达，不再另行通知，可下载招标文件电子版。

七、投标文件的递交

1. 递交投标文件时间：2016年6月23日14:00 - 14:30（北京时间）前。

2. 投标截止时间及开标时间：2016年6月23日14:30（北京时间），逾期不予受理。

3. 递交投标文件及开标地点：广州市越秀区广州大道中307号富力东山新天地36楼。

八、联系方式

采购人名称：广东省人民医院         采购人地址：广州市中山二路106号

采购代理机构名称：广东华鑫招标采购有限公司

地  址：广州市越秀区广州大道中307号富力东山新天地36楼

联 系 人：葛小姐                    联系电话: 020-87303028；

保证金专线:020-87301313（陈小姐）   传  真: 020-87302980

E-mail：cs@gdhuaxin.cn

九、标书款账户

开户银行：农业银行广州明月路支行

收 款 人：广东华鑫招标采购有限公司

账    号：44032801040011101

广东华鑫招标采购有限公司

二○一六年五月

- 第二节  用户需求书

包一  放射科DR3000、DR3500数字DR机保修

锐珂设备保修服务用户需求书

广东省人民医院锐珂设备保修服务技术参数要求

1.保修服务项目：包含以下服务及项目:

1.1 DR3000含球管含平板探测器保修	一台

1.2 DR3500含球管含平板探测器保修  一台

1.3 GC 图像工作站	一台

▲2.保修范围及期限：

2.1 DR3000

保修范围：整机保修，含球管含探测器。保修期限：三年

2.2 DR3500

保修范围：整机保修，含球管含探测器。保修期限：三年

2.3 GC 工作站

保修范围：含配件保修。保修期限：三年

3.投标人要求：

3.1投标人必须是来自中华人民共和国的独立法人企业或其他组织，具有《营业执照》、《税务登记证》，不接受联合投标人投标；

3.2投标人不得转包，分包、外包投标标的主体；

4．服务要求：

4.1保修期内，电话响应时间7天 * 14小时，工作时间为7天 * 8小时；

4.2提供常设800电话售后服务热线服务。接到故障报修电话后4小时内响应， 24小时内需到达现场进行维修；

4.3保修期内每年度2次定期校准和保养，更换易损耗件。并提供书面保养报告；

4.4保修期内免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持；

4.5保修期内设备的开机率>=95％（按全年365天计算）。停机超过一天顺延一天；

▲4.6所更换的备件必须是原厂认证合格的全新零配件,满足设备运行要求,不会给设备带来危害。备件供应100%保障。备件的采购渠道必须符合国家相关法律法规；

▲4.8投标人在国内及广东省内有专业的维修工程师，并提供工程师经过原厂维修培训所获证书；

▲4.6投标人应具有原生产制造厂家关于售后服务的授权,或技术合作协议；

5.付款方式：具体付款方式由采购方和中标方协商。

DR3000/DR3500球管技术参数

| 参数类型 | 参数值 |
| --- | --- |
| 生产厂家 | 日本东芝公司 |
| 球管型号 | E7254X |
| 焦点 (小/大)(mm) | 0.6/1.2 |
| 旋转阳极驱动电源频率 (hz) | 50Hz |
|  | 180Hz |
| 最大额定功率(kW)at 0.1s | 40 |
|  | 102 |
| 最大管电流（mA） | 500 |
|  | 1000 |
| 最大管电压 (kV) | 150kV |
| 球管最大热容量（kHU） | 400 |
| 最大灯丝电流、电压 | 5.5A/17.1V |
| 阳极靶面角度（度） | 12 |
| 阳极靶面直径、材料 | 钨合金 |
| 阳极热容量 （kHU） | 400 |
| 阳极旋转速度(mm-1) | 2700 |
|  | 9700 |
| 使用电源频率 | 50 |
| 阳极最大散热/冷却速率 | 11KHU/min |
| 冷却方式 | Natural |
| 重量 | 25公斤 |
| 工作温度 | 16~75摄氏度 |

数字平板探测器技术参数

| DETECTOR |  |
| --- | --- |
| 生产厂家 | 法国Trixell公司 |
| 尺寸规格 | • 探测器有效成像面积: 43 x 43 厘米(17 x 17 英寸). • 探测器有效矩阵: 3121x3121 - 像素尺寸: 143x143微米 - 非晶硅填充因数:100% - 重量：17.2公斤 - 固态封装，无配件。 |
| 图像指标 | • 广泛的动态范围：14比特图像深度 • 探测器摄影范围：40-150kVp - 空间分辨率: 3.5lp/mm - DQE ( 依据标准 IEC62220-1 with RQA-5 beam): 55% -- 0.5 线对/毫米 51% -- 1.0 线对/毫米 46% -- 1.5 线对/毫米 40% -- 2.0 线对/毫米 33% -- 2.5 线对/毫米 25% -- 3.0 线对/毫米 - MTF (依据标准 IEC62220-1 with RQA-5 beam)： 85% -- 0.5 线对/毫米 64% -- 1.0 线对/毫米 46% -- 1.5 线对/毫米 33% -- 2.0 线对/毫米 23% -- 2.5 线对/毫米 15% -- 3.0 线对/毫米 |

注：带▲号条款为重点评审技术参数，不作为无效投标条款。

包二  心导管室、心手术室西门子Artis Zee Floor血管

造影机保修

一、项目概述

本次项目为广东省人民医院的DSA设备（数字化血管减影）维修保养服务。服务商必须按国家、行业的标准及谈判文件的要求对项目内的设备进行系统的、全面的检测、维护及保养，以保证设备的高效、正常运作。

二、项目内容

1.   项目内容：广东省人民医院的DSA设备维修保养服务。

2.   项目实施地点：广东省人民医院院内。

3．  设备品牌： 西门子

4.   设备型号：Artis Zee Floor

5.   数量：共两台

6．  DSA设备维修保养项目内容：除球管、平板及其它厂家之产品外全保修

7．  DSA设备维修保养服务年限：36个月

三、资格要求

1、原制造厂商或原厂指定的维修授权单位或有技术合作协议（提供相应证明材料）。

2、▲国内设有至少一家零备件保税仓库(提供相应证明材料，如合同等)。

广东省设有维修站，至少有5名原厂培训DSA工程师能提供相关技术支持(提供相应培训证书)。

3、▲维修备件必须是原厂备件。

4、▲每合同年度提供一次不少于2个工作日的由原厂派出的应用专家进行的院内现场技术培训。

5、具备同品牌不少于5台设备全保的维保合同经验（且均处于合同期内，并提供相应合同）。

6、▲具有ISO9001质量管理体系认证。

7、▲具备辐射安全许可证，保证所从事的维修保养活动符合放射性污染防治法及射线装置安全和防护条例等法律法规的规定（提供辐射安全许可证复印件）。

四、项目要求

1．安全检查：按照厂家设备标准及当地规定执行。

制定检查计划

机械安全检查

电气安全检查

记录检查结果

2．预防性保养：按照保养计划提供，每年提供两次专业保养，以保证设备处于最佳运行状态。

记录并安排保养时间

按照保养计划更换损耗部件

检测

按照厂家标准进行调校

确认各项技术指标及性能

记录设备状况

提供设备原厂保养内容清单

3．预防性保养损耗品：

预防性保养中需更换的损耗品由服务商免费提供。

4．开机率：

在合同期内保证95%的开机率，（停机时间少于5%）按一年365日计算。如果此开机率由于成交供应商的原因未能达到，对于开机率低于95% 的每一个百分点, 合同期限将相应延长7个日历日。

5．热线服务：

全国范围内开通400免费热线电话，24小时×365天有工程师接听，为用户快速诊断和技术支持服务。

6．工时：

包含在保修合同期内所需的人工费用，签订保修合同的客户享受优先派工，节假日加班免费。

7．备件：

提供保修所需的备件（消耗品、附件及其他第三方的产品除外），备件供应要及时、充足。

备件必须是原厂提供的未拆封备件。

优先运送零配件，与西门子全球后勤网络快速连接。

回收报废部件。

除球管、平板及其它厂家之产品外全保修。

如提供的其它非西门子产品及服务必须符合国家法律法规，从有资质或产品及服务厂家授权的正规渠道获得。

8．付款方式

分期付款，每年支付，付款在当期合同开始前凭有效发票支付。

以上款项的支付，成交人需凭以下有效的文件进行支付申请：

合同；

成交人开具的正式发票。

- 第三节  工作流程图

| 采购人 | 管理机构 | 代理机构 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 明确采购需求 ↓ 编制采购预算 ↓ 落实采购资金 ↓ 编制采购计划 取得采购计划 提供需求资料 签定协议 招标文件确认 评标/开标 ↓ 确认结果 合同签定 ↓ 验收 | 采购预算 ↓ 下达采购计划 确认采购方式 | 签订协议 ↓ 采购人提供需求资料 ↓ 编制招标文件 发布招标公告/发函邀请 ↓ 招标答疑会（可选） ↓ 招标文件澄清及修改 ↓ 组建评委会 ↓ 收取投标文件 ↓ 开标 ↓ 主持评标/开标 结果公示 ↓ 发中标通知书、落标通知书和中标结果通知 履行跟踪 | 购买招标文件 ↓ 编制投标文件 ↓ 递交投标保证金或投标保证函 ↓ 递交投标文件 ↓ 参与开标 （中标单位） 提交原件核对 ↓ 缴纳中标服务费 ↓ 领取中标通知书 合同签定 ↓ 合同履行 |

- 第二章  投标文件的编制

1.  投标语言及计量单位

1.1  投标人提交的投标文件、采购代理机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文简体。投标人提供的支持文件和印刷的文献可以是英文，但相应内容应附有中文简体翻译本，在解释时以中文简体翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

1.2  计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位或国际公制单位。

2.  投标文件的组成

2.1  投标人的投标文件应按本招标文件第六章附件格式编写，至少包括以下部分：

- 投标文件目录表

- 投标人应提交的资格符合性审查资料

- 投标报价资料

- 投标人应提交的服务部分资料

- 投标人应提交的商务部分资料

2.2  投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件规定及要求的内容和格式编写投标文件。投标文件必须实质性响应招标文件。

3． 投标文件的签署和式样

3.1  投标人投标时提交的全部材料都必须密封，具体包括：

（1）投标文件一式6份（正本1份，副本5份,其中正本密封件为一个独立包装件）；

（2）投标报价函（开标会上使用，须单独密封，详见【附件8】）；

（3）投标文件的电子文档1份（以U盘或刻录光盘形式与投标文件正本一起密封提交）。

3.2 投标人对招标文件中多个包组进行投标的，其投标文件的编制应按每个包组的要求分别装订和封装。

3.3  投标文件的正本按招标文件中已明示需要盖章签名处，均必须由投标人法定代表人或其授权代表签名和盖章；投标文件的任何修改，必须有投标文件签字人在修改处签名及加盖公章才生效，其修改必须清晰。

3.4  投标文件每页应有页码（插页除外），除要有明显的目录外,还要有《资格符合性审查导读表》、《详细评审导读表》（详见【附件2】、【附件3】），且导读表应置于目录之前。

3.5  投标文件正本、副本、电子文档的内容应一致，如果正本与副本或电子文档不符，以正本为准。每份投标文件应在封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件副本可以是正本的复印本。

3.6  电报、电话、电子邮件、传真形式的投标文件概不接受。

4.  投标报价说明

4.1  投标人应按本招标文件第六章附件要求填写投标报价文件。

4.2  投标人只允许唯一固定报价，且在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以修改。对投标报价具有选择性的投标文件将视为非响应性投标予以拒绝。

4.3  投标报价应包含产品（含相关配件、附件、安装材料）价款、运输费、装卸费、安装费、保险费、税费以及一切技术和售后服务费等费用；如涉及软件许可使用或技术指导、人员培训的，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费，投标人不得再向采购人收取任何费用。

4.4  投标人漏报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。

4.5  投标人应以人民币为单位填报所有报价，合同实施时亦以人民币支付。当单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价汇总为准并修正总价【单价的小数点有明显错误除外】。

5． 合格投标人的证明文件

5.1  投标人应提交其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的证明文件，以及提供合同项下的货物和服务符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

5.2  证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸，包括货物的主要指标和性能的详细说明。如投标人对招标文件的要求不能完全响应，应在投标文件中清楚地注明。投标人投标的内容与招标文件的技术、商务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于买方，投标人都应按第六章附件格式如实填写《用户需求书响应表》。

6.  投标保证金

6.1  交《投标担保函》视为贵公司已履行了缴纳投标保证金的义务。（已提交保证金的可无需再提交《投标担保函》）

6.2  投标保证金必须以银行划账提交或自愿选择以投标担保函的形式交纳投标保证金，应符合下列规定：

6.2.1 投标保证金以银行划账形式提交的：

6.2.2 收 款 人：广东华鑫招标采购有限公司

开户银行：广发银行广州市海月路支行

账    号：130003516010006810

6.2.3投标保证金如下表：

| 包号 | 包组内容 | 保证金金额 (人民币/元 ) |
| --- | --- | --- |
| 包一 | 放射科DR3000、DR3500数字DR机保修 | 8400 |
| 包二 | 心导管室、心手术室西门子Artis Zee Floor血管造影机保修（DSA保修） | 19200 |

6.2.4  投标保证金应在投标截止时间前到达招标采购代理机构账户，开标会现场不接受任何形式的投标保证金。（重要提示：由于转账当天不一定能够到账，建议至少提前两个工作日转账。）

6.3  投标人填写银行交款票据时，必须清晰填写投标单位全称、投标单位开户银行及账号、项目编号，并对所填写资料的真实性和准确性负责，且与《退保证金说明函》的收款单位名称、开户银行和账号一致。否则，有可能造成保证金退还的延误。

6.4  保证金转账底单请传真至招标采购代理机构（020－87302980），并注明项目编号及所投包号及包组内容。

投标保证金用于保护采购人和招标采购代理机构免受因投标人的行为而引起的风险。采购人或招标采购代理机构在因投标人的行为而受到损害时，将依法没收其投标保证金。

6.5  未按规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

6.6  投标保证金退还，按如下有关规定执行：

- 未中标人的投标保证金，在发出《中标通知书》后无息退还。

- 中标人的投标保证金在采购合同签订后凭采购合同（原件）到招标采购代理机构办理无息退还手续。

- 在投标有效期内不能确定中标人的，在投标有效期满后五个工作日内退回所有投标人的投标保证金。

- 如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

6.7  有下列情况之一的，投标人的投标保证金将会被没收：

- 投标人在参与招标活动期间，违反有关法律法规规定的；

- 投标人在收到《中标通知书》后，未在招标文件规定期限内签订采购合同的【有特别情况除外】；

- 投标人在投标截止时间后，在投标有效期内撤回其投标的；

- 投标人在中标后未按招标文件规定缴纳中标服务费的；

- 中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未明确，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的。

7． 投标有效期

7.1  投标文件应在投标截止日后的90日内保持有效。投标有效期比规定期限短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

7.2  在特殊情况下，原有投标有效期截止日之前，采购代理机构可征求投标人同意延长有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收；接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会要求其相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，投标保证金的退还和没收的规定将在延长的有效期内继续有效。

- 第三章  投标文件的递交

1． 投标文件的密封和标记

1.1  投标人应将投标文件正本和所有的副本分开用两个封套装好并密封，且在封套上标明“正本”“副本”及投标人名称、地址及联系方式，封套的封口处须加盖投标人公章。

1.2  包装封套均应注明：

“收件人：广东华鑫招标采购有限公司

项目名称：广东省人民医院DR保修及DSA保修项目

项目编号：HX12550116YLZC

包    号：

于北京时间2016年 6 月 23 日 14:30 之前不得启封” 的字样。

1.3  投标人递交投标文件时需单独提交一份“投标报价函”，详见【附件8】。

1.4  采购代理机构对因投标文件未装订成册而造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

1.5  如果封套未按本招标文件的要求密封和加写标记，对于误投或过早启封的，采购代理机构概不负责。

2． 投标截止时间

2.1  投标截止时间：2016年 6 月 23 日 14:30 （北京时间）

2.2  投标文件递交时间：2016年 6 月 23日14:00 - 14:30（北京时间）前。

2.3  所有投标文件应在规定的投标时间送达投标地点，任何迟于投标截止时间的投标文件将被拒绝接收。

3． 投标文件的修改与撤回

3.1  投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

3.2  从投标截止时间至投标有效期期间，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按规定被没收。

- 第四章  开标、评标及定标

1.  取消招标活动的权利

采购人经过法定程序，有权在授标之前任何时候取消本次招标活动，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

2.  开标

2.1  本次招标采用一次开标形式，按本招标文件《投标邀请函》规定的时间和地点进行开标。

2.2  采购代理机构组织和主持开标会，所有投标人的法定代表人或其授权代表都务必准时参加开标会，并按时签到。

2.3  开标大会由采购代理机构主持，并邀请监督人、采购人代表参加。在投标截止时间后，由监督人和投标人代表（投标人代表产生原则：以签到时间为序，按《投标人签到表》的第一家作为投标人代表。），若无监督人或采购人代表到场，则按签到顺序递交投标文件的前三名投标人代表作为全体投标人推选的代表在开标现场共同查验投标文件的密封情况，确认无误后由采购代理机构工作人员当众拆封《投标报价函》进行唱标。唱标时，采购代理机构当众将投标人名称、包组内容、投标价格以及采购代理机构认为需要唱标的内容（不涉及商业秘密的相关内容等）进行唱标，现场记录人员做开标记录，并打印出纸质文件给各投标人授权代表、唱标人、记录人、监督人及采购人代表签名确认（各投标人代表应对唱标内容及记录结果当场进行校核，如有异议应当场提出，否则视为同意）。

2.4  法定投标截止时，如投标人满足三家及以上的，正常开标，开标时均当众予以拆封、宣读。若不足三家的，则停止开标，并将投标文件原封退还给投标人，当其中某包组投标人少于三家，该包组将视为采购失败，采购代理机构将依法重新组织招标采购。

2.5  任何迟交或撤回的投标文件将被原封退回投标人。

3． 评标委员会的组成

3.1  采购代理机构依法组建评标委员会。评标委员会由5名成员组成，除1名采购人指派评委外，其余4名均由专家库中随机抽取产生。

3.2  评标委员会（不含采购人代表）有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

- 三年内曾在参加该采购项目供应商中任职或担任顾问的；

- 配偶或直系亲属在参加本项目的供应商中任职或担任顾问的；

- 与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷的；

- 评审委员会中，同一任职单位评审专家超过二名的；

- 评审专家所在单位与采购人或参与本项目供应商存在行政隶属关系的；

- 曾参与本项目招标文件论证的；

- 法律、法规规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

3.3  评标委员会将根据招标文件的规定对各投标文件进行评审，得出评标结果，向采购人提交评标报告并推荐中标候选人。

4． 评标原则、评标步骤和评标方法

4.1  评标基本原则：

- 评标委员会按照规定对通过初步评审的投标文件进行详细评审。

- 参照《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府有关政府采购的相关规定，遵循“公开、公平、公正、诚实信用”的原则进行。

4.2  评标步骤：评标过程分初步评审、详细评审两个阶段进行。通过初步评审的投标文件才能进入详细的评审，详细评审分为服务评审、商务评审、价格评审，且不保证最低投标报价中标。

4.3  评标方法：本次招标采用综合评分法

| 内容 | 服务部分 | 商务部分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 60% | 20% | 20% |
| 分值 | 60分 | 20分 | 20分 |

根据各投标人的服务、商务、价格得分，计算出各包投标人的综合得分，评标委员会按各包综合得分由高到低的原则进行排序，推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人。

5． 投标文件的更正和澄清

在评标过程中，评标委员会可要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正由其授权代表签字，并以书面形式提交。澄清或说明均不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6． 投标价格的核准

6.1  评标委员会对投标人报价进行复核，看其是否有计算上的错误，更正错误的原则如下：

- 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 当单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并更正总价；但单价金额小数点有明显错误的除外；

- 对于买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评分时计入投标报价总价；

- 当投标人的报价出现漏项时，评标委员会取所有投标人的此项最高报价作为漏项报价并更正总价，计算价格得分；【如获中标则视该投标人免费提供该项内容，参照本文第二章4.4】。

- 开标时,投标报价函的《投标报价一览表》经唱标，投标人授权代表签字确认后发现与投标文件正本的《投标报价一览表》不一致，以投标报价函的《投标报价一览表》为准；

6.2  按上述6.1调整后的投标报价，对投标人具有法律约束力。如果投标人不接受更正后的价格，则被视为无效投标，其投标保证金依法予以没收。

7． 初步评审

7.1  评标委员会依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格；评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应，评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找其他外部的证据。【详见附表一《初步评审表》】。

7.2  在资格符合性审查时，如出现下列情形之一的，本次投标将确定为无效投标：

- 投标人未提交投标保证金或金额不足；

- 投标总金额超过本项目采购预算；

- 投标报价不是固定唯一价；

- 投标文件的制作不符合招标文件要求的；

- 不具备招标文件中规定资格要求的；

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 符合招标文件规定的被视为无效投标的；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录；

- 不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

7.3  投标文件的澄清

评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以采用书面形式（由评标委员会签字确认后）要求投标人做出必要的澄清及说明，但不允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。【投标人的澄清及说明等应当采用书面形式，由其授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。】

8． 详细评审

8.1  详细评审是对技术、商务和价格进行评审。

（1） 服务评审：对招标文件中各项服务要求的响应程度、服务质量综合评价等因素进行评审和比较，并量化打分。统计服务得分是取各评委的服务评分的算术平均值作为该投标人的服务得分。【详见附表二《服务评分表》】。

（2） 商务评审：对招标文件中商务要求的响应程度、销售业绩、财务状况等因素进行评审和比较，并量化打分。统计商务得分是取各评委的商务评分的算术平均值为该投标人的商务得分。【详见附表三《商务评分表》】。

（3） 价格得分：价格得分采用《低价优先法》计算。【详见附表四《价格评分表》】。

8.2  综合得分由投标人的服务得分、商务得分和价格得分相加，计算得出各投标人的综合得分。

8.3  经评标委员会详细评审，一致认为都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

9.  定标

9.1 推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，以此类推。

（1）综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；

（2）综合得分且投标报价相同的，按服务部分得分由高到低顺序排列。

9.2  评标委员会提交评标报告和推荐中标候选人后，在规定日期内经采购人确认后，将在媒体上进行中标结果公示（与发布招标公告的媒体一致）。

（1）不在中标名单之列者即为未中标供应商，采购代理机构不再以其他方式另行通知。

（2）采购代理机构以书面形式向中标人及采购人发出《中标通知书》。

9.3 中标人应出具《中标通知书》，在依法规定时间内与采购人签订合同。

9.4  如果被选定的中标人不能按照招标文件要求及投标文件的承诺签订中标合同，或经核定中标人的投标文件与事实不符，从而影响公平、公正及中标合同执行的，采购人有权取消该中标人的中标资格，确定排名第二的中标候选人为中标人。

9.5  中标人放弃中标、不按要求与采购人签订政府采购合同，或因不可抗拒力或自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排名第二的中标候选人签订合同。

9.6  在合同签订前，采购人发现中标人的投标报价、供货范围有缺漏和存在重大偏差，甚至存在欺诈行为时，将有充分理由取消中标人资格，没收其投标保证金，并保留依法追究的权利。

9.7  在合同签订前，如发现中标人存在弄虚作假等情况骗取中标的，采购人有权取消其中标资格，并将排名第二的中标候选人确定为中标人。

9.8  如果中标候选人均无法签订合同，采购人将依法重新招标，对受影响的各方不承担任何责任。

10. 《中标通知书》的发放

10.1 招标结果在相关网站上公示，对招标结果在公示期间如供应商有质疑，应以书面形式向采购代理机构递交正式的质疑文件（授权代表签字并加盖投标人公章才视为有效文件）。公示结束后，如无质疑或质疑投诉已处理完毕，由招标采购代理机构向中标人及采购人出具《中标通知书》。

10.2 《中标通知书》是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。《中标通知书》一经发出，采购人无故改变中标结果，或中标人擅自放弃中标的，须依法承担法律责任。

11. 中标服务费

11.1 在领取《中标通知书》前，中标人须按规定及时向招标采购代理机构缴纳中标服务费，该中标服务费按（发改价格【2011】534号、发改办价格【2003】857号、计价格【2002】1980号）文规定进行收取，详情请在广东省物价局网上查询。

- 中标服务费不在投标报价中单列。

- 中标服务费以电汇、转账支票或现金的形式一次性支付。

12. 签订合同

12.1 中标人在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表前往与采购人或所指定的用户单位签署合同。

12.2 下列文件均为合同的组成部分：

（1）广东华鑫招标采购有限公司项目编号为 HX12550116YLZC 的招标文件。

（2）《中标通知书》。

（3）中标人的投标文件。

（4）与本次招标活动有关的书面澄清、修改及补充说明。

13. 保密事项

13.1 采购代理机构应采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。

13.2 公开开标后，直至中标人与采购人签订合同为止，凡与审查、澄清、评价、比较投标有关的资料以及授标意见等内容，任何人均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

13.3 从投标截止日起到定标日止，投标人不得与参加评标的有关人员私下接触。在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及推荐中标人方面向参与评标的有关人员和采购人施加任何影响，其投标将被拒绝。

13.4 评标委员会成员在评标时应关闭通讯工具，统一交由工作人员保管。

附表一  初步评审表

| 资格符合性审查内容 | 投标人A | 投标人B | …… |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人资质满足招标文件要求 |  |  |  |
| 投标文件的完整性 |  |  |  |
| 投标保证金按招标文件要求提交 |  |  |  |
| 投标有效期90日 |  |  |  |
| 投标文件符合招标文件签署要求 |  |  |  |
| 投标报价是固定唯一价，且不低于成本价 |  |  |  |
| 投标报价未超出预算 |  |  |  |
| 投标文件实质性响应招标文件要求，半数以上评委认定为有效标的 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |

【备 注】有半数以上的评委对投标人的结论为“不合格”则该投标人为不合格投标人，不得进入下一步详细评审。

附表二    服务评分表（60分）

| 评审项目 | 评分标准 | 分值 | 投标人A | 投标人B | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 根据投标人对招标文件标示“▲”的技术参数逐条响应情况进行评分。（20分） | 完全响应招标文件的技术参数和性能要求的，得20分。每负偏离一项扣4分，最高扣至该项得0分。 | 0-20 |  |  |  |
| 根据投标人对招标文件非标示“▲”的技术参数逐条响应情况进行评分。（10分） | 完全响应招标文件的技术参数和性能要求的，得10分。每负偏离一项扣2分，最高扣至该项得0分。 | 0-10 |  |  |  |
| 服务管理方案评价（10分） | 服务管理方案具体、可行、全面综合评价为优 | 7-10 |  |  |  |
|  | 服务管理方案可性行一般，综合评价一般 | 3-6 |  |  |  |
|  | 服务管理方案基本满足采购需求，但存在负偏差，综合评价较差 | 0-2 |  |  |  |
| 所有维修及保养均由制造商或其授权的公司提供服务，代理商投标应具有有效的制造商授权（10分） | 评价最优 | 7-10 |  |  |  |
|  | 评价次之 | 2-6 |  |  |  |
|  | 评价较差 | 0-1 |  |  |  |
| 服务人员、工具、设施、材料等是否配置充分、先进（10分） | 满足或优于采购需求，培训方案详细、合理可行 | 7-10 |  |  |  |
|  | 满足采购需求，培训方案一般 | 2-6 |  |  |  |
|  | 满足采购需求，无培训方案 | 0-1 |  |  |  |
| 合 计 | 60分 |  |  |  |  |

【备 注】 招标文件要求提交的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

附表三  商务评分表（20分）

| 评审项目 | 评分标准 | 分值 | 投标人A | 投标人B | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财务情况 （3分） | 提供2014、2015年度经会计师事务所审计的财务审计报告、资产负债表及损益表，横向对比，财务状况良好 | 3 |  |  |  |
|  | 提供2014、2015年度经会计师事务所审计的财务审计报告、资产负债表及损益表，横向对比，财务状况一般 | 1-2 |  |  |  |
|  | 证明资料欠缺或没法考证 | 0 |  |  |  |
| 2013年1月至今同类项目业绩经验（提供合同或中标通知书复印件） （7分） | 横向对比为优 | 6-7 |  |  |  |
|  | 横向对比为一般 | 1-5 |  |  |  |
|  | 横向对比为差 | 0 |  |  |  |
| 企业资质（如医疗器械维修ISO9001、ISO13485认证、资信等级证明、守合同重信用等）（5分） | 企业信誉良好 | 5 |  |  |  |
|  | 企业信誉一般 | 1-4 |  |  |  |
|  | 企业信誉较差 | 0 |  |  |  |
| 投标人的信誉、履约能力（5分） | 横向对比为优 | 5 |  |  |  |
|  | 横向对比为一般 | 1-4 |  |  |  |
|  | 横向对比为差 | 0 |  |  |  |
| 合 计 | 20分 |  |  |  |  |

【备 注】招标文件要求提交的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

附表四  价格评分表（20分）

| 序号 | 投标人 | 投标报价 （人民币） | 基准价 （人民币） | 价格得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

【备 注】 价格得分采用《低价优先法》计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为20分；其他投标人的价格得分按如下公式计算：

价格得分=（评标基准价÷投标报价）×20

- 第五章  质疑与投诉

1. 投标人有质疑时，必须以书面形式（法定代表人或其授权代表签字并加盖投标人公章）在质疑有效期限内向采购代理机构交质疑书原件，逾期质疑无效。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

2. 质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据“谁主张谁举证”的原则，质疑者提供的质疑书应当包括下列主要内容：具体的质疑事项、事实依据及相关的证明材料并注明该证明材料的确切来源、投标人名称、联系人与联系电话、质疑时间，质疑书应当署名并由法定代表人或其授权代表签字并加盖投标人公章。招标采购代理机构受理书面质疑书原件之日起，在规定的期限内做出答复。对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

3. 采购代理机构在收到供应商的有效书面质疑后按相关法律法规规定的期限内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密

4. 质疑联系方式

名  称：广东华鑫招标采购有限公司

地  址：广州市越秀区广州大道中307号富力东山新天地36楼

电  话：020-87303028

传  真：020-87302980

- 第六章  附 件

- 【附 件1】 投标文件封面格式

正本/副本 投 标 文 件 项 目 编 号：HX12550116YLZC 项 目 名 称：广东省人民医院DR保修及DSA保修项目 包号及内容 ： 投标单位： 地 址： 联 系 人： 联系电话：

- 【附 件2】 资格符合性审查导读表

资格符合性审查导读表

| 资格符合性 审查内容 | 招标文件要求 | 提供情况 |  | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有 | 无 |  |  |
| 投标函、投标人资格文件声明 | 按附件4、附件5文件格式编制、签署、盖章(原件) |  |  |  |  |
| 投标人资格条件 | 按招标文件第一章 第一节 投标邀请函 二、投标人资格要求 提供证明资料 |  |  |  |  |
| 投标人法定代表人资格证明书、投标人法定代表人授权委托书 | 按附件6、附件7文件格式编制、签署、盖章(原件) |  |  |  |  |
| 投标保证金 | 人民币 元整（￥ 元） （提供交纳凭证的复印件并加盖公章） |  |  |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日后90日内有效 |  |  |  |  |
| 投标报价要求 | 报价方案是唯一确定，未超出预算，且不低于成本价 |  |  |  |  |
| 投标文件制作要求 | 投标文件完整且符合招标文件签署要求 |  |  |  |  |

【备 注】 以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日            期：     年    月    日

- 【附 件3】 详细评审导读表

详细评审导读表

| 文件类型 | 序号 | 文 件 名 称 | 提供情况 |  | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有 | 无 |  |  |
| 投标报价 部分（加盖投标人公章） | 1 | 投标报价一览表（附件9） |  |  |  |  |
|  | 2 | 分项报价表（附件9-1） |  |  |  |  |
| 服务部分 （加盖投标人公章） | 1 | 用户需求书响应表（附件12） |  |  |  |  |
|  | 2 | 按照服务评分表中“服务项目”逐一列明（本表格可加行） |  |  |  |  |
|  | 3 | 根据招标文件，投标人认为有需要提供的其它服务资料 |  |  |  |  |
| 商务部分 （加盖投标人公章） | 1 | 按照商务评分表中“评分项目”逐一列明（本表格可加行） |  |  |  |  |
|  | 2 | 根据招标文件，投标人认为有需要提供的其它商务资料 |  |  |  |  |

- 【附 件4】 投标函

投 标 函

致：广东华鑫招标采购有限公司

依据贵方广东省人民医院DR保修及DSA保修项目（项目编号：HX12550116YLZC) 招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交投标文件正本   份，副本   份。

在此，我方声明如下：

1. 我方已经全面仔细地阅读了招标文件及其附件【包括澄清及参考文件】，同意接受及遵守招标文件的各项要求和规定，并按照其要求提供报价。

2. 投标有效期为递交投标文件之日起90天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3. 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4. 我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5. 我方完全尊重和认可评委会所作的评标结果。【同时，理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格】。

6. 我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳中标服务费。

7. 联系方式：

地    址：

传    真：

电    话：

开户银行：

账    号：

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日            期：     年    月    日

【备 注】 本《投标函》内容不得擅自删改。

- 【附 件5】 投标人资格文件声明函

投标人资格文件声明函

致：广东华鑫招标采购有限公司

关于贵方采购项目名称：广东省人民医院DR保修及DSA保修项目（项目编号：HX12550116YLZC）投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

……

（相关证明文件附后）

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日            期：     年    月    日

- 【附 件5-1】 投标人基本情况说明

投标人基本情况说明

一、公司基本情况

1、公司名称：                电话号码：

2、地    址：                传    真：

3、注册资金：                经济性质：

4、公司开户银行名称及账号：

5、营业注册执照号：

6、公司简介

7、公司财务情况：

| 年份 | 年营业总值 | 净利润 | 资产负债率 | 经营活动产生的现金流量净额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

二、投标人获得国家有关部门颁发的资质证明：（如有）

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

【备 注】 以上资质或荣誉必须提供相关证明材料。

我方声明以上所述是正确无误的，贵方有权进行认为必要的调查。

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部应有的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日            期：     年    月    日

- 【附 件6】 投标人法定代表人资格证明书

投标人法定代表人资格证明书

致：广东华鑫招标采购有限公司

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：            （盖章）

附：

| 身份证号码： | 联系电话： |
| --- | --- |
| 代表人性别： | 年龄： |
| 营业执照号码： | 经济性质： |
| 主营（产）： | 兼营（产）： |
| 进口物品经营许可证号码： |  |
| 主营： | 兼营： |

【说 明】 1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.所填内容必须真实、清楚，不得涂改。

3.为避免废标，请投标人务必提供本附件

法定代表人身份证复印件

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日            期：     年    月    日

- 【附 件7】 投标人法定代表人授权委托书

投标人法定代表人授权委托书

致：广东华鑫招标采购有限公司

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：全权代表我司参与本项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

授权单位：            （盖章）     法定代表人：           （签名或盖私章）

有效期限：至     年   月   日     签 发日 期：     年    月   日

附：

| 身份证号码： | 联系电话： |
| --- | --- |
| 代表人性别： | 年龄： |
| 营业执照号码： | 经济性质： |
| 主营（产）： | 兼营（产）： |
| 进口物品经营许可证号码： |  |
| 主营： | 兼营： |

【说 明】 1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.所填内容必须填写真实、清楚，不得涂改。

3.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位递交投标文件之日起生效。

4.投标签字代表为法定代表人，则本附件不需提交。

授权代表身份证复印件

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日            期：     年    月    日

- 【附 件8】 投标报价函

投标报价函

内装：

1.《投标报价一览表》原件（详见附件9）；

2．《退保证金说明函》原件（详见附件10）【仅作退保证金时用】；

3. 保证金转账底单复印件加盖投标人公章。

【说 明】 本“投标报价函”需单独密封提交。

- 【附 件9】 投标报价一览表

投标报价一览表

项目名称：广东省人民医院DR保修及DSA保修项目

项目编号：HX12550116YLZC

投标价格单位：人民币/元

| 包 号 | 包组内容 | 投标总价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包一 | 放射科DR3000、DR3500数字DR机保修 | 小写： |  |
|  |  | 大写： |  |
| 包二 | 心导管室、心手术室西门子Artis Zee Floor血管造影机保修（DSA保修） | 小写： |  |
|  |  | 大写： |  |

【说 明】 1．此表的投标价格包括零部件价格、运输、安装调试、验收、培训、技术服务等一切费用。

2．此表除装订于投标文件中外，还应将此表原件一份置于投标报价函中。

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日            期：     年    月    日

- 【附 件9-1】 分项报价表

分项报价表

项目名称：广东省人民医院DR保修及DSA保修项目

项目编号：HX12550116YLZC

【价格单位：（人民币）元】

| 序号 | 项目名称、内容 | 单价 | 数量 | 总价 （金额） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 总计： |  |  |  |  |

【说 明】 1.此表为《投标报价一览表》的报价明细表。

2.如果单价和总价不符时，以单价汇总为准，更正总价(这里所指的总价,以《投标报

价一览表》为准)。

3.投标人应列明《用户需求书》所要求提供的全部货物的价格明细，包括备品备件及专用工具。

4.投标人应列明《用户需求书》所要求提供的相关服务的价格明细，包括零配件费用、人员工资、人员福利、社保、税费、管理费用、利润等一切支出。

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日            期：     年    月    日

- 【附 件10】 退保证金说明函

退保证金说明函

致：广东华鑫招标采购有限公司

我方为广东省人民医院DR保修及DSA保修项目（项目编号：HX12550116YLZC）包    投标所提交的投标保证金人民币          元，请贵司退还时转账至以下账户：

收款单位：

开户银行：

账    号：

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日            期：        年     月    日

【备 注】★投标人提供的退还保证金账户必须与实际投标人名称一致，此函要求盖公章。

保证金银行汇款回单粘贴处 （需加盖公司公章）

- 【附 件11】 中标服务费承诺书

中标服务费承诺书

致：广东华鑫招标采购有限公司

在贵公司组织的广东省人民医院DR保修及DSA保修项目（项目编号：HX12550116YLZC）招标中我方如获中标，我方保证在收到《缴费通知书》后，按要求及时向贵公司缴纳中标服务费。

如我方违约，愿接受贵公司出具的违约通知，按中标服务费的200%在我方提交的投标保证金或采购人付给我方的中标合同款中扣付，并在此同意和要求采购人办理支付手续。我方愿承担由此而引起的一切法律责任。

特此承诺！

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日            期：     年    月    日

- 【附 件12】 用户需求书响应表

用户需求书响应表

项目名称：广东省人民医院DR保修及DSA保修项目

项目编号：HX12550116YLZC

| 条款序号 | 用户需求书条款 | 投标实际参数 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

【说 明】1、投标人应对照招标文件中《用户需求书》的条款的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。投标人响应技术需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

2、投标人应按投标货物实际数据填写，不能照抄招标要求。

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日            期：     年    月    日

- 【附 件12-1】 设备配置清单

设备配置清单

（格式自定）

【备 注】 投标人应提供详细的配置清单（附相关有效的证明资料和产品宣传彩页）。

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日            期：     年    月    日

- 【附 件12-2】 设备的详细参数及简要说明书

设备的详细参数及简要说明书

（格式自定）

【备 注】 投标人应提供产品详细技术参数及有效的图片资料。

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日            期：     年    月    日

- 【附 件13】同类项目业绩情况一览表

同类项目业绩情况一览表

项目名称：广东省人民医院DR保修及DSA保修项目

项目编号：HX12550116YLZC

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 联系人及电话 | 合同总价 | 签约日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

【说 明】投标人应提供表列项目的合同复印件或用户使用报告的复印件。

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日            期：     年    月    日

- 【附 件14】 服务方案

服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.服务期限；

2.应急响应时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.制造商的技术支持；

5.其它服务承诺；

6.培训计划。

售后服务主要技术人员配置情况：（格式见附件15）

供货商全省各地级市的产品维修电话和联系人：（格式自拟）

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日            期：     年    月    日

- 【附 件15】 服务技术人员一览表

服务技术人员一览表

项目名称：广东省人民医院DR保修及DSA保修项目

项目编号：HX12550116YLZC

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 专业 | 经验年限 | 拟担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

【备 注】 1.投标人必须附上有关个人学历、工程师证、社保等证明文件（复印件加盖公章）

2.在使用地区配备稳定的服务人员，须提供服务人员证明材料。

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日            期：     年    月    日

- 【附 件16】 通用合同书格式

合同编号：

合 同 书

项目名称：

合同编号：

签约地点：

签订日期：二○一六年    月     日

【备 注】 本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

设备维修保养协议

协议编号:___________

| 甲方：广东省人民医院 （“甲方”或“客户”） | Y乙方： （ （“乙方”或“锐珂”） |
| --- | --- |
| 地址：广州市东川路 | 联系地址： |
| 电话：020-83867646 | 服务热线： |
| 邮编: 510080 | 传真： |
| 联系人: 陈科长 | 联系人： |

甲乙双方同意依本设备维修保养协议以及后附设备维修保养协议条件和条款(“本协议”)，由乙方为下述设备(“设备”)提供维修保养服务，甲方亦同意根据本协议的规定向乙方支付协议价格。

1.	设备所在地

设备所在地为 _广东省人民医院

2．设备情况及服务类别

乙方在本协议项下向甲方下列设备分别提供如下维修保养服务：

| 设备型号 | 机件号码K# | 服务类别 |
| --- | --- | --- |
| DR3000 | 7305795 | C220,DR含人工及零件,含探测板含球管,每年2次保养 |
| GC | 7313422 | C200,含人工及零件 |
| DR3500 | 8007811 | C220,DR含人工及零件,含探测板含球管,每年2次保养 |

备注：

3.	协议价格

本协议总价为人民币	   元。此价格包含在本协议签署前为上述设备更换的以下零件(如有)：

| 零件编号 | 零件描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| // | // | // |
| // | // | // |

4.	付款

客户应按下述时间向锐珂公司支付本合约约定的服务费.

本合约生效后，于2015年6月30日前支付当年费用50%，计人民币    元；

于2016年12月31日前支付当年费用50%，计人民币      元。

于2017年6月30日前支付当年费用50%，计人民币      元；

于2017年12月31日前支付当年费用50%，计人民币     元。

于2018年6月30日前支付当年费用50%，计人民币      元；

于2018年12月31日前支付当年费用50%，计人民币     元。

若甲方在合同有效期内报废或停止使用本合同所含设备，甲方在此设备报废或停止使用前提前一个月以书面的形式告知乙方，在1周内乙方须书面确认后才能终止合同。按设备实际停机日期终止本合同，合同总金额按实际发生服务日期结算（即按照合同总价按日费率结算）。

5.	乙方银行帐户信息

户名：

开户行：

帐号：

6	服务期间

自2016 年  月   日起至2019 年   月   日止。

7.	签署和文本

本协议由双方盖章签署后生效，原件一式肆份，甲方执二份,乙方执一份，招标代理机构执一份。

甲方（盖章）：				              乙方(盖章)：

授权代表：						               授权代表：

签署日期：                    签署日期：