广州市政府采购

招 标 文 件

采购方式：公开招标

委托单位：广州市道路养护中心

项目编号：HX13160116JTCZ

项目名称：广州市普通干线公路交通情况轴载站点设备采购及交调数据采集项目

广东华鑫招标采购有限公司

二〇一六年六月

目  录

总  则	1

第一章  基本情况	4

第一节  投标邀请函	4

第二节  用户需求书	7

第三节  工作流程图	28

第二章  投标文件的编制	29

第三章  投标文件的递交	33

第四章  开标、评标及定标	34

第五章  质疑与投诉	45

第六章  附 件	46

【附 件1】 投标文件封面格式	46

【附 件2】 资格符合性审查导读表	47

【附 件3】 详细评审导读表	48

【附 件4】 投标函	49

【附 件5】 投标人资格文件声明函	50

【附 件5-1】 投标人基本情况说明	51

【附 件6】 投标人法定代表人资格证明书	52

【附 件7】 投标人法定代表人授权委托书	53

【附 件8】 投标报价函	54

【附 件9】 投标报价一览表	55

【附 件9-1】 分项报价表	56

【附 件10】 退保证金说明函	57

【附 件11】 中标服务费承诺书	58

【附 件12】 用户需求书响应表	59

【附 件12-1】 产品配置清单	60

【附 件12-2】 产品的详细参数及简要说明书	60

【附 件13】 同类项目业绩情况一览表	61

【附 件14】 配送售后服务方案	62

【附 件15】 售后服务技术人员一览表	63

【附 件16】中小企业声明函	64

【附 件17】 通用合同书格式	65

- 总  则

1． 说明

1.1  适用主要法律

本项目的采购人、投标人、招标采购代理机构及有关当事人均适用《中华人民共和国政府采购法》及财政部和地方有关法律、法规。

1.2  招标范围

广州市普通干线公路交通情况轴载站点设备采购及交调数据采集项目，具体内容见本招标文件第一章第二节《用户需求书》。

1.3  资金来源

本项目已获得有关部门的批准，资金为财政性资金。

2.  定义及解释

2.1  采购人：广州市道路养护中心

2.2  招标采购代理机构：广东华鑫招标采购有限公司

2.3  投标人：响应本次招标、参加投标竞争的法人或其他组织。

2.4  货物：投标人按招标文件规定，向买方提供的货物、产品、工具等。

2.5  服务：投标人按招标文件规定，必须承担与货物有关的运输、安装、调试、验收、培训、技术支持、售后保障及其他伴随服务等。

2.6  评标委员会：依法组建专门负责本次项目评标工作的临时性组织。

2.7  实质性响应：是指符合招标文件的所有要求、条款等，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留是指影响到招标文件规定的货物和质量或限制了采购人的权利和投标人的义务的规定。

2.8  书面形式：以文字形成书面文件的方式所制作的通知（包括信件、电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等形式）。

2.9  投标保证金：指投标人按照本招标文件规定向招标采购代理机构或采购人提交的款项。招标采购代理机构或者采购人因投标人的行为而蒙受损失时，招标采购代理机构和采购人可根据规定予以没收的款项。

3.  合格的货物和服务

3.1  投标人提供的所有货物和服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行的标准及用户需求。

3.2  采购人有权拒绝接受任何不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。

3.3  投标人应承诺本项目下提供的货物、服务依法拥有专利权、商标权或其他知识产权等；如果没有则须在报价中体现合法获取该知识产权的相关费用，并在投标文件中附有相关证明文件；如因第三方提出其侵权诉讼，则一切法律责任由投标人承担。

4． 纪律与保密事项

4.1  投标人不得串通作弊，或以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。

4.2  获得本招标文件的投标人，应对招标文件进行保密，不得用作本次投标以外的其他任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密资料。

5.  承诺

5.1  投标人应承诺所提交的资料和数据是真实有效的，否则所引发的责任由投标人自行承担。

5.2  投标人应保证中标后不再转包或分包【除非有特别规定】。若违反，采购人保留依法追究的权利。

6.  投标费用

投标人应承担本次项目的相关费用，采购人和招标采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

7.  招标文件的澄清和修改

7.1  投标人对招标文件如有疑问，应以书面形式在投标截止时间15日之前通知到招标采购代理机构，招标采购代理机构将以书面形式予以答复，同时将书面答复发给已购买招标文件的每一投标人（答复中不包括问题的来源）。

7.2  在投标截止时间15日以前，无论出于何种原因，采购人、招标采购代理机构可主动或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行澄清和修改，并以书面形式通知所有购买招标文件的投标人或在相关网站上公告，投标人在收到澄清和修改文件后，应以书面形式向采购代理机构确认，如24小时内无书面回函则被视为同意确认澄清、修改的内容。

8.  投标人的禁止事项

8.1  投标人不得向采购人、招标采购代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2  除投标人被要求对投标文件进行质疑澄清外，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、采购人以及采购代理机构接触。

- 第一章  基本情况

## 第一节  投标邀请函

广东华鑫招标采购有限公司（以下简称“招标采购代理机构”）受广州市道路养护中心（以下简称“采购人”）的委托，就广州市普通干线公路交通情况轴载站点设备采购及交调数据采集项目【项目编号：HX13160116JTCZ】进行国内公开招标，欢迎合格的投标人参加投标。现将本项目招标文件进行公示,公示期为2016年6月14日至2016年6月20日五个工作日，相关事项如下：

一、项目相关信息

1. 采购内容

| 包 号 | 包组内容 | 交货完工期 | 最高限价 （人民币/万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 包一 | 广州市普通干线公路交通情况轴载站点设备采购及交调数据采集 | 合同生效之日起60个工作日内 | 765 |

2. 投标人应对本项目所有内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

3. 具体要求：详见招标文件《用户需求书》。

4. 投标人报价不得高于最高限价，否则按投标无效处理；如报价较最高限价低20%以上（含20%）且无法提供详细的成本计算证明材料的按投标无效处理。

4. 交货地点：采购人指定地点。

二、投标人资格要求

1. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2. 投标人必须是在中华人民共和国境内注册的，具有合法经营资格的国内独立法人、事业单位或者其它组织；

3. 注册属地人民检察院出具的《无行贿犯罪档案记录证明》复印件和《公平竞争承诺书》；

4. 本项目不接受联合体投标。

三、招标文件的获取

1.时间：2016年6月14日至2016年7月4日9:00～12:00，14:00～17:00（法定节假日除外）。

2.地点：广州市越秀区广州大道中307号富力东山新天地36楼广东华鑫招标采购有限公司

3.获取招标文件要求：

符合资格的投标人应携带以下加盖单位公章的资料至采购代理机构报名：

（1）有效的营业执照副本复印件、组织机构代码证副本复印件。

（2）法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书。

（3）注册属地人民检察院出具的《无行贿犯罪档案记录证明》复印件。

4.售 价：人民币300元整/套。

四、已购买招标文件，而不参加投标的供应商，请于投标截止前3日以书面形式告知招标采购代理机构。

五、招标文件质疑

供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

1.对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

2.对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3.对中标结果提出质疑的，为中标结果公告发布之日。

投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑，质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。本招标项目不举行集中答疑会。

六、发布公告

本次招标项目公告等相关信息在相关法定媒体【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广东省政府采购网(www.gdgpo.gov.cn)、广州市政府采购网（www.gzg2b.gov.cn)、广东华鑫招标采购有限公司网（www.huaxinbidding.cn）】上公布,并视为有效送达，不再另行通知。

七、投标文件的递交

1. 递交时间：2016年7月6日14:00-14:30（北京时间）。

2. 投标截止及开标时间：2016年7月6日14:30（北京时间），逾期不予受理。

3. 递交及开标地点：广州市越秀区广州大道中307号富力东山新天地36楼广东华鑫招标采购有限公司。

八、联系方式

采购人名称：广州市道路养护中心

采购人地址：广州市越秀区农林下路78号

招标采购代理机构名称：广东华鑫招标采购有限公司

地    址：广州市越秀区广州大道中307号富力东山新天地36楼

联 系 人：葛小姐     联系电话:020-87303028

保证金专线：020-87301313（陈小姐）

传      真：020-87302980

E-mail：cs@gdhuaxin.cn

九、标书款账户

开户银行：农业银行广州明月路支行

收 款 人：广东华鑫招标采购有限公司

账    号：44032801040011101

广东华鑫招标采购有限公司

二○一六年六月

## 第二节  用户需求书

- 现状与目的

广州市作为华南地区的经济中心，境内干线公路路网发达、水系密布，桥梁数量众多，是全国重要的物流集散地。目前广州市市内车辆超限超载现象十分普遍，不仅减低了广州市路网车速，加剧了道路拥堵，还破坏了道路、桥梁等基础设施，危及到人民群众的出行安全。因此，加快全面治理车辆超载超限现象已到了刻不容缓的地步。考虑到桥梁的特殊性及车辆超载超限现象对桥梁的严重伤害，治理桥梁的车辆超载超限现象，应作为治理车辆超载超限活动的重中之重。

目前，公路部门还没有采用科学有效的方法杜绝桥梁超载超限现象，也没有采取措施采集经过桥梁的车流量、车速、重量等数据，公路部门对于桥梁的管养仍停留在传统的做法。因此，采集调查通过桥梁的车型、车速、车重等交通情况数据，为桥梁养护提供科学依据；同时采用实时监控技术结合可变情报板显示系统，对超限超载车辆进行实时警示，可以有效防止超限超载车辆对桥梁造成损害。

根据广东省公路管理局2016年度的计划部署，广州市需在交通量较大的5座桥梁上建设交通情况调查轴载站，通过激光高速扫描对车辆进行精确车型及车流量统计，及通过轴载称重系统对过往车辆进行不停车动态称重，检测出超限超载车辆即刻进行车牌抓拍识别，同步将车牌和超载信息发布至前方可变情报板，告知司机不能上桥需绕行或主动卸货，系统将采集的所有车辆数据实时发送至省市两级交通量调查数据中心，为科学管养桥梁、交通疏导、治理超限超载等提供实时数据。

为了提高整个路网的科学管养水平，本项目还需在本次广州国省干线交通量较大的路段新建4个交通量调查站，对过往的车辆进行行精确车型及车流量统计，为科学管养道路、交通疏导提供客观数据。

随着广东省路网规模不断扩大，公路运行管理、安全应急和公众出行对公路交通情况调查信息的需求越来越旺盛。广东省公路交通情况调查数据中心（后文中简称“省交调数据中心”）系统工程结合交通运输部对全国公路交通情况调查工作提出的新要求和广东省公路交通情况调查业务特点及基础，建设了全省统一的公路交通情况调查数据管理与服务平台，向公路交通行业和社会公众提供广东省路网交通信息。根据广州市各道路养护所的数据中心建设现状，本着高效建设、节约资源的原则，对广州市道路养护南城养护所的二级交通量调查数据中心进行升级改造，同时兼作广州市道路养护中心交调数据中心。另外在尚未进行二级数据中心改造的广州市花都区公路养护所改建一个二级交调数据中心。

- 项目建设内容及要求

2.1  项目建设内容

本次项目包括以下内容：

一、在广州范围内的国省干线新建5个桥梁交通情况调查轴载站(暂定G105线从化彩虹大桥、G325线番禺三善大桥、S358线南沙亭角大桥、S111线南沙下横沥大桥、S111线番禺沙湾大桥)。

二、在广州范围内国省干线新建4个交通情况调查站（暂定G106线从化旧龙潭收费站、G105线番禺屏山大桥、S118线花都炭步、S267线花都环山）。

三、交通量调查数据中心的改造及建设，含广州市道路养护中心南城道路养护所交调数据中心的升级改造及花都养护所二级交调数据中心的建设。

四、交通情况调查轴载站、交通情况调查站及交调数据中心设备清单

（一）桥梁交通情况调查轴载站

| 序号 | 名称 | 主要技术指标 | 单位 | 数量 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 激光视频组合式交通量调查系统 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 一类交通情况调查设备 | 激光视频组合式交通量调查设备 | 套 | 6 | 6 |
| 石英高速动态称重系统 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 压电石英动态称重传感器 | 用于单个车道轴重的初检及复检。单个车道覆盖宽度为3.75米或以上，单边覆盖车道总长度和不低于7米 | 套 | 27 | 27 |
| 2.2 | 动态称重控制器 | 对采集到石英传感器、车检器的信号数据进行处理 | 套 | 9 | 9 |
| 2.3 | 动态称重电荷放大器 | 供电：15～30V（直流，无需稳压，符合EC89/336）；测量范围：±60,000pC；测量误差：<1% | 套 | 27 | 27 |
| 2.4 | 抓拍控制器 | 结合车辆检测器，控制抓拍摄像机的工作 | 套 | 27 | 27 |
| 2.5 | 接触式车辆检测器 | 含线圈 | 套 | 27 | 27 |
| 2.6 | 路面改造 | 工作内容包括原有路面破碎、清除、垃圾运输、路面混凝土浇筑及养护，改造长度为10米或以上 | 项 | 5 | 5 |
| 车牌抓拍识别系统 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 车牌抓拍摄像机 | 不低于300W像素 CCD，不低于20mm | 台 | 27 | 27 |
| 3.2 | 防护罩 | 防护等级不低于IP65 | 只 | 27 | 27 |
| 3.3 | 闪光灯 | 爆闪，补光距离不低于30米 | 台 | 27 | 27 |
| 3.4 | 监控抓拍监控杆/龙门架 | 根据现场情况选择符合国家标准的L杆、T型杆或龙门架。含预埋法兰地笼、预埋防雷接地，避雷针，基础施工等。 | 套 | 6 | 6 |
| 可变情报板显示系统 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | LED车辆信息情报板 | 尺寸2.56M*1.28M*0.14M | 套 | 10 | 10 |
| 4.2 | 悬臂式情报板立柱、防雷及基础施工 | 根据现场情况选择符合国家标准的F型立柱。含预埋法兰地笼、预埋防雷接地，避雷针，基础施工等。 | 套 | 10 | 10 |
| 数据采集网络传输系统 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 工业级交换机 | 提供8个10/100/1000M自适应RJ45端口 | 台 | 10 | 10 |
| 5.2 | 工业级路由器 | 工业级路由器，支持网络协议：PPP，CHAP，PAP，MS-CHAP，PPPoE | 台 | 10 | 10 |
| 5.3 | 组合式工业控制室外主机 | 2mm的冷轧不锈钢材料，门锁采用防盗锁；控制柜防雷接地电阻小于4Ω；温度范围：－30 ℃～＋70 ℃；相对湿度范围：0～95%，无凝结；防护等级：IP67 | 台 | 10 | 10 |
| 配套软件 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 轴载动态检测分析软件 | 实时上传车检数据 | 套 | 5 | 5 |
| 6.2 | 客户端管理软件 | 后台数据分析 | 套 | 5 | 5 |
| 6.3 | 维护费用 | 5年维护费用 | 项 | 5 | 5 |
| 6.4 | 培训费用 | 对使用人员进行培训 | 项 | 5 | 5 |
| 附属设备及基础设施 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 辅助设施设备 | 防雷器、电气开关等，用于5座桥梁 | 项 | 5 | 5 |
| 7.2 | 管线、辅助材料 | 电力电缆、网线、控制线缆、PVC管等，用于5座桥梁 | 项 | 5 | 5 |
| 7.3 | 电源、网络费用 | 桥梁交通情况调查轴载站5年的网络通讯费用及电力供应费用 | 项 | 5 | 5 |
| 7.4 | 远程管理终端 | 笔记本电脑，运行内存在3G以上，硬盘储存空间不低于1TB | 套 | 5 | 5 |
| 7.5 | 实施费用 | 设备安装、部署、网络调试、数据传输等 | 项 | 5 | 5 |

- 交通量调查站

| 序号 | 名称 | 主要技术指标 | 单位 | 数量 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一类交通情况调查设备 | 激光、视频组合，采用非接触式自动检测车流量及车型、车速的设备，适合使用温度ABC类 | 套 | 4 | 4 |
| 2 | 监控杆的订制及吊装 | 监控杆的订制、运输及吊装，地笼开挖及恢复，线材铺设等。监控杆的高度为8米，横臂长度为6米 | 项 | 4 | 4 |
| 3 | 交通情况调查站实施费用 | 设备安装、部署、网络调试等 | 项 | 4 | 4 |
| 4 | 管线、辅助材料 | 电力电缆、网线、控制线缆、PVC管等 | 项 | 4 | 4 |
| 5 | 数据接入及端口开发 | 数据接入省数据中心及二级数据中心，及开发专用程序端口 | 项 | 4 | 4 |
| 6 | 客户端管理软件 | 能自动对交调信息进行实时采集、集中处理和存储 | 套 | 4 | 4 |
| 7 | 维护费用 | 5年维护费用 | 项 | 4 | 4 |
| 8 | 培训费用 | 对使用人员进行培训 | 项 | 4 | 4 |

- 交通量调查数据中心

| 序号 | 名称 | 主要技术指标 | 单位 | 数量 |  | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 南城数据中心 | 花都数据中心 |  |
| 1 | LCD大屏 | 55寸LCD屏幕，显示单元间拼接缝隙不大于5.5mm | 台 | 5 | 4 | 9 |
| 2 | 操作设备 | 台式机，运行内存在2G以上，存储硬盘容量不小于320G | 台 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 操作台 | 双人操作台 | 套 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 服务器 | 应用服务器，8G运行内存，4000G服务器硬盘 | 台 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | 工控机 | I5CPU，4G运行内存,500G存储硬盘 | 台 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 存储硬盘 | 单块容量不小于2TB | 块 | 6 | 4 | 10 |
| 7 | 工业级交换机 | 提供8个10/100/1000M自适应RJ45端口 | 台 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | 工业级路由器 | 工业级路由器，支持网络协议：PPP，CHAP，PAP，MS-CHAP，PPPoE | 台 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 数据中心 及客户端软件 | 能自动对交调信息及轴载称重信息进行实时采集、集中处理和存储 | 套 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | 维护费用 | 5年维护费用 | 项 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | 培训费用 | 对使用人员进行培训 | 项 | 1 | 1 | 2 |

2.2  项目要求

1）★投标产品中的激光设备型号必须在交通运输部发文（2014年7月22日至投标截止日）“推荐质量合格公路交通情况调查设备”活动推荐名单I级非接触式设备型号范围内。同时还须满足：

（1）交通运输部《公路交通量调查设备与数据服务中心基础交通数据通讯协议》 ；

（2）交通运输部《固定式交调设备技术条件（修订稿）》 ；

（3）交通运输部《固定式交调设备交工验收与期间性能检测规程》 ；

（4）交通运输部《关于调整公路交通情况调查车型分类及折算系数的通知》（厅规划安[2010]205 号）等技术规范标准要求。

2）★供应商所投激光设备须具有前端视频监控功能（该功能可通过所投I级非接触式交通情况调查设备自带或组合其它辅助设备实现）。具备数据及视频接入广东省交通情况调查数据中心及招标人指定单位。

3）★免费提供数据与信息的交换转发接口，以便与其他交通信息平台共享交通量信息资源。

4）软件要求：由供应商所投软件的开发商提供设备软件、数据接口和接入数据中心所需的必要的技术支持。

- 桥梁交通情况调查轴载站要求

3.1  桥梁交通情况调查轴载站技术要求概述

桥梁交通情况调查轴载站是通过技术手段动态采集车辆长、宽、高、轴数、单轴重量、整车重量等数据，遴选出超限超载车辆提前告知车主，不能通过前方桥梁，必须绕道或卸货。整个系统设计为不停车检测，通过激光视频、石英压电、车牌识别、信息发布等传感技术实现准确数据的获取和应用。

本桥梁交通情况调查轴载站应满足以下实际性技术需求：

1、检测正常行驶（5—200km/h）车辆的轴重、车速、轴距，对车辆进行自动分类；

2、检测正常行驶（5—200km/h）车辆的车高、车宽数据，对车辆进行自动分类和尺寸超限检测，进行不间断的交通流量、车型分类及车速等数据的统计；

3、形成完整的车辆称重信息，包括车辆通过时间、轴重、整车重、轴距、车速、车宽、车高、车辆超限标志等；

4、按照超限车辆判别标准的要求设置超限重量限值，还可以方便地进行调整，自动判别车辆是否超限；

5、能自动存储和传输过往车辆的图像和数据，并由可变情报板显示子系统自动对超限车辆进行警告和引导；

6、能通过数据采集网络传输子系统将可疑超限车辆信息传输至数据中心，此数据采集网络传输子系统可满足以下功能：向数据中心实时、准确传输各种完整的车辆数据；接收和执行数据中心发出的基本指令数据并完成相应的动作，如开启或关闭石英高速动态称重子系统；具备监测数据自动缓存功能，在向数据中心发送数据失败时，自动存入缓存信息队列并尝试重发，在此数据未正常送达前不会被下一条数据冲掉，从而保证数据的完整性。

7、能提供标准数据接口，传输可疑超限车辆信息至指定单位的数据接入口，如交通警察部门、综合执法局等。

本桥梁交通情况调查轴载站包括建设以下五个子系统：

- 激光视频组合式交通量调查系统

- 石英高速动态称重系统

- 车牌抓拍识别系统

- 可变情报板显示系统

- 数据采集网络传输系统

3.2  激光视频组合式交通量调查系统要求

非接触测量，可靠性强，精度高，不停车自动检测出车型、车速、车流量自然数，达到交通运输部交通量一级调查设备的精度要求。

检测范围广，至少可同时检测双向10车道以上，激光扫描无盲区。

全天候视频存储、传输，无盲区，无盲时段。

具备128G或以上固态硬盘，支持15天以上视频存储且具备上传后台服务器能力。

车辆轮廓数据分析，精确统计出车型、车速、车流量自然数等交通量数据。

支持多种传感器接口，可接风速、能见度、温度、雨量等各类传感器。

异常情况下，具备交调数据自动补数功能。

网络版客户端管理软件，可远程对设备调试、升级、维护。

支持可远程监测设备的运行状况，具备预警功能，保障设备稳定运行。

测量激光和视频基本覆盖范围内的横向竖向车道，不漏车。

任何电子狗对该设备无效。

组合式设备，使用灵活方便，2种测量模式，也可单独使用。

要求激光检测精度和检测范围不受路面隔离对检测精度的影响。

设备能够在不中断交通，不破坏路面的情况下安装在路侧的L型立柱上，侧向检测。

需具备免维护设计，全密封，可靠性高。用户界面友好，具有可视化的交通数据的实时观测功能。

支持远程调试与远程升级。升级时无需要更换设备，只需在监控中心就可以完成。

支持开放的通信协议，也可根据客户需要定制，提供5路RS232/422/485串口，可转换成有线或无线(3G/4G)传输。

技术参数要求：

| 激光参数 | 波长 | 905纳米 |
| --- | --- | --- |
|  | 范围 | 宽度50，支持双向8车道（可扩展十车道） |
|  | 频率 | 50Hz |
|  | 精度 | 30MM |
|  | 防护等级 | Class I（人眼安全） |
| 视频参数 | 最大图像尺寸 | 640×480 |
|  | 视频压缩码率 | 32Kbps~16Mbps |
|  | 帧率 | 50Hz/25fps |
|  | 存储功能 | 固态硬盘(128G)/SATA(最大1T） |
| 主 板 | 处理器 | 4核FreescaleCoretexA9 |
|  | 内存 | 1GDDR3贴片内存 |
|  | FLASH | 板载iNAND4GFLASH |
|  | RS232 | 5个（115200） |
|  | RS485 | 1个（115200） |
|  | 显示接口 | 1*HDMI |
|  | 以太网 | 2*10/100/100MbpsLAN |
|  | USB | 5*USB2.0 |
| 电 源 | 额定电压 | 12-24V直流 |
|  | 电流 | 3-5A |
| 外 形 | 尺寸（长*宽*高） | 500*153*170 MM |
|  | 封装 | IP67 |
|  | 环境温度 | -55℃至70℃ |
|  | 震动 | EN60068-2-6(1995-04) |

3.3  石英高速动态称重系统要求

动态称重精度：>95%；

最大轴载称重：>45吨/轴；

过载能力：> 150%;

高速不停车检测数据采集器的功能是分析经电荷放大器放大后的电荷信号，并通过相关算法计算出车型、车重、轴数、轴重、车长、车速等信息，同时可控制线圈、光幕、摄像机、显示屏等外部设备组件，上位机通过通讯协议和通讯接口可随意调取控制器处理后的数据；

系统能对车辆进行准确、有效的自动分辨单车还是多车并行，保证车辆和数据一一对应；

系统自带自动缓存功能，能够保存一定数量的数据，当向计算机发送数据失败时，能重发数据，保持数据的唯一性和完整性；

通过数据接口将称重信息传送给数据中心。

系统具有故障自检功能，系统中各设备和线路发生故障时，系统能取得相应的故障信息，在现场的显示设备上进行显示，并能够将这些故障信息传送给数据中心。

系统能够在无人值守状态下满足大于7*24小时全天候连续工作的需要；

单个车道超限超载系统的整体MTBF≥20000h；

单个车道超限超载系统的整体故障率﹤1%；

石英传感器模块的主要技术指标如下：

- 轮载荷：0…150KN；

- 超载（双轮）：250KN；

- 额定灵敏度：1.70±5%；

- 在感应器长度上变化的灵敏度：<±3%；

- 工作温度范围：-40…80℃；

- 温度灵敏系数：≥-0.02%/℃；

- 绝缘电阻：≥100GΩ

- 电缆长度：40M

- 防护等级：DIN40050 IP68

3.4  车牌抓拍识别系统要求

车牌抓拍识别系统采用先进的图像处理和模式识别技术，通过对车牌照的图像抓拍和处理，获得车辆车牌信息，将车牌真实照片存储，并将识别到的车牌数字化，通过系统可显示在可变情报板及存储在后台计算机上，经过处理和分析后，合并至当前车辆记录中。

自动实时采集、识别、记录经过汽车牌照的字符及颜色、车型。包括0-9十个阿拉伯数字，A-Z二十六个大写英文字母及相关汉字等；

系统识别准确率在90％以上，且能够区分蓝牌和黄牌；

识别时间短，不大于1秒；

具有识别训练功能，可适应不用的应用环境，提高识别效果；

适应的车速范围为5~200km/h；

具有缓存结构，自动保存所捕获的车辆图像。所保存的图像为全彩色图；

性能稳定，24小时不间断工作，可实现无人监守；

为保证夜间车型判别与车牌识别子系统能够可靠工作，应设置辅助照明装置，照明强度可根据需要进行调整。

3.5  可变情报板显示系统要求

可变情报板显示系统主要通过路面检测结果实时显示违法车辆信息并对车辆进行分流指引。

可变情报板必须采用户外P10恒流四扫双色模组，主要是由红色LED、绿色LED组成矩阵，牢固封装；

模组需含有驱动芯片和输入缓冲芯片，连接到LED显示屏控制系统即可显示视频、图像和文字信息等；

通过OE信号驱动红色LED、绿色LED的驱动芯片，可形成65,536种颜色变换；此模组可以按水平和垂直方向任意拼接，从而拼成不同大小的显示屏；

模组的特点：

- 用高亮度的LED和优质的塑胶件

- 高对比度可达到良好的显示效果

- 重量轻易于安装、拆卸

- 采用恒流方式驱动LED，发光均匀，功耗低

- 像素间距为10mm，每个像素点由1R1G组成

技术参数要求：

| 屏体规格（10000组/平方） | 户外高亮P10双基色 |
| --- | --- |
| 显示屏显示尺寸(长X高) | 2.56M*1.28M=3.28㎡ |
| 显示屏整屏尺寸(长X高) | 2.63M*1.35M=3.55㎡ |
| 显示屏分辨率 | 256点X 128点 |
| 整屏显示的16点阵汉字数 | 16字 X 8字 |
| 全密封防水箱体 自带4个散热风扇 | 厚度14CM |
| 亮度/M2 | ＞5000cd |
| 半功率角 | ≥30° |
| 峰值功耗（W） | ＜1900W |
| 平均功耗（W） | ＜560W |
| 静态可视距离 | ≥250m |
| 动态可视距离 | ≥210m（车速120km/h） |
| LED平均无故障工作时间 | ＞100,000h |
| 其它器件无故障工作时间 | ＞50,000h |
| 失效点 | ＜千分之一 |
| 抗风速 | ≥40m/s |
| 防护等级 | IP65 |
| 对地电阻 | 电阻＜4Ω； |
| 显示功能 | 视频、文字、图形 |
| 显示效果 | 静止显示、左、右、上、下移；横、竖百叶；闪烁等 |
| 亮度调节 | 32级 |
| 调光方式 | 自动、手动、程序 |
| 接口方式 | （双口）以太网通信接口-RJ45和RS-485/422/232，3G/4G无线 |
| 传输速率 | 2400bps-19200bps |
| 工作温度范围 | -40℃～+70℃ |
| 环境湿度范围 | 0～98% |
| 工作电压 | AC220V或AC380V |

3.6  数据采集网络传输系统

数据采集网络传输系统是通过有线或无线网络将各个系统联系起来，收集各系统数据，对车重、车流、车型、车牌、视频等数据进行整合分析和上传到管理中心，并对各个子系统进行控制，使整个系统正确有序地完成任务。整个系统应包括计算机数据处理、网络传输、客户端软件等；

计算机数据处理：能够实现与各个系统的对接，并将数据进行实时分析处理；

网络传输：对计算机处理后的数据实时传输至省市两级数据中心，并按预设的规则将超限超载车辆信息发布至可变情报板。

客户端软件：客户端软件可实时显示监测站点的实时视频、超限超载车辆的统计、生成各类报表等。并可远程控制情报板显示的内容。

- 交通情况调查站要求

4.1  设备技术要求

采用非接触测量激光交调设备，可靠性强，精度高，不停车自动检测出车型、车速、车流量自然数，达到交通运输部交通量一级调查设备的精度要求。

检测范围广，至少可同时检测双向10车道以上，激光扫描无盲区。

全天候视频存储、传输，无盲区，无盲时段。

具备128G或以上固态硬盘，支持15天以上视频存储且具备上传后台服务器能力。

车辆轮廓数据分析，精确统计出车型、车速、车流量自然数等交通量数据。

支持多种传感器接口，可接风速、能见度、温度、雨量等各类传感器。

异常情况下，具备交调数据自动补数功能。

网络版客户端管理软件，可远程对设备调试、升级、维护。

支持可远程监测设备的运行状况，具备预警功能，保障设备稳定运行。

测量激光和视频基本覆盖范围内的横向竖向车道，不漏车。

任何电子狗对该设备无效。

组合式设备，使用灵活方便，2种测量模式，也可单独使用。

要求激光检测精度和检测范围不受路面隔离对检测精度的影响。

设备能够在不中断交通，不破坏路面的情况下安装在路侧的L型立柱上，侧向检测。

需具备免维护设计，全密封，可靠性高。用户界面友好，具有可视化的交通数据的实时观测功能。

支持远程调试与远程升级。升级时无需要更换设备，只需在监控中心就可以完成。

支持开放的通信协议，也可根据客户需要定制，提供5路RS232/422/485串口，可转换成有线或无线(3G/4G)传输。

技术参数要求：

| 激光参数 | 波长 | 905纳米 |
| --- | --- | --- |
|  | 范围 | 宽度50，支持双向8车道（可扩展十车道） |
|  | 频率 | 50Hz |
|  | 精度 | 30MM |
|  | 防护等级 | Class I（人眼安全） |
| 视频参数 | 最大图像尺寸 | 640×480 |
|  | 视频压缩码率 | 32Kbps~16Mbps |
|  | 帧率 | 50Hz/25fps |
|  | 存储功能 | 固态硬盘(128G)/SATA(最大1T） |
| 主 板 | 处理器 | 4核FreescaleCoretexA9 |
|  | 内存 | 1GDDR3贴片内存 |
|  | FLASH | 板载iNAND4GFLASH |
|  | RS232 | 5个（115200） |
|  | RS485 | 1个（115200） |
|  | 显示接口 | 1*HDMI |
|  | 以太网 | 2*10/100/100MbpsLAN |
|  | USB | 5*USB2.0 |
| 电 源 | 额定电压 | 12-24V直流 |
|  | 电流 | 3-5A |
| 外 形 | 尺寸（长*宽*高） | 500*153*170 MM |
|  | 封装 | IP67 |
|  | 环境温度 | -55℃至70℃ |
|  | 震动 | EN60068-2-6(1995-04) |

4.2  设备功能要求

（1）提供各观测点数据实时刷新，自动上报。

（2）所有观测点的检测数据都能自动传递到广东省交通情况调查数据中心、交通运输部网站。

（3）前端设备的视频数据能上传至数据中心，提供不小于30天视频数据存储和历史视频点播。

（4）软件中的传输数据包应含交通部指定的数据包。

（5）软件提供的数据应按交通部规定的标准数据格式及内容。

（6）实现在本区覆盖范围内完成交调数据汇集与转发、数据分析、信息发布等任务。

（7）提供数据与信息的交换转发接口，以便与其他交通信息平台共享交通量信息资源。

（8）进行交调数据的各种分析展示，向公路部门、交通管理部门和社会公众提供本市路网交通信息。

（9）设备具备自备电源，具有无线通讯功能。

5.交通量调查数据中心的改造及建设要求

5.1  交通量调查数据中心硬件设备要求

5.1.1  大屏幕终端（55寸LCD液晶屏系统）

广州市道路养护中心南城所二级交调数据中心（以下简称为南城数据中心）的大屏幕显示终端目前采用了4台55英寸液晶显示单元拼接组成，将新增5台55英寸液晶显示单元，以3（行）×3（列）基座高度根据用户现场定做。

广州市花都区公路养护所二级交调数据中心（以下简称为花都数据中心）大屏幕显示终端将采用4台55英寸液晶显示单元拼接组成，以2（行）×2（列）基座高度根据用户现场定做。

55英寸液晶拼接显示单元，宽度为1215.3mm、高686.1mm，组成大屏幕液晶拼接显示幕墙，显示单元间拼接缝隙5.5mm，显示幕墙厚度100mm(不含固定支架)。

大屏幕终端含以下功能

1)、通过图像处理器可以实现视频信号、RGB信号、高清数字信号等在大屏幕上任意位置显示；

2)、55”液晶拼接显示系统选用的图像处理器，接口齐全、功能强大的显示功能；

3)、通过控制主机集中控制，可以对任何一种信号自如切换。并可根据用户需要制定常用显示模式，实现简单灵活的使用界面；

4)、本系统能保证每天工作24小时，全年连续工作。

55”液晶拼接显示单元技术指标

| 屏幕基本参数 |  |
| --- | --- |
| 屏尺寸(Size) | 55.0" |
| 分辨率(Resolution) | 1920×1080 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | FHD |
| 显示比例(Display scale) | 16:09 |
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
| 点距(Pixel Pitch) | 0.210×0.630 mm |
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 主要用途(Applications) | 【拼接屏】, |
| 显著特征(Panel Features) | 【广色域】, 【白光LED】, 【自带LED驱动】, 【雾面】, 【10位灰阶】, 【广视角】, |
| 光电参数 |  |
| 显示模式(Display mode) | S-IPS，常黑显示，透射式 |
| 亮度(Luminance) | 500 nits |
| 对比度(Contrast Ratio) | 1400:01:00 |
| 颜色(Color) | 1.06Billion |
| 色彩饱和度(Color Saturation) | 72%NTSC(CIE1931) |
| 响应时间(Response) | 10 ms |
| 可视角度(Viewing Angle) | 89/89/89/89(上/下/左/右) |
| 最佳视角(The Best View) | 上下左右对称 |
| 白场色度(White Field Chroma) | X:0.279; Y:0.292 |
| 白场变动(White Field Dynamic) | 1.30 (5 points) |
| 扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
| 反转扫描(Reverse Scan) | No |
| 信号类型大类(The kind of Singnal) | LVDS |
| 接口类型(Interface) | LVDS |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 12.0V |
| 面板输入电流(Input Current) | 900mA |
| 信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 端子 |
| 信号接口品牌(Brand of Singnal Interface) | YEONHO |
| 信号接口型号(Model of Singnal Interface) | FI-RE51S-HF |
| 信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 2.0,2.0 mm |
| 信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 14,12 pins |
| 结构参数 |  |
| 工作温度(Operation Temperature) | 0 °C ~ 50 °C |
| 存储温度(Storage Temperature) | -20°C ~ 60°C |
| 表面处理(Surface Technology) | 雾面 (Haze 10%)，Hard coating (3H) |
| 显示区域(Active Area) | 1209.6×680.4 mm |
| 可视区域(Display Area) | 1209.9×680.7 |
| 外形尺寸(Outline) | 1215.20× 686.00×56.05 mm |
| 触摸屏(Touch Panel) | 无 |
| 灯管位置(Lamp Position) | 直下式光源 |
| 背光类型(Backlight) | WLED |
| 背光寿命(Life Time of Lamp) | 60K Hours |
| 内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 含LED驱动模块 |
| 背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 端子 |
| 背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | YEONHO |
| 背光接口型号(Model of Backlight Interface) | 20022WR-14B2, 20022WR-12B2 |
| 背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1,1 pcs |
| 背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 2.0 mm, 2.0 mm mm |

5.1.2  操作台

2个操作位置，长*宽*高：200cm*80cm*75cm，采用钢架结构，铝型材包边，内配电源座及走线槽架, 平面19“标准结构。

材料：采用高强度冷轧钢板 表层：IP93级安全防护标准，采用全自动喷涂生产线，先磷酸盐防锈后加保护膜处理，再进入高温喷粉。

粉末：采用著名的ICI专业高硬度粉末，确保机柜出品达到防静电及BS6497国际标准并符合无毒无害国际标准。 顶部强有力的风扇有效助设备散热,内置二到三块层板,可根据设备要求调动空间,万能电源插一个,螺丝20套,钢质拆装后门,国际标准立柱.

结构：19”和ETSI标准，EIA标准立柱，可以灵活调整，加上模块式结构，拼装更简易，快速拆卸门设计，全方位察看并预留上下前后线缆入口、方便线缆管理，智能组合，型号齐全。 台面可贴防火板，全拼装结构，便于安装和运输，可根据需要进行单联、双联、多联组合，并可设计加工成弧形或转角结构。

特点：

1、采用钢架结构，铝型材包边，内配电源座及走线槽架；

2、控制台本身为组合拼装式结构，可按不同位置增减座席位；

3、平面19“标准结构，可安装19”标准4U设备及上槽安装平台液晶显示器、键盘、托架等；

4、适用于安防监控工程的使用。

5.1.3  操作设备

| 指 标 | 设备参数 |
| --- | --- |
| 主板 |  |
| 芯片组 | Intel H81 |
| 网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
| CPU |  |
| 类型 | Intel Haswell CPU |
| 速度 | 3.4 GHz |
| CPU型号 | i3-4130 |
| 核心数 | 双核 |
| 三级缓存 | 3MB |
| 显卡 |  |
| 显示芯片 | Intel HD Graphics |
| 显存容量 | 共享系统内存 |
| 内存 |  |
| 容量 | 4GB |
| 插槽数量 | 2个 |
| 最大支持容量 | 16GB |
| 硬盘 |  |
| 容量 | 1TB |
| 类型 | SATA 串行 |
| 转速 | 7200转/分钟 |
| 光驱 | Supermulti DVD |
| 显示器 | 21.5英寸宽屏 |
| 接口 |  |
| USB | 2 x USB 3.0 |
| 音频接口 | 1 x 耳机插孔；1 x 麦克风插孔 |
| 读卡器 | 6合1读卡器 |
| 视频接口 | 1 x VGA(D-Sub)；1 x HDMI-Out |
| 音频接口 | 1 x 8 声道音频接口 |
| USB | 3 x USB 2.0 |
| RJ45 | 1 |
| PCI-E | 1 x PCI-e x 16；1 x PCI-e x 1；1 x mini PCI-e |
| 规格 |  |
| 电源功率 | 350W |
| 尺寸 | 约242 x 415 x 513 mm (W x H x D) |
| 重量 | 约7.9 kg |

5.1.4  工控机

| 指 标 | 设备参数 |
| --- | --- |
| CPU型号 | I5 2310 1155系列 |
| CPU数量 | 1颗 |
| 内存容量 | 4GB |
| 硬盘容量 | 500G 希捷3.5寸 |
| 显卡 | ATI 2450 |
| 风扇 | 1155全铜风扇 |
| 保质服务 | 五年保修 |

5.1.5  应用服务器

| 指 标 | 设备参数 |
| --- | --- |
| CPU型号 | Xeon E5-2620 |
| CPU数量 | 1颗 |
| CPU频率 | 2.5GHz/ 2000MHz |
| 三级缓存 | 12MB |
| 内存容量 | 2*4GB |
| 硬盘容量 | 2*600GB |
| 服务器硬盘 | 4000G SAS 7.2K服务器硬盘 |
| SAS热插拔 | RAID0/1/10 |
| 双千兆以太网适配器 | 支持，Light Path |
| 光驱 | DVD -RW/ 835W |
| 操作系统 | WIN2008 OEM标准版 |
| 保质服务 | 五年上门保修 |

5.1.6  工业级路由器

（1）网络协议：PPP，CHAP，PAP，MS-CHAP，PPPoE，

（2）1~4个10/100/1000M RJ45 WAN端口；

（3）1~4个10/100/1000M RJ45 LAN端口；

（4）VPN：支持；

（5）支持IP与MAC地址绑定，有效防止内/外网ARP欺骗；

（6）在遭受ARP欺骗时，可按照指定频率主动发送ARP更正信息，及时恢复网络正常状态；

（7）支持内/外网攻击防护功能，可有效防范各种常见的DoS攻击、扫描类攻击、可疑包攻击行为；

（8）支持基于MAC地址的过滤功能，有效阻断非法主机的接入；

5.1.7  工业级交换机

（1）应用层级：二层；

（2）传输速率：10/100/1000Mbps；

（3）交换方式：存储-转发；

（4）背板带宽：256Gbps；

（5）包转发率：42Mpps；

（6）MAC地址表：32K；

（7）端口结构：非模块化；

（8）端口数量：28个；

（9）端口描述：24个10/100/1000Base-T接口，4个1000Base-X SFP接口；

（10）网络标准：IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3z，IEEE 802.3x，IEEE 802.1Q，IEEE 802.1d，IEEE 802.1X ；

（11）电源电压AC 100-240V，50-60Hz，DC 48--60V；

（12）电源功率＜25W；

（13）环境标准工作温度：0-50℃；

（14）工作湿度：20%-85%（非凝露）；

存储湿度：10%-90%（非凝露）。

5.2  系统软件建设功能需求

5.2.1  与省级数据中心进行数据交换

二级交通情况调查数据中心接收本市调查站的数据后，实时将数据交换到省级数据中心；并将早期接入省级数据中心的设备调整，接入二级数据中心后，再同步交换到省级数据中心。

实现省、市各级数据中心之间的数据交换业务，形成高效、安全、可靠、稳定的数据交换网络。提供定时批量、实时按需的数据交换，提供点对点、一对多的数据交换支持，对数据交换进行管理和监控。

5.2.2  系统功能优化调整

系统功能优化

由于涉及底层技术版本升级，需要对现有功能进行大范围兼容性测试，对不兼容功能进行修改，对报送系统进行调整，以保证相关用户的正常使用。另外，对综合分析系统的以下功能进行重点优化以提高性能：站点高峰小时数据查询、站点白天小时系数查询、站点N位小时交通量查询。

设备运行监控调整

对设备运行状态进行监控，根据最后传输数据时间来判断设备的实际运行状态，并对传输的设备数据进行统计，统计内容主要包括每日数据的完整度、传输超前比例、传输滞后比例，月度年度的整体运行情况统计等。

对设备期间核查功能进行调整，根据用户核查工作时，调整为按照实际进行的时间范围进行人工数据和设备数据的比对，获得设备数据的偏差情况。按照年度对设备核查工作的情况进行统计汇总，以便于上级领导进行工作的监管。

报表制度变更调整

根据交通情况调查业务的发展，交通运输部对《公路交通情况调查统计报表制度》的部分内容进行调整，需要对系统内年度、季度、月度上报报表进行调整和修改，需要对相关报表进行修改调整。

5.2.3  采集设备接入支持

当有交通流量自动调查设备需要接入数据中心时，为了确保设备能够顺利正确的接入数据中心，配合设备厂商进行设备网络数据接入的相关技术支持，检查接入自动设备的数据格式的正确性和设备运行情况，对安装的设备数据进行数据的监控调试，确保设备数据的正确性。

5.2.4  视频设备接入支持

对于视频设备还应当配合厂商将视频影像接入到当前系统内，对厂商提供的视频接入软件进行集成，并测试视频与系统整体的兼容性，最终确保将各视频影像能够接入到本系统内，并根据用户需要进行调用。

二级数据中心视频建设遵行GBT 28181-2011及GBT 28059-2011技术规范，所有接入的视频设备需要支持以上技术规范，确保设备接入的标准和统一。

5.2.5  业务数据分析处理

广东省交通流量数据在日常的工作的应用非常广泛，比如针对节假日和突发事件等内容，经常需要利用动态数据结合历史数据进行分析。由于业务的发展变化和特殊性，经常需要有针对性的使用专门策略进行数据分析处理。因此，应当根据广东省各项业务分析工作数据需求，提供各项数据分析处理的技术支持。对公路基础数据库的相关路段数据，按照交调系统的格式进行转化，并导入交调数据库中，协助各个单位进行路段权限的分配和管理。

- 辅助设施设备系统

6.1  防雷

系统中的有源设备的正极或外壳，与配线设备的机柜应绝缘，并用6 mm2多芯绝缘铜线引到接地汇流排上，与配线设备、电缆屏蔽层等接地采用单独接地方式，接地电阻不大于4Ω。各弱电系统的钢管和线槽均接地，采用10mm2的多芯绝缘铜线穿钢管或线槽引到等电位铜排上。

| 网络防雷部分 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 最大持续工作电压 |  | 5V |
| 标称放电电流（8/20μs） |  | 3kA |
| 最大通流容量（8/20μs） |  | 5kA |
| 限制电压 （10/700μs） | 芯线-芯线 | ≤25V |
|  | 芯线-地 | ≤500V |
| 响应时间 |  | 1ns |
| 适应传输速率 |  | 100Mbps |
| 插入损耗 |  | ≤0.5dB |
| 保护线路 |  | 1/2，3/6 |
| 接头形式 |  | RJ45 |
| 电源防雷部分 |  |  |
| 工作电压 |  | 48V DC |
| 最大持续工作电压 |  | 60V DC |
| 负载电流 |  | 250mA |
| 标称放电电流（8/20μs） |  | 5kA |
| 最大通流容量（8/20μs） |  | 10kA |
| 保护水平（8/20μs） |  | 250V |
| 保护线 |  | 4/5-7/8 |
| 尺寸（不包括接地线） |  | 105×52×28mm |
| 工作环境 |  | 温度-40～+85℃，相对湿度≤95％(25℃) |

6.2  配电

配电线缆从路面电源配电柜经地面线缆沟穿管引到机柜主配电模块上,由主配电模块按照功能区分别连接子配电模块。子配电模块连接防雷接地插排，所有系统设备都从防雷插排上取电。所有的电线、电缆均应采用国标的阻燃型双层绝缘电线、电缆。安装时采用防干扰措施，采用三线两相制敷设。

6.3  F型L型立杆及监控抓拍龙门架

F型和L型立杆均需采用八角型立杆，立杆的总高度距离地面不低于8000mm，LED屏最低点离地面不小于6000mm。

F型立杆横臂由2根方钢组成，与情报板无缝焊接。

八角立柱直径不小于275mm，壁厚不小于6mm。

横臂采用1500*150mm方形镀锌钢，壁厚不小于5mm。

地基尺寸不小于1500mm*1500mm*1800mm。

L型立杆横臂由一根八角杆与立杆牢固连接。

横臂长不小于6000mm。

立杆直径不小于250mm。

横臂直径不小于120mm，壁厚不小于5mm。

基础不小于1200mm*1200mm*1000mm。

监控抓拍龙门架

监控抓拍龙门架高度6.5米，横臂长度满足现场安装要求杆件。含预埋法兰地笼、预埋防雷接地，避雷针，基础施工等。

- 项目商务需求明细

| 需求名称 | 需求说明 |
| --- | --- |
| ★资格标准 | 投标人必须是在中华人民共和国境内注册的，具有合法经营资格的国内独立法人、事业单位或者其它组织。 |
| 报价方式 | 报价应包括应包含设备购置费、安装调试、检测费、各种税费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用 (含一切必须的辅助材料费用)等。 |
|  | 合同总价包括国家规定的所有税费及与项目相关的所有费用。 |
|  | 投标人应以人民币为结算单位。 |
| ★交货完工期 | 合同生效之日起60个工作日内 |
| ★售后要求 | 质保期为5年，其中轴载设备运行的电费及网络通讯费由中标单位承担。由本地售后团队提供售后服务。对采购人的服务通知，中标供应商在接报后1小时内响应，2小时内到达现场，12小时内处理完毕。设备周期不低于1次/3个自然月。每年必须通过业主指定的第三方检测机关进行的精度测试。若无法通过，则进行无条件整改，直至通过精度测试要求。 |
| ★付款方法和条件 | - 合同签订后，同时在甲方收到乙方按照合同总价的5%质量保证金银行履约保函之后10个工作日内，甲方办理合同总金额50%的项目款项预付款给中标人。项目验收7个工作日内，甲方支付剩余合同总金额50%的项目款给中标人。 - 质量保证金银行履约保函，在货物质量保修期满之日起30天后，自动失效。 - 乙方须在甲方办理付款手续之前7个工作日内，提供等额的正式发票给甲方，以便及时办理财政集中支付手续。 |
| ★投标有效期 | 自开标日起90个日历日。 |
| 合同条款 | 投标人实质响应合同各条款。 |

- 第三节  工作流程图

| 采购人 | 监管机构 | 代理机构 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 明确采购需求 ↓ 编制采购预算 ↓ 落实采购资金 ↓ 编制采购计划→ 提供需求资料 签定协议 招标文件确认 评标/开标 ↓ 确认结果 合同签定 ↓ 验收 | 取得采购计划 ↓ 确认采购方式 组建评委会 | 采购人提供需求资料 签订协议 ↓ 编制招标文件 发布招标公告/发函邀请 ↓ 招标答疑会（可选） ↓ 招标文件澄清及修改 ↓ 收取投标文件 ↓ 开标 ↓ 主持评标/开标 结果公示 ↓ 发中标通知书、落标通知书和中标结果通知 履行跟踪 | 购买招标文件 ↓ 编制投标文件 ↓ 递交投标保证金或投标保证函 ↓ 递交投标文件 ↓ 参与开标 （中标单位） 提交原件核对 ↓ 缴纳中标服务费 ↓ 领取中标通知书 合同签定 ↓ 合同履行 |

- 第二章  投标文件的编制

1.  投标语言及计量单位

1.1  投标人提交的投标文件、采购代理机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文简体。投标人提供的支持文件和印刷的文献可以是英文，但相应内容应附有中文简体翻译本，在解释时以中文简体翻译本为准。

1.2  计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位或国际公制单位。

2.  投标文件的组成

2.1  投标人的投标文件应按本招标文件第六章附件格式编写，至少包括以下部分：

- 投标文件目录表

- 投标人应提交的资格符合性审查资料

- 投标人应提交的技术部分资料

- 投标人应提交的商务部分资料

- 投标报价资料

2.2  投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件规定及要求的内容和格式编写投标文件。投标文件必须实质性响应招标文件。

3． 投标文件的式样和签署

3.1  投标人投标时提交的全部材料都必须密封，具体包括：

投标文件一式7份（正本1份，副本6份,其中正本密封件为一个独立包装件）；

- 投标报价函（开标会上使用，须单独密封，详见【附件8】）；

- 投标文件的电子文档1份（以U盘或刻录光盘形式与投标文件正本一起密封提交）。

3.2  投标文件的正本按招标文件中已明示需要盖章签名处，均必须由投标人法定代表人或其授权代表签名和盖章；投标文件的任何修改，必须有投标文件签字人在修改处签名及加盖公章才生效，其修改必须清晰。

3.3 投标文件正本、副本、电子文档的内容应一致，如果正本与副本或电子文档不符，以正本为准。每份投标文件应在封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件副本可以是正本的复印本。

3.4  投标文件每页应有页码（插页除外），除要有明显的目录外,还要有《资格符合性审查导读表》、《详细评审导读表》（详见【附件2】、【附件3】），且导读表应置于目录之前。

3.5  电报、电话、电子邮件、传真形式的投标文件概不接受。

4.  投标报价说明

4.1  投标人应按本招标文件第六章附件要求填写投标报价文件。

4.2投标人只允许唯一固定报价，且在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以修改。对投标报价具有选择性的投标文件将视为非响应性投标予以拒绝。

4.3  投标报价应包括应包含设备购置费、安装调试、检测费、各种税费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用 (含一切必须的辅助材料费用)等、运输费、保险费、税费以及一切技术和售后服务费等费用；如涉及软件许可使用或技术指导、人员培训的，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费，投标人不得再向采购人收取任何费用。

4.4  投标人漏报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。

4.5  投标人应以人民币为单位填报所有报价，合同实施时亦以人民币支付。当单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价汇总为准并修正总价【单价的小数点有明显错误除外】。

5． 合格投标人的证明文件

5.1  投标人应提交其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的证明文件，以及提供合同项下的货物和服务符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

5.2  证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸，包括货物的主要指标和性能的详细说明。如投标人对招标文件的要求不能完全响应，应在投标文件中清楚地注明。投标人投标的内容与招标文件的技术、商务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于买方，投标人都应按第六章附件格式如实填写《用户需求书响应表》。

6.  投标保证金

6.1  投标人应向采购代理机构提交投标保证金，并作为其投标的一部分。投标保证金如下表：

| 包组号 | 包组内容 | 金额（人民币/元） |
| --- | --- | --- |
| 包一 | 广州市普通干线公路交通情况轴载站点设备采购及交调数据采集 | 76500 |

6.2  投标保证金必须以银行划账形式提交，应符合下列规定：

（1） 收 款 人：广东华鑫招标采购有限公司

开户银行：广发银行广州市海月路支行

账    号：130003516010006810

（2）投标保证金应在投标截止时间前到达采购代理机构账户，开标会现场不接受任何形式的投标保证金。（重要提示：由于转账当天不一定能够到账，建议至少提前两个工作日转账。）

（3）保证金转账底单请传真至招标采购代理机构（020－87302980），并注明项目编号及所投包号及包组内容。

6.3  投标保证金用于保护采购人和招标采购代理机构免受因投标人的行为而引起的风险。采购人或招标采购代理机构在因投标人的行为而受到损害时，将依法没收其投标保证金。

6.4  未按规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

6.5  投标保证金退还，按如下有关规定执行：

- 未中标人的投标保证金，在发出《中标通知书》后五个工作日内无息退还。

- 中标人的投标保证金在合同签订后五个工作日内，凭供货合同（原件）到招标采购代理机构办理无息退还手续。

- 在投标有效期内不能确定中标人的，在投标有效期满后五个工作日内退回所有投标人的投标保证金。

6.6  有下列情况之一的，投标人的投标保证金将会被没收。情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

- 投标人在参与招标活动期间，违反有关法律法规及广东省政府采购管理部门规定的；

- 投标人在收到《中标通知书》后，未在招标文件规定期限内签订采购合同的【有特别情况除外】；

- 投标人在投标截止时间后，在投标有效期内撤回其投标的；

- 投标人在中标后未按招标文件规定缴纳中标服务费的；

- 中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未明确，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的。

7． 投标有效期

7.1  投标文件应在投标截止之日起的90日内保持有效。投标有效期比规定期限短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

7.2  在特殊情况下，原有投标有效期截止日之前，招标采购代理机构可征求投标人同意延长有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收；接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会要求其相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，投标保证金的退还和没收的规定将在延长的有效期内继续有效。

- 第三章  投标文件的递交

1． 投标文件的密封和标记

1.1  投标人应将投标文件正本和所有的副本分开用两个封套装好并密封，且在封套上标明“正本”“副本”及投标人名称、地址及联系方式，封套的封口处应加盖投标人公章。

1.2  包装封套均应注明：

“收件人：广东华鑫招标采购有限公司

项目名称：广州市普通干线公路交通情况轴载站点设备采购及交调数据采集项目

项目编号：HX13160116JTCZ

包    号：

于北京时间2016年7月6日14:30之前不得启封” 的字样。

1.3  投标人递交投标文件时需单独提交一份“投标报价函”，详见【附件8】。

1.4  招标采购代理机构对因投标文件未装订成册而造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

2． 投标截止时间

2.1  投标截止时间：2016年7月6日14:30（北京时间）。

2.2  投标文件递交时间：2016年7月6日14:00-14:30（北京时间）。

2.3  所有投标文件应在规定的投标时间送达投标地点，任何迟于投标截止时间的投标文件将被拒绝接收。

3． 投标文件的修改与撤回

3.1  投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

3.2  从投标截止时间至投标有效期期间，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按规定被没收。

- 第四章  开标、评标及定标

1.  取消招标活动的权利

采购人经过法定程序，有权在授标之前任何时候取消本次招标活动，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

2.  开标

2.1  本次招标采用一次开标形式，按本招标文件《投标邀请函》规定的时间和地点进行开标。

2.2  招标采购代理机构组织和主持开标会，所有投标人的法定代表人或其授权代表都务必准时参加开标会，并按时签到。

2.3  开标大会由招标采购代理机构主持，并邀请监督人、采购人代表参加。在投标截止时间后，由监督人和投标人代表（投标人代表产生原则：以签到时间为序，按《投标人签到表》的前三名作为投标人代表。）在开标现场共同查验投标文件的密封情况，确认无误后由招标采购代理机构工作人员当众拆封《投标报价函》进行唱标。唱标时，招标采购代理机构当众将投标人名称、包组内容、投标价格以及招标采购代理机构认为需要唱标的内容（不涉及商业秘密的相关内容等）进行唱标，现场记录人员做开标记录，并打印出纸质文件给各投标人授权代表、唱标人、记录人、监督人及采购人代表签名确认（各投标人代表应对唱标内容及记录结果当场进行校核，如有异议应当场提出，否则视为同意）。

2.4	法定投标截止时，如投标人满足三家及以上的，正常开标，开标时均当众予以拆封、宣读。若不足三家的，则停止开标，并将投标文件原封退还给投标人，当其中某包组投标人少于三家，该包组将视为采购失败，招标采购代理机构将依法重新组织招标采购。

2.5  任何迟交或撤回的投标文件将被原封退回投标人。

3． 评标委员会的组成

3.1  招标采购代理机构依法组建评标委员会。评标委员会由7名成员组成，除1名采购人指派评委外，其余6名均由广州市财政局政府采购监管处建立的专家库中随机抽取产生。

3.2  评标委员会（不含采购人代表）有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

- 三年内曾在参加该采购项目供应商中任职或担任顾问的；

- 配偶或直系亲属在参加本项目的供应商中任职或担任顾问的；

- 与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷的；

- 评审委员会中，同一任职单位评审专家超过二名的；

- 评审专家所在单位与采购人或参与本项目供应商存在行政隶属关系的；

- 曾参与本项目招标文件论证的；

- 法律、法规规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

3.3  评标委员会将根据招标文件的规定对各投标文件进行评审，得出评标结果，向采购人提交评标报告并推荐中标候选人。

4． 评标原则、评标步骤和评标方法

  - 评标基本原则：

(1)评标委员会按照规定对通过初步评审的投标文件进行详细评审。

(2)依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家的相关规定，遵循“公开、公平、公正、诚实信用”的原则进行。

4.2  评标步骤：评标过程分初步评审、详细评审两个阶段进行。通过初步评审的投标文件才能进入详细的评审，详细评审分为技术评审、商务评审、价格评审，且不保证最低投标报价中标。

4.3  评标方法：本次招标采用综合评分法

| 内容 | 技术部分 | 商务部分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 40% | 30% | 30% |
| 分值 | 40分 | 30分 | 30分 |

根据各投标人的技术、商务、价格得分，计算出各包投标人的综合得分，评标委员会按各包综合得分由高到低的原则进行排序，推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人。

5． 投标文件的更正和澄清

5.1  在评标过程中，评标委员会可要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正由其授权代表签字，并以书面形式提交。澄清或说明均不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6． 投标价格的核准

6.1  评标委员会对投标人报价进行复核，看其是否有计算上的错误，更正错误的原则如下：

- 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 当单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并更正总价；但单价金额小数点有明显错误的除外；

- 对于买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评分时计入投标报价总价；

- 当投标人的报价出现漏项时，评标委员会取所有投标人的此项最高报价作为漏项报价并更正总价，计算价格得分；【如获中标则视该投标人免费提供该项内容，参照本文第二章4.4】。

- 开标时,投标报价函的《投标报价一览表》经唱标，投标人授权代表签字确认后发现与投标文件正本的《投标报价一览表》不一致，以投标报价函的《投标报价一览表》为准；

- 投标文件中《投标报价一览表》内容与投标文件中《分项报价表》内容不一致的，以《投标报价一览表》为准。

6.2  按上述6.1调整后的投标报价，对投标人具有法律约束力。如果投标人不接受更正后的价格，则被视为无效投标，其投标保证金依法予以没收。

6.3 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。参加政府采购活动的供应商应当提供本办法规定的《中小企业声明函》（见附件）和相关证明，如不提供则不符合价格扣除条件。中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准为准，其他按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》执行。

7． 初步评审

7.1  评标委员会依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格；评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应，评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找其他外部的证据。【详见附表一《初步评审表》】。

7.2  在资格符合性审查时，如出现下列情形之一的，本次投标将确定为无效投标：

- 投标人未提交投标保证金或金额不足；

- 投标总金额超过本项目采购预算；

- 投标报价不是固定唯一价；

- 投标文件的制作不符合招标文件要求的；

- 不具备招标文件中规定资格要求的；

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 针对招标文件中的★号条款产生偏离的；

- 符合招标文件规定的被视为无效投标的；

- 前三年内，在经营活动中有重大违法记录；

- 不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

7.3  投标文件的澄清

评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以采用书面形式（由评标委员会签字确认后）要求投标人做出必要的澄清及说明，但不允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。【投标人的澄清及说明等应当采用书面形式，由其授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。】

7.4  本项目技术指标或资质至少应当有三个品牌型号或三家符合资质要求的供应商能够完全响应。同一品牌同一型号的产品可由多家供应商参加竞争，但只作为一家供应商计算。

8． 详细评审

8.1  详细评审是对技术、商务和价格进行评审。

（1） 技术评审：对招标文件中各项技术要求进行评审和比较，并量化打分。统计技术得分是先去掉一个最高分、去掉一个最低分再取各评委的商务评分的算术平均值为该投标人的商务得分。【详见附表二《技术评分表》】。

（2） 商务评审：对招标文件中商务要求进行评审和比较，并量化打分。统计商务得分是是先去掉一个最高分、去掉一个最低分再取各评委的商务评分的算术平均值为该投标人的商务得分。【详见附表三《商务评分表》】。

（3） 价格得分：价格得分采用《低价优先法》计算。【详见附表四《价格评分表》】。

【详见附表四《价格评分表》】。

8.2  综合得分由投标人的技术得分、商务得分和价格得分相加，计算得出各投标人的综合得分。

8.3  经评标委员会详细评审，一致认为都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

9.  定标

9.1推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，以此类推。

（1）综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；

（2）综合得分且投标报价相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列。

9.2 评标委员会提交评标报告和推荐中标候选人后，在规定日期内经采购人确认后，将在媒体上进行中标结果公示（与发布招标公告的媒体一致）。招标采购代理机构以书面形式向中标人及采购人发出《中标通知书》。

9.3  中标人应出具《中标通知书》，在法定时间内与采购人签订合同。

9.4  如果被选定的中标人不能按照招标文件要求及投标文件的承诺签订中标合同，或经核定中标人的投标文件与事实不符，从而影响公平、公正及中标合同执行的，采购人有权取消该中标人的中标资格，确定排名第二的中标候选人为中标人。

9.5  中标人放弃中标、不按要求与采购人签订采购合同，或因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排名第二的中标候选人签订合同。

9.6  在合同签订前，采购人发现中标人的投标报价、供货范围有缺漏和存在重大偏差，甚至存在欺诈行为时，将有充分理由取消中标人资格，没收其投标保证金，并保留依法追究的权利。

9.7  在合同签订前，如发现中标人存在弄虚作假等情况骗取中标的，采购人有权取消其中标资格，并将排名第二的中标候选人确定为中标人。

9.8  如果中标候选人均无法签订合同，采购人将依法重新招标，对受影响的各方不承担任何责任。

10. 《中标通知书》的发放

10.1 招标结果在相关网站上公示，对招标结果在公示期间如供应商有质疑，应以书面形式向招标采购代理机构递交正式的质疑文件（授权代表签字并加盖投标人公章才视为有效文件）。公示结束后，如无质疑或质疑投诉已处理完毕，由招标采购代理机构向中标人出具《中标通知书》。

10.2 《中标通知书》是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。《中标通知书》一经发出，采购人无故改变中标结果，或中标人擅自放弃中标的，须依法承担法律责任。

11. 中标服务费

在领取《中标通知书》前，中标人须按规定及时向招标采购代理机构缴纳中标服务费，该中标服务费按（发改价格【2011】534号、发改办价格【2003】857号、计价格【2002】1980号）文规定进行收取，详情请在广东省物价局网上查询。

- 中标服务费不在投标报价中单列。

- 中标服务费以电汇、转账支票或现金的形式一次性支付。

12. 签订合同

12.1 中标人在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表前往与采购人或所指定的用户单位签署合同。

12.2 下列文件均为合同的组成部分：

（1）广东华鑫招标采购有限公司项目编号为HX13160116JTCZ的招标文件。

（2）《中标通知书》。

（3）中标人的投标文件。

（4）与本次招标活动有关的书面澄清、修改及补充说明。

13. 保密事项

13.1 招标采购代理机构应采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。

13.2 公开开标后，直至中标人与采购人签订合同为止，凡与审查、澄清、评价、比较投标有关的资料以及授标意见等内容，任何人均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

13.3 从投标截止日起到定标日止，投标人不得与参加评标的有关人员私下接触。在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及推荐中标人方面向参与评标的有关人员和采购人施加任何影响，其投标将被拒绝。

13.4评标委员会成员在评标时应关闭通讯工具，统一交由工作人员保管。

附表一  初步评审表

| 资格符合性审查内容 | 投标人A | 投标人B | …… |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人资质满足招标文件要求 |  |  |  |
| 投标文件的完整性 |  |  |  |
| 投标保证金按招标文件要求提交 |  |  |  |
| 投标有效期为投标截止之日起90日 |  |  |  |
| 投标文件符合招标文件签署要求 |  |  |  |
| 满足招标文件中的★条款 |  |  |  |
| 投标报价是固定唯一价，且不低于成本价 |  |  |  |
| 投标文件实质性响应招标文件要求，半数以上评委认定为有效标的 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |

【备 注】有半数以上的评委对投标人的结论为“不合格”则该投标人为不合格投标人，不得进入下一步详细评审。

附表二  技术评分表（40分）

| 序号 | 评审内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计、实施方案 | 根据投标人对安装站点的现场了解情况，需提供详细的站点设计、施工方案； 优：8-10分，一般4-7分，差：0-3分。 | 10 |
| 2 | 数据传输对接案例 | 根据投标人对站点设备数据传输至省、市数据中心采用的对接方案进行综合评分： 有接入案例且方案优：4-6分；有案例方案一般：2-3分；有案例方案差：1分；无案例0分。 | 6 |
| 3 | 投标货物技术性能相关指标情况 | 激光视频组合式交通量调查系统性能指标横向对比得0-3分。 | 3 |
|  |  | 石英高速动态称重系统性能指标横向对比得0-2分。 | 2 |
|  |  | 车牌识别子系统性能指标横向对比得0-2分。 | 2 |
|  |  | 投标人属于所投设备的生产制造和售后服务供应商的得4分，一级代理商2分，二级代理商1分，其他0分。 | 4 |
| 4 | 安装、调试、验收 | 结合广州市道路状况的特点，安装调试及验收方案具体、详细、可行，有利于项目实施和验收。 优：5分；一般：2-4分；差：0-1分。 | 5 |
| 5 | 制造商产品的质量及技术保障 | 投标人是否具备产品运行状况跟踪服务措施、技术保障以及有关的长期服务能力。 优：4分，一般2-3分，差0-1分。 | 4 |
|  |  | 投标人应具备站点设备的管理平台，监测设备的运行状态，有故障以预警形式自动发出。有管理平台加4分，无得0分。 需提供平台登录地址、帐号、密码，现场确认。 | 4 |

【备 注】招标文件要求提交的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

附表三  商务评分表（30分）

| 序号 | 评审内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力 | 1.投标人具有《交通量动态称重轴载调查系统》自主知识产权，需提供软件著作权证书或专利证书，得2分； 2.投标人具有《非现场执法动态称重治超系统》自主知识产权，需提供软件著作权证书或专利证书，得2分； 3.投标人具有《交通量数据与路网监控系统》自主知识产权，需提供软件著作权证书或专利证书，得1分； 4.投标人具有《实时交调分析软件》自主知识产权，需提供软件著作权证书或专利证书，得1分； 5.投标人具有《交调设备管理平台》自主知识产权，需提供软件著作权证书或专利证书，得1分； 6.投标人具有《车辆检测器分析软件》自主知识产权，需提供软件著作权证书或专利证书，得1分。 | 8 |
| 2 | 企业业绩 | 2015年1月1日至今（以签订合同时间为准），投标人完成过类似的交通量调查设备项目并投入使用数量: 广东省内公路单位≥30套得2分，每增加5套加1分； 广东省外公路单位≥60套得2分，每增加10套加1分； 少于基础值不得分。（注：须提供业绩的合同关键页及验收报告复印件加盖投标人公章，原件备查）本项最高累计得5分。 | 5 |
|  |  | 2015年1月至今,有交通量调查二级数据中心实施经验： 广东省内公路单位每建设1个中心得1分； 广东省外公路单位每建设一个得0.5分； 没有不得分； （需提供合同关键页复印件及验收报告复印件，原件备查）；最高得2分。 | 2 |
| 3 | 业主评价 | 2015年1月1日至今，投标人获得广东省内地市级（或以上）公路单位出具的设备巡检报告及用户评价，属于优良评价的每项得1分； 获得广东省外地市级（或以上）公路单位出具的设备巡检报告及用户评价，属于优良评价的每项得0.5分； （须提供业主单位评价文件复印件加盖公章）本项最高累计得5分。 | 5 |
| 4 | 本地售后服务方案 | 投标人所提供的技术培训方案，要求有详细的培训计划、内容、人员安排，在可行性、合理性、实用性等方面，由评委进行评议并评分，最高得2分。 | 2 |
|  |  | 投标人在广州市注册有服务机构且拥有长期稳定的售后团队，提供不少于20名本地化服务人员的社保证明(已购买广州社保6个月以上)得8分，每少一人扣1分。（须提供证明材料） | 8 |

【备 注】招标文件要求提交的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

附表四  价格评分表（30分）

| 序号 | 投标人 | 投标报价 （人民币） | 基准价 （人民币） | 价格得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

【备注】1.价格得分采用《低价优先法》计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为30分；其他投标人的价格得分按如下公式计算：

价格得分=（评标基准价÷投标报价）×30

2.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

2.1《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

2.2符合中小企业划分标准；

2.2.1提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

2.2.2中小企业划分标准以《餐厨垃圾和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准为准。

2.2.3小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

2.3参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见附件）。

- 第五章  质疑与投诉

1. 投标人有质疑时，必须以书面形式（法定代表人或其授权代表签字并加盖投标人公章）在质疑有效期限内向采购代理机构交质疑书原件，逾期质疑无效。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

2. 质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据“谁主张谁举证”的原则，质疑者提供的质疑书应当包括下列主要内容：具体的质疑事项、事实依据及相关的证明材料并注明该证明材料的确切来源、投标人名称、联系人与联系电话、质疑时间，质疑书应当署名并由法定代表人或其授权代表签字并加盖投标人公章。招标采购代理机构受理书面质疑书原件之日起，在规定的期限内做出答复。对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

3. 采购代理机构在收到供应商的有效书面质疑后按相关法律法规规定的期限内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

4. 质疑联系方式

名  称：广东华鑫招标采购有限公司

地  址：广州市越秀区广州大道中307号富力东山新天地36楼

电  话：020-87303028

传  真：020-87302980

- 第六章  附 件

## 【附 件1】 投标文件封面格式

正本/副本 投 标 文 件 项 目 编 号：HX13160116JTCZ 项 目 名 称：广州市普通干线公路交通情况轴载站点设备采购及交调数据采集项目 包号及内容 ： 投标单位： 地 址： 联 系 人： 联系电话：

## 【附 件2】 资格符合性审查导读表

资格符合性审查导读表

| 资格符合性 审查内容 | 招标文件要求 | 提供情况 |  | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有 | 无 |  |  |
| 投标函、投标人资格文件声明 | 按附件4、附件5文件格式编制、签署、盖章(原件) |  |  |  |  |
| 投标人资格条件 | 按招标文件第一章 第一节 投标邀请函 二、投标人资格要求 提供证明资料 |  |  |  |  |
| 投标人法定代表人资格证明书、投标人法定代表人授权委托书 | 按附件6、附件7文件格式编制、签署、盖章(原件) |  |  |  |  |
| 投标保证金 | 人民币 元整（￥ 元） （提供交纳凭证的复印件并加盖公章） |  |  |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止之日起90日内有效 |  |  |  |  |
| 招标文件的“★”条款 | 必须满足 |  |  |  |  |
| 投标报价要求 | 报价方案是唯一确定，未超出预算，且不低于成本价 |  |  |  |  |
| 投标文件制作要求 | 投标文件完整且符合招标文件签署要求 |  |  |  |  |

【备 注】以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标。

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日            期：         年    月    日

## 【附 件3】 详细评审导读表

详细评审导读表

| 文件类型 | 序号 | 文 件 名 称 | 提供情况 |  | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有 | 无 |  |  |
| 投标报价 部分（加盖投标人公章） | 1 | 投标报价一览表（附件9） |  |  |  |  |
| 技术部分 （加盖投标人公章） | 1 | 用户需求书响应表（附件12） |  |  |  |  |
|  | 2 | 按照技术评分表中“评分项目”逐一列明（本表格可加行） |  |  |  |  |
|  | 3 | 根据招标文件，投标人认为有需要提供的其它技术资料 |  |  |  |  |
| 商务部分 （加盖投标人公章） | 1 | 按照商务评分表中“评分项目”逐一列明（本表格可加行） |  |  |  |  |
|  | 2 | 根据招标文件，投标人认为有需要提供的其它商务资料 |  |  |  |  |

## 【附 件4】 投标函

投 标 函

致：广东华鑫招标采购有限公司

依据贵方广州市普通干线公路交通情况轴载站点设备采购及交调数据采集项目【项目编号：HX13160116JTCZ】 招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交投标文件正本    份，副本   份。

在此，我方声明如下：

1. 我方已经全面仔细地阅读了招标文件及其附件【包括澄清及参考文件】，同意接受及遵守招标文件的各项要求和规定，并按照其要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标文件截止之日起90日，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5.我方完全尊重和认可评委会所作的评标结果。【同时，理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格】。

6.我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳中标服务费。

7.联系方式：

地    址：

传    真：

电    话：

开户银行：

账    号：

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日            期：         年    月    日

【备 注】本《投标函》内容不得擅自删改。

## 【附 件5】 投标人资格文件声明函

投标人资格文件声明函

致：广东华鑫招标采购有限公司

关于贵方采购项目名称：广州市普通干线公路交通情况轴载站点设备采购及交调数据采集项目（项目编号：HX13160116JTCZ投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

……

（相关证明文件附后）

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日            期：         年    月    日

## 【附 件5-1】 投标人基本情况说明

投标人基本情况说明

一、公司基本情况

1、公司名称：                电话号码：

2、地    址：                传    真：

3、注册资金：                经济性质：

4、公司开户银行名称及账号：

5、营业注册执照号：

6、公司简介

7、公司财务情况：

| 年份 | 年营业总值 | 净利润 | 资产负债率 | 经营活动产生的现金流量净额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

二、投标人获得国家有关部门颁发的资质证明：（如有）

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

【备 注】以上资质或荣誉必须提供相关证明材料。

我方声明以上所述是正确无误的，贵方有权进行认为必要的调查。

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日            期：         年    月    日

## 【附 件6】 投标人法定代表人资格证明书

投标人法定代表人资格证明书

致：广东华鑫招标采购有限公司

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：            （盖章）

附：

| 身份证号码： | 联系电话： |
| --- | --- |
| 代表人性别： | 年龄： |
| 营业执照号码： | 经济性质： |
| 主营（产）： | 兼营（产）： |
| 进口物品经营许可证号码： |  |
| 主营： | 兼营： |

【说 明】1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.所填内容必须真实、清楚，不得涂改。

3.为避免废标，请投标人务必提供本附件

法定代表人身份证复印件

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日            期：         年    月    日

## 【附 件7】 投标人法定代表人授权委托书

投标人法定代表人授权委托书

致：广东华鑫招标采购有限公司

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：全权代表我司参与本项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

授权单位：            （盖章）     法定代表人：           （签名或盖私章）

有效期限：至     年   月   日     签 发日 期：     年    月   日

附：

| 身份证号码： | 联系电话： |
| --- | --- |
| 代表人性别： | 年龄： |
| 营业执照号码： | 经济性质： |
| 主营（产）： | 兼营（产）： |
| 进口物品经营许可证号码： |  |
| 主营： | 兼营： |

【说 明】1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.所填内容必须填写真实、清楚，不得涂改。

3.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位递交投标文件之日起生效。

4.投标签字代表为法定代表人，则本附件不需提交。

授权代表身份证复印件

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日            期：         年    月    日

## 【附 件8】 投标报价函

投标报价函

内装：

1.《投标报价一览表》原件（详见附件9）；

2．《退保证金说明函》原件（详见附件10）【仅作退保证金时用】；

3. 保证金转账底单复印件加盖投标人公章。

【说 明】 本“投标报价函”需单独密封提交。

## 【附 件9】 投标报价一览表

投标报价一览表

项目名称：广州市普通干线公路交通情况轴载站点设备采购及交调数据采集项目

项目编号：HX13160116JTCZ

投标价格单位：人民币/元

| 包号 | 包组内容 | 交货完工期 | 投标总价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包一 | 广州市普通干线公路交通情况轴载站点设备采购及交调数据采集 |  | 小写： 大写： |  |

【说 明】1. 此表的投标价格包括产品价格、运输、配送、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、售后服务等一切费用。

2．此表除装订于投标文件中外，还应将此表原件一份置于投标报价函中。

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日            期：         年    月    日

## 【附 件9-1】 分项报价表

分项报价表

项目名称：广州市普通干线公路交通情况轴载站点设备采购及交调数据采集项目

项目编号：HX13160116JTCZ

| 序 号 | 分项名称 | 品 牌 | 型 号 | 产 地 | 数 量 | 单 价 | 总 价 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（大写）人民币 元，（小写）￥ 元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【说 明】1. 此表为投标报价一览表之报价明细表。

2. 如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价(这里所指的总价,以开标一览表为准)。

3．投标人应列明按《用户需求书》所要求提供的全部货物的价格明细，包括备品备件及专用工具。

4．投标人应列明按《用户需求书》所要求提供的相关服务的价格明细，包括检测、包装、税费（包括关税、增值税）、运输费、保险费、安装调试费、验收、培训、质保期费用等一切支出，必须详尽。

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日            期：         年    月    日

- 【附 件10】 退保证金说明函

退保证金说明函

致：广东华鑫招标采购有限公司

我方为广州市普通干线公路交通情况轴载站点设备采购及交调数据采集项目【项目编号：HX13160116JTCZ】投标所提交的投标保证金人民币          元，请贵司退还时转账至以下账户：

收款单位：

开户银行：

账    号：

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日            期：        年     月     日

【备 注】★投标人提供的退还保证金账户必须与实际投标人名称一致，此函要求盖公章。

保证金银行汇款回单粘贴处 （需加盖公司公章）

## 【附 件11】 中标服务费承诺书

中标服务费承诺书

致：广东华鑫招标采购有限公司

在贵公司组织的广州市普通干线公路交通情况轴载站点设备采购及交调数据采集项目【项目编号：HX13160116JTCZ】招标中我方如获中标，我方保证在收到《缴费通知书》后，按要求及时向贵公司缴纳中标服务费。

如我方违约，愿接受贵公司出具的违约通知，按中标服务费的200%在我方提交的投标保证金或采购人付给我方的中标合同款中扣付，并在此同意和要求采购人办理支付手续。我方愿承担由此而引起的一切法律责任。

特此承诺！

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日            期：         年    月    日

## 【附 件12】 用户需求书响应表

用户需求书响应表

项目名称：广州市普通干线公路交通情况轴载站点设备采购及交调数据采集项目

项目编号：HX13160116JTCZ

| 条款序号 | 用户需求书条款 | 投标实际参数 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

【说 明】1、投标人应对照招标文件中《用户需求书》的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。投标人响应需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

2、投标人应按投标货物实际数据填写，不能照抄招标要求。

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日            期：         年    月    日

## 【附 件12-1】 产品配置清单

产品配置清单

（格式自定）

【备 注】投标人应提供详细的产品配置清单（附相关有效的证明资料和产品宣传彩页）。

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日            期：         年    月    日

## 【附 件12-2】 产品的详细参数及简要说明书

产品的详细参数及简要说明书

（格式自定）

【备 注】投标人应提供产品详细技术参数及有效的图片资料。

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日            期：         年    月    日

## 【附 件13】 同类项目业绩情况一览表

同类项目业绩情况一览表

项目名称：广州市普通干线公路交通情况轴载站点设备采购及交调数据采集项目

项目编号：HX13160116JTCZ

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 联系人及电话 | 合同总价 | 签约日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

【说 明】提供同类项目业绩的中标通知书、采购合同等证明材料。

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日            期：         年    月    日

## 【附 件14】 配送售后服务方案

配送售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准（可向用户提供的优惠条件，包括备品、配件、专用工具等的供应等）；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

售后服务主要技术人员配置情况：（格式见附件15）

供货商全省各地级市的产品维修电话和联系人：（格式自拟）

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日            期：         年    月    日

## 【附 件15】 售后服务技术人员一览表

售后服务技术人员一览表

项目名称：广州市普通干线公路交通情况轴载站点设备采购及交调数据采集项目

项目编号：HX13160116JTCZ

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 专业 | 经验年限 | 拟担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

【备 注】1.投标人必须附上有关个人学历、职称等证明文件（复印件加盖公章）

2.在使用地区配备稳定的服务人员，须提供服务人员证明材料。

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日            期：         年    月    日

## 【附 件16】中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日           期：

【备注】1.若投标人不属于规定的中小企业范围，或提供的产品不是中小企业制造的，请勿提交本声明函。

2. 若投标人属于规定的中小企业范围，请提供相关证明材料，具体按工信部联企业〔2011〕300号执行。

- 【附 件17】 通用合同书格式

合同编号：

合 同 书

项目名称：

合同编号：

签约地点：

签订日期：二○一六年    月     日

【备 注】本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲    方：

乙    方：

根据        项目的招标结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、采购货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置 （性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：（大写）：人民币_______________元，（小写）￥______________元 |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

【备 注】货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、采购合同金额

1．合同金额为：（大写）：人民币_______元，（小写）￥________元。

2．在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

三、设备要求

1．货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2．交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3．进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4．货物为原厂商未启封全新包装，其备出厂合格证，其序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5．乙方应将关键主机设备的《用户手册》、《保修手册》、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，《使用操作及安全须知》等重要资料应附有中文说明。

四、供货要求

1．交货完工期：合同生效之日起     个工作日内

2．交货地点：

五、付款方式

1.合同签订后,同时在甲方收到乙方按照合同总价的5%质量保证金银行履约保函之后10个工作日内，甲方办理合同总金额50%的项目预付款给中标人。项目验收7个工作日内,甲方支付剩余合同总金额50%的项目款项给中标人。

2.质量保证金银行履约保函，在货物质量保修期满之日起30天后，自动失效。

3.乙方须在甲方办理付款手续之前7个工作日内，提供等额的正式发票给甲方，以便及时办理财政集中支付手续。

六、质保期及售后服务要求

★1、术目标：保证设备正常投入使用，交调数据能接入各数据中心，且正常运行5年。

乙方须在服务合同条款中应明确设备日常运维承诺，确保5年内全套设备免维护，5年保修期满后享受终身质保，维护费用视具体情况协商确定。在设备保修期期间，交通流量专用设备的硬件及基本软件，均属于服务范围；对于硬件，乙方应负责因设备本身导致的各种故障的免费技术服务及维修,主机和零部件及元器件（配件）免费修换；因设备故障而影响工作的情况每发生一次，其所有设备保修期相应延长60天，如累计发生10次以上，直接按银行履约保函金额向银行提出索赔。对于软件系统，免费维护、免费升级。

★2、乙方必须承诺在保养期内每半年对设备巡检一次，并出具巡检后设备运行情况报告。

3、保修期满后，乙方应保证以优惠价格提供设备所需的备品备件、易损件特殊工具，并承诺对主要设备提供更换件和终身维修服务，售后服务技术人员应具备相关工作经验，并提供双向服务：现场负责查看设备运行状况，分析故障原因，并提出完整的解决方案，切实解决设备存在的问题，保证维修后的设备正常运行，同时负责设备的售后服务工作及用户档案管理。

★4、由本地售后团队提供售后服务。对采购人的服务通知，中标供应商在接报后1小时内响应，2小时内到达现场，12小时内处理完毕。设备周期不低于1次/3个自然月。每年必须通过业主指定的第三方检测机关进行的精度测试。若无法通过，则进行无条件整改，直至通过精度测试要求。在质保期内，应保证12小时内内维修完毕，如超过12小时，乙方应提供备用设备以满足正常工作需要。如果二次故障未能排除，甲方有权退货。

5、易损零配件应有配件仓库，配备充足的零部件，维修过程中所需零配件乙方在接到通知后应当天及时提供，并最长时间不超过24小时（特殊设备另行说明）必须送达甲方，及时周到地为用户服务，有效地解决问题以保证设备的正常运行。

七、验收

1、设备运达后的检查：如设备到达后发现货物错发，丢失及损坏，乙方应承担责任。

2、乙方应提供设备的有效检验文件，经甲方认可后，与招标文件有关规定、合同的各项技术规格、指标和性能要求和交通部有关依据一起作为设备验收标准。甲方对设备验收合格后，双方将签署验收合格证书并形成书面报告。

3、交工检测验收：被检测的设备及其配件的数量、型号规格符合要求；被检设备安装位置正确，处于正常工作状态；具有隐蔽工程验收记录、分项工程自检和设备调试记录、证明设备符合《固定式交通流量调查设备技术条件》要求的型式检验检测报告。设备安装完毕时的交工验收检测内容应包括设备的机动车分类（型）、流量、地点车速、车头时距、车头间距、时间占有率等数据的采集精度，同时检测设备导出、发送实时交通数据的精度（流量数据采集相对误差：以现场录像或人工记录的流量为准确值，与设备基数结果相比较，判断设备的流量数据采集精度合格与否）。

4、设备试运行三个月，组织项目验收，并出具验收报告。

5、须满足：

（1）交通运输部《公路交通量调查设备与数据服务中心基础交通数据通讯协议》 ；

（2）交通运输部《固定式交调设备技术条件（修订稿）》 ；

（3）交通运输部《固定式交调设备交工验收与期间性能检测规程》 ；

（4）交通运输部《关于调整公路交通情况调查车型分类及折算系数的通知》（厅规划安[2010]205 号）等技术规范标准要求。

八、违约责任与赔偿损失

1．乙方交付的货物不符合采购文件、本合同规定的，甲方有权拒收，且乙方须向甲方支付本合同总价的5%作为违约金。

2．乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3．甲方无正当理由拒收货物，到期拒付货物款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4．其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

九、争议的解决

1．合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

2．任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十、其它

1．本合同所有附件、招标文件、投标文件、《中标通知书》均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2．在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）均成为本合同的有效组成部分。

3．如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4．除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十一、合同生效

1．本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2．合同一式    份，甲方    份，乙方   份，代理机构1份。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

代表：                                   代表：

签定日期： 二○一六年   月   日          签定日期：二○一六年   月   日

开户名称：

银行账号：

开 户 行：

附件：设备安装清单（参照《用户需求书》中的设备清单）。