招 标 文 件

采购方式：公开招标

委托单位：中山大学附属肿瘤医院

项目编号：HX13550116JYZC

项目名称：2016-2018年1号楼空调末端通风系统维保服务项目

广东华鑫招标采购有限公司

二〇一六年七月

目 录

总  则	1

第一章  基本情况	4

第一节  投标邀请函	4

第二节  用户需求书	7

第三节  工作流程图	14

第二章  投标文件的编制	15

第三章  投标文件的递交	19

第四章  开标、评标及定标	20

第五章  质疑与投诉	30

第六章  附 件	31

【附 件1】 投标文件封面格式	31

【附 件2】 资格符合性审查导读表	32

【附 件3】 详细评审导读表	33

【附 件4】 投标函	34

【附 件5】 投标人资格文件声明函	35

【附 件5-1】 投标人基本情况说明	36

【附 件6】 投标人法定代表人资格证明书	37

【附 件7】 投标人法定代表人授权委托书	38

【附 件8】 投标报价函	39

【附 件9】 投标报价一览表	40

【附 件9-1】 分项报价表	41

【附 件10】 退保证金说明函	42

【附 件11】 中标服务费承诺书	43

【附 件12】 用户需求书响应表	44

【附 件12-1】 设备配置清单	45

【附 件12-2】 设备的详细参数及简要说明书	45

【附 件13】 同类项目业绩情况一览表	46

【附 件14】 售后服务方案	47

【附 件15】 售后服务技术人员一览表	48

【附 件16】 通用合同书格式	49

- 总  则

1． 说明

1.1  适用主要法律

本项目的采购人、投标人、采购代理机构及有关当事人均参照《中华人民共和国政府采购法》及财政部和地方有关法律、法规。

1.2  招标范围

2016-2018年1号楼空调末端通风系统维保服务项目，具体内容见本招标文件第一章第二节《用户需求书》。

1.3  资金来源

本项目资金为自筹资金。

2.  定义及解释

2.1  采购人：中山大学附属肿瘤医院。

2.2  采购代理机构：广东华鑫招标采购有限公司。

2.3  投标人：响应本次招标、参加投标竞争的法人或其他组织。

2.4  货物：投标人按招标文件规定，向买方提供的货物、产品、工具等。

2.5  服务：投标人按招标文件规定，必须承担与货物有关的运输、安装、调试、验收、培训、技术支持、售后保障及其他伴随服务等。

2.6  评标委员会：依法组建专门负责本次项目评标工作的临时性组织。

2.7  实质性响应：是指符合招标文件的所有要求、条款等，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留是指影响到招标文件规定的货物和质量或限制了采购人的权利和投标人的义务的规定。

2.8  书面形式：以文字形成书面文件的方式所制作的通知（包括信件、电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等形式）。

2.9  投标保证金：指投标人按照本招标文件规定向采购代理机构或采购人提交的款项。采购代理机构或者采购人因投标人的行为而蒙受损失时，采购代理机构和采购人可根据规定予以没收的款项。

3.  合格的货物和服务

3.1  投标人提供的所有货物和服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行的标准及用户需求。

3.2  采购人有权拒绝接受任何不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。

3.3  投标人应承诺本项目下提供的货物、服务依法拥有专利权、商标权或其他知识产权等；如果没有则须在报价中体现合法获取该知识产权的相关费用，并在投标文件中附有相关证明文件；如因第三方提出侵权诉讼，则一切法律责任由投标人承担。

4． 纪律与保密事项

4.1  投标人不得串通作弊，或以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招	标市场，破坏公平竞争原则。

4.2  获得本招标文件的投标人，应对招标文件进行保密，不得用作本次投标以外的其他任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密资料并销毁所有需保密的备份文件和资料。

5.  承诺

5.1  投标人应承诺所提交的资料和数据是真实有效的，否则所引发的责任由投标人自行承担。

5.2  投标人应保证中标后不再转包或分包【除非有特别规定】。若违反，采购人保留依法追究的权利。

6.  投标费用

6.1  投标人应承担本次项目的相关费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

7.  招标文件的澄清和修改

7.1  投标人对招标文件如有疑问，应以书面形式在投标截止时间15日之前通知到采购代理机构，采购代理机构将以书面形式予以答复，同时将书面答复发给已购买招标文件的每一投标人（答复中不包括问题的来源）。

7.2  在投标截止时间15日以前，无论出于何种原因，采购人、采购代理机构可主动或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行澄清和修改，并以书面形式通知所有购买招标文件的投标人并且在相关网站上公告，投标人在收到澄清和修改文件后，应以书面形式向采购代理机构确认，如24小时内无书面回函则被视为同意确认澄清、修改的内容。

8.  投标人的禁止事项

8.1  投标人不得向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2  除投标人被要求对投标文件进行质疑澄清外，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就其投标文件有关的事项主动与评标委员会、采购人以及采购代理机构接触。

- 第一章  基本情况

## 第一节  投标邀请函

广东华鑫招标采购有限公司（以下简称“采购代理机构” ）受中山大学附属肿瘤医院（以下简称“采购人”）的委托，就2016-2018年1号楼空调末端通风系统维保服务项目（项目编号：HX13550116JYZC）进行国内公开招标，欢迎符合资格条件的供应商参加投标。现将本项目招标文件进行公示，公示期为2016年7月7日至2016年7月13日五个工作日，相关事项如下：

一、采购项目的内容、数量

1．采购内容（建议增加项目控制价）

| 包 号 | 包组内容 | 类 别 | 服务期 | 招标控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包一 | 2016-2018年1号楼空调末端通风系统维保服务 | 服务类 | 自合同签订之日起两年 | 170万元/2年 |

2. 投标人须对本项目的服务进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。

3. 采购项目具体要求：详见招标文件《用户需求书》。

4. 服务地点：采购人指定地点。

二、投标人资格要求

1. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件。

2. 投标人不得转包，分包、外包投标标的主体。

3. 参与本项目投标人的法定代表人及法人授权代表须具有当地检察机关出具的《无行贿犯罪档案记录证明》(复印件加盖公章，原件备查）。

4. 本项目不接受联合体投标。

三、招标文件的获取

1. 获取招标文件的时间：2016年7月7日至 2016年7月26日9:00～12:00，14:00～17:00（节假日除外）。

2. 获取招标文件的地点：广州市越秀区广州大道中307号富力东山新天地36楼(广东华鑫招标采购有限公司)。

3. 获取招标文件要求：

符合资格的投标人应携带以下加盖单位公章的资料至采购代理机构报名：

  - 有效的营业执照、税务登记证副本复印件、组织机构代码证副本复印件。

  - 法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书。

  - 《无行贿犯罪档案记录证明》

4. 招标文件售价：人民币300元整/套（售后不退）。

四、已购买招标文件，而不参加投标的供应商，请于投标截止前3天以书面形式告知采购代理机构，否则该供应商将列入招标人或招标代理机构的不诚信单位，并没收投标保证金。

五、招标文件质疑

供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

1.对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

2.对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3.对中标结果提出质疑的，为中标结果公告发布之日。

投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑，质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。本招标项目不举行集中答疑会。

六、发布网站

本次招标项目公告等相关信息在相关法定媒体【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广东华鑫招标采购有限公司（www.huaxinbidding.cn）】上公布，并视为有效送达，不再另行通知，可下载招标文件电子版。

七、投标文件的递交

1. 递交投标文件时间：2016年7月27日14:00-14:30（北京时间）。

2. 投标截止时间及开标时间：2016年7月27 日14:30（北京时间），逾期不予受理。

3. 递交投标文件及开标地点：广州市越秀区广州大道中307号富力东山新天地36楼(广东华鑫招标采购有限公司)。

八、联系方式

采购人名称：中山大学附属肿瘤医院

采购人地址：广州市东风东路651号

采购代理机构名称：广东华鑫招标采购有限公司

地  址：广州市越秀区广州大道中307号富力东山新天地36楼

联系人：葛小姐

电  话：020-87303028

保证金专线：020-87301313（陈小姐）

传  真：020-87302980

E-mail：cs@gdhuaxin.cn

九、标书款账户

开户银行：农业银行广州明月路支行

收 款 人：广东华鑫招标采购有限公司

账    号：44032801040011101

广东华鑫招标采购有限公司

二○一六年七月

- 第二节  用户需求书

- 项目概况

中山大学附属肿瘤医院1号楼共23层，总建筑面积近9万平方米，2001年起投入使用；地下放疗中心共五层（地下两层、地上三层），总建筑面积8942平方米，2009年起投入使用。两栋大楼（除部分净化室间外）采用中央空调通风系统，地下放疗中心除负一、负二层机房的恒温恒湿机组外其余区域的空调新风机组的冷水都集中由1号楼负二层中央空调主机供给。

- 项目内容

中山大学附属肿瘤医院医疗科研楼和地下放疗中心范围内的设备：

- 盘管风机系统

- 房间排气扇系统

- 冷冻冷却水系统管道

- 空调、新风和排风系统管道（不包括风管清洗）

- 系统的清洁卫生（包括过滤网或过滤器的清洗和更换、机房和设备机身的清洁）

- 组合式空调机、新风机和排风机系统，23楼厨房、八楼平台、1号楼及地下放疗中心天面排风机组等

- 各楼层实验排毒柜及其排风管道的维护保养

- 地下放疗中心负一层南北设备带恒温恒湿机组以及地面风冷机组

- 风幕机

- 其它新增加及改造的空调通风设备

- 维护保养内容及要求

- 维护保养范围

（1）卧式风机盘管共约2000台、立式风机盘管共约500台；

（2）排气扇共约700台的维护保养；

（3）公共空调和新风机组共约90台、公共排风机组共约60台；

（4）各楼层实验室排毒柜约50台的维护保养；

（5）空调通风系统风管和送回风口的维护保养；

（6）冷冻冷却水系统管道及其阀门等设备的维护保养；

（7）空调通风系统的初效、中效和活性炭过滤器拆洗、清洁、保养及更换（过滤器材料费由招标人承担）；

（8）地下放疗中心负一层南北设备带恒温恒湿机组共21台；放疗中心负一新风机组冷源风冷冷水机组4台；

（9）风幕机8台；

（10）其它新增加及改造的空调通风设备；

- 维护保养主要内容

- 风机盘管部分

电气部分

1)检测电机性能（绝缘性能、运行平稳度、运行噪音和轴承润滑状况等），有问题即时调整或维护，电机轴承定期加油或更换。

2)跟紧接线柱螺丝，检查电线接头有无松动、裸露。

3)温控器检修、更换。

4)电动二通阀检修、更换。

维保要求：每季度机械维保1次，有故障即时调整或维修、更换。

机械部分

1)清洗翅片，清洗过滤器。

2)清理并冲洗接水盘，保证排水口通畅。接水盘如生锈及时除锈油漆。

3)对于个别有大型医疗设备的室间，要确保接水盘不出堵塞漏水现象。

4)检查风机盘管及附近水管、风管的保温，如有松脱或破损，及时紧固或修补。

5)检查噪音情况，若超出标准，则进行调整。

6)检查机组振动情况，检查风管、隔热、支吊架有无异常，检查各运动装置。

7)检查并处理漏水情况。

8)建立设备维护保养档案，填写设备维修保养记录卡，每项工作完工后提交工作报告。

维保要求：每季度机械维保1次，有故障即时调整或维修、更换。

- 排气扇、风幕机部分

1)检测电机性能（绝缘性能、运行平稳度、运行噪音和轴承润滑状况等），有问题即时调整或维护。定期润滑电机轴承及或更换故障电机。

2)跟紧接线柱螺丝，检查电线接头有无松动、裸露。

3)检查噪音情况，若超标，则进行调整。

4)若排气扇故障程度严重，需及时更换。

5)定期清洗排气扇、清理叶轮。

维保：每季度机械维保1次，有故障即时调整或维修、更换。

- 公共空调和新风机、恒温恒湿机组部分

电气部分

1)检测电机性能（绝缘性能、运行平稳度、运行噪音和轴承润滑状况等），有问题即时调整或维护。

2)检查保养启动电路。

3)检查比例积分阀动作，每季给比例积分阀上润滑油。

4)风柜液晶温控器检修及更换。

维保要求：每季度机械维保1次，有故障即时调整或维修、更换。

机械部分

1)清洗翅片，清洗过滤器。清洁电机叶轮。

2)清理接水盘，保证排水通畅。

3)检查盘管接头有无穿漏。生锈的接口除锈、油漆。

4)修补破损的保温。

5)紧固电机座及相关螺丝。

6)加固薄弱的箱体，封严箱板间缝隙。

7)处理箱体、框架和基础的生锈。

8)修补或更换破损的过滤器，过滤器费用由招标人承担。

9)调整或更换皮带。

10)检查、调整新风口角度。

11)检查回风状况。

12)检查、调整流量平衡阀。检查风柜房内所有碟阀、闸阀，根据情况加油或维护更换。

13)检查噪音情况，若超出标准，则进行调整。

14)检查机组振动情况，检查风管、隔热、支吊架有无异常，检查各运动装置。

15)检查并处理漏水情况。

16)建立设备维护保养档案，填写设备维修保养记录卡，每项工作完工后提交工作报告。

维保要求：每季度机械维保1次，有故障即时调整或维修、更换。

- 排风机部分

1)检测电机性能（绝缘性能、运行平稳度、运行噪音和轴承润滑状况等），有问题即时调整或维护。每月给电机轴承加油或更换坏件。

2)跟紧接线柱螺丝，检查电线接头有无松动、裸露。

3)检查风管接头有无穿漏。生锈的接口除锈、油漆，封严箱板间缝隙。

4)检查噪音情况，若超标，则进行调整。

5)定期检查及调校马达皮带张力，并及时更换张力不足或断裂皮带。

6)检查机组振动情况，检查风管、隔热、支吊架有无异常，检查各运动装置。

7)建立设备维护保养档案，填写设备维修保养记录卡，每项工作完工后提交工作报告。

维保要求：每季度机械维保1次，有故障即时调整或维修、更换。

- 管道系统

1)对系统的风管和水管以及其阀门进行定期检查、维护和保养，定期对空调系统排气阀进行检查和排气。

2)对水系统管道及连接件出现的锈蚀情况进行防锈处理，对外露管不定时维护刷防锈漆、包漆等。

维保要求：每季度机械维保1次。

- 系统清洁卫生，主要包括以下：

1)定期清洗盘管风机、公共空调机、新风机的翅片，清洗过滤器、水盘进行除垢、清洁、消毒、对挡水板定期进行清洗。

维保要求：翅片1年清洗1次、消毒3个月一次、尘网风口一个月清洗一次。

- 定期清理盘管风机、空调机的接水盘、公共空调机、新风机、排风机、排气扇等

电机叶轮。

维保要求：1年清洗一次。

3)定期对系统的所有出、回风口进行保洁工作，保证出、回风口和检修口的清洁。

维保要求：5～10月份每月对风管出入风口进行消毒处理1次，1～4月份、11、12月份每月消毒处理2次。

4)定期清理所有盘管风机、新风机。

维保要求：半年清洗一次。

5)定期对系统的楼层新风机和公共空调机房（包括房间内机体表面、地面、墙面、天花、地漏疏通、新风口等）进行清洁。

维保要求：1个月清洗一次。

- 过滤器的清洗与更换要求

医科研大楼内公共空调新风机组和病房立柱式风机盘管均带二级（初、中效）过滤器，病房立柱式风机盘管还包括活性炭过滤器，均需要定期检查清洗或更换。

滤网的清洗和更换原则上以确保实际使用效果为主。

维保要求：初效过滤网的清洗每月两次，中效过滤网的清洗每月1次以上，或根据实际情况确定清洗频率，活性炭过滤器失效后恢复活性。中效和活性炭过滤器要求每半年更换一次，当初、中效及活性炭过滤器出现堵塞、穿洞、烂掉和活性炭失效等情况时，应予立刻更换。购买、中效、活性炭及高效过滤器的费用由招标人支付，或招标人有权自行购买，由维保方免费更换。

- 服务保障及响应时间要求

1.维护保养质量标准

1）对保障中心大楼所有合同范围内维护保养的系统须列出各项质量标准，并使各项设备都能处于正常工作状态（除经甲乙双方共同认可的特殊情况），符合各项质量标准的要求。

2）对值班人员要进行免费培训，讲解有关设备的原理及应变措施及系统的操作。

3）更换五金材料、温控器、皮带、轴承和排气扇电容的材料费用均由中标人承担；

4）更换项目中所需要单件价格￥500元以下（含￥500元）且每年的累计更换数量为200个以内（含200个）的物品由中标人免费提供、安装并保证质量，；超出200个的部分，中标人需向招标人主管部门提出合理证明文件并向招标人提供优惠报价经审批同意后，中标人再进行更换，并对所更换的物品提供一年的免费质保期，物品的材料费用由招标人支付，每季度按实结算一次，或者招标人有权自行购买，由中标人免费更换。

5）若更换初、中效过滤器、活性炭和高效过滤器，以及单件价格￥500元以上（不含￥500元）的物品，中标人需向招标人主管部门提出合理证明文件并向招标人提供优惠报价经审批同意后，中标人再进行更换，并对所更换的物品提供一年的免费质保期，物品的材料费用由招标人支付，或者招标人有权自行购买，由中标人免费更换。

6）维保方须确保维保范围内所有盘管风机、新风机、空调机接水盘得冷凝水不得检出嗜肺军团菌，检验依据和分析方法为《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（2006）。

2.服务时间

在正常上班时间内（正常工作日：8:00-18:00），一般情况要求在15分钟内到达现场排除故障；

在非正常上班时间内，一般情况要求在30分钟内到达现场排除故障，重要或紧急情况下应在15分钟内到达现场。

- 商务要求

- 维护保养地点和期限

维护保养地点：中山大学附属肿瘤医院1号楼、地下放疗中心

维护保养期限：合同签订之日起2年。

2.付款方式

按月支付款项，付款条件为中标人按质按量完成规定的工作，并向招标方主管部门递交发票及上一个月的工作总结。

3.履约保证金要求

中标人自合同签订之日起7天内向招标人递交￥50,000.00元的履约保证金，用于合同执行中发生中标人违约事项或中标人不能完成合同规定的义务而使招标人蒙受损失时支付给招标人。若履约保证金不足抵扣。

- 维护保养以及技术人员要求

- 维保方必须根据维护保养内容的要求，制定年度的具体、量化维护保养及清洗计划（合同附件），做好日常维护保养记录，以备检查。

- 维保方每季度须向招标人提交书面工作总结。

- 维保方必须接受招标人不定期检查，并根据招标人的意见及时进行整改。

- 维保方派出的驻场工作人员必须是持有相关系统的上岗证，且能操作、维护本招标项目的所有系统设备。

- 维保方须派出常驻医院（正常工作日：8:00-18:00）工作人员至少12人（维修技术工至少9人，其中1人兼项目经理、清洗工至少3人），技术工必须具有中专或中技以上学历，且具备空调或电工上岗证，须严格按照操作规程作业，遵守招标人各项管理规定，并无条件接受招标人的管理和安排。

- 在非正常上班时间（包括周末和国家法定节假日）须确保至少一名技术维修人员驻场值班。

- 维保方必须储有相关的配套设备设施、系统的主要备件和易损件的备件。

- 维保方必须做好每项维修及清洗的登记工作，并将每月工作量提交至招标人主管部门。

- 其他要求

- 投标人必须对招标范围内的全部内容投标。

- 本用户需求中没有在投标文件中注明偏离（文字说明或在对合同条款的响应一览表和投标服务响应一览表注明）的要求视为被投标人完全接受。

- 第三节  工作流程图

| 采购人 | 管理机构 | 代理机构 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 明确采购需求 ↓ 编制采购预算 ↓ 落实采购资金 ↓ 编制采购计划 取得采购计划 提供需求资料 签定协议 招标文件确认 评标/开标 ↓ 确认结果 合同签定 ↓ 验收 | 采购预算 ↓ 下达采购计划 确认采购方式 | 签订协议 ↓ 采购人提供需求资料 ↓ 编制招标文件 发布招标公告/发函邀请 ↓ 招标答疑会（可选） ↓ 招标文件澄清及修改 ↓ 组建评委会 ↓ 收取投标文件 ↓ 开标 ↓ 主持评标/开标 结果公示 ↓ 发中标通知书、落标通知书和中标结果通知 履行跟踪 | 购买招标文件 ↓ 编制投标文件 ↓ 递交投标保证金或投标保证函 ↓ 递交投标文件 ↓ 参与开标 （中标单位） 提交原件核对 ↓ 缴纳中标服务费 ↓ 领取中标通知书 合同签定 ↓ 合同履行 |

- 第二章  投标文件的编制

1.  投标语言及计量单位

1.1  投标人提交的投标文件、采购代理机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文简体。投标人提供的支持文件和印刷的文献可以是英文，但相应内容应附有中文简体翻译本，在解释时以中文简体翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

1.2  计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位或国际公制单位。

2.  投标文件的组成

2.1  投标人的投标文件应按本招标文件第六章附件格式编写，至少包括以下部分：

- 投标文件目录表

- 投标人应提交的资格符合性审查资料

- 投标报价资料

- 投标人应提交的技术部分资料

- 投标人应提交的商务部分资料

2.2  投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件规定及要求的内容和格式编写投标文件。投标文件必须实质性响应招标文件。

3． 投标文件的签署和式样

3.1  投标人投标时提交的全部材料都必须密封，具体包括：

（1）投标文件一式6份（正本1份，副本5份,其中正本密封件为一个独立包装件）；

（2）投标报价函（开标会上使用，须单独密封，详见【附件8】）；

（3）投标文件的电子文档1份（以U盘或刻录光盘形式与投标文件正本一起密封提交）。

3.2  投标文件的正本按招标文件中已明示需要盖章签名处，均必须由投标人法定代表人或其授权代表签名和盖章；投标文件的任何修改，必须有投标文件签字人在修改处签名及加盖公章才生效，其修改必须清晰。

3.3  投标文件每页应有页码（插页除外），除要有明显的目录外,还要有《资格符合性审查导读表》、《详细评审导读表》（详见【附件2】、【附件3】），且导读表应置于目录之前。

3.4  投标文件正本、副本、电子文档的内容应一致，如果正本与副本或电子文档不符，以正本为准。每份投标文件应在封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件副本可以是正本的复印本。

3.5  电报、电话、电子邮件、传真形式的投标文件概不接受。

4.  投标报价说明

4.1  投标人应按本招标文件第六章附件要求填写投标报价文件。

4.2  投标人只允许唯一固定报价，且在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以修改。对投标报价具有选择性的投标文件将视为非响应性投标予以拒绝。

4.3  投标报价应包含《用户需求书》中所列各项服务费用（含相关配件、附件、安装材料）价款、运输费、装卸费、安装费、保险费、税费以及一切技术和售后服务费等费用；如涉及软件许可使用或技术指导、人员培训的，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费，投标人不得再向采购人收取任何费用。

4.4  投标人漏报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。

4.5  投标人应以人民币为单位填报所有报价，合同实施时亦以人民币支付。当单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价汇总为准并修正总价【单价的小数点有明显错误除外】。

5． 合格投标人的证明文件

5.1  投标人应提交其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的证明文件，以及提供合同项下的货物和服务符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

5.2  证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸，包括货物的主要指标和性能的详细说明。如投标人对招标文件的要求不能完全响应，应在投标文件中清楚地注明。投标人投标的内容与招标文件的技术、商务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于买方，投标人都应按第六章附件格式如实填写《用户需求书响应表》。

6.  投标保证金

6.1  投标人应向采购代理机构提交投标保证金，并作为其投标的一部分。投标保证金如下表：

| 包号 | 包组内容 | 保证金金额 (人民币/元) |
| --- | --- | --- |
| 包一 | 2016-2018年1号楼空调末端通风系统维保服务 | 17000 |

6.2  投标保证金必须以银行划账形式提交，应符合下列规定：

（1） 收 款 人：广东华鑫招标采购有限公司

开户银行：广发银行广州市海月路支行

账    号：130003516010006810

（2）投标保证金应在投标截止时间前到达采购代理机构账户，开标会现场不接受任何形式的投标保证金。（重要提示：由于转账当天不一定能够到账，建议至少提前两个工作日转账。

（3）保证金转账底单请传真至招标采购代理机构（020－87302980），并注明项目编号及所投包号及包组内容。

6.3  投标保证金用于保护采购人和招标采购代理机构免受因投标人的行为而引起的风险。采购人或招标采购代理机构在因投标人的行为而受到损害时，将依法没收其投标保证金。

6.4  未按规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

6.5  投标保证金退还，按如下有关规定执行：

- 未中标人的投标保证金，在发出《中标通知书》后五个工作日内无息退还。

- 中标人的投标保证金在合同签订后五个工作日内，凭供货合同（原件）到招标采购代理机构办理无息退还手续。

- 在投标有效期内不能确定中标人的，在投标有效期满后五个工作日内退回所有投标人的投标保证金。

6.6  有下列情况之一的，投标人的投标保证金将会被没收。情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

- 投标人在参与招标活动期间，违反有关法律法规及广东省政府采购管理部门规定的；

- 投标人在收到《中标通知书》后，未在招标文件规定期限内签订采购合同的【有特别情况除外】；

- 投标人在投标截止时间后，在投标有效期内撤回其投标的；

- 投标人在中标后未按招标文件规定缴纳中标服务费的；

- 中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未明确，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的。

7． 投标有效期

7.1  投标文件应在投标截止日后的90日内保持有效。投标有效期比规定期限短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

7.2  在特殊情况下，原有投标有效期截止日之前，采购代理机构可征求投标人同意延长有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收；接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会要求其相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，投标保证金的退还和没收的规定将在延长的有效期内继续有效。

- 第三章  投标文件的递交

1． 投标文件的密封和标记

1.1  投标人应将投标文件正本和所有的副本分开用两个封套装好并密封，且在封套上标明“正本”“副本”及投标人名称、地址及联系方式，封套的封口处须加盖投标人公章。

1.2  包装封套均应注明：

“收件人：广东华鑫招标采购有限公司

项目名称：2016-2018年1号楼空调末端通风系统维保服务项目

项目编号：HX13550116JYZC

包    号：

于北京时间2016年7月27日14:30 之前不得启封” 的字样。

1.3  投标人递交投标文件时需单独提交一份“投标报价函”，详见【附件8】。

1.4  采购代理机构对因投标文件未装订成册而造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

1.5  如果封套未按本招标文件的要求密封和加写标记，对于误投或过早启封的，采购代理机构概不负责。

2． 投标截止时间

2.1  投标截止时间：2016年7月27日14:30 （北京时间）。

2.2  投标文件递交时间：2016年7月27日14:00-14:30（北京时间）。

2.3  所有投标文件应在规定的投标时间送达投标地点，任何迟于投标截止时间的投标文件将被拒绝接收。

3． 投标文件的修改与撤回

3.1  投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

3.2  从投标截止时间至投标有效期期间，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按规定被没收。

- 第四章  开标、评标及定标

1.  取消招标活动的权利

1.1 采购人经过法定程序，有权在授标之前任何时候取消本次招标活动，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

2.  开标

2.1  本次招标采用一次开标形式，按本招标文件《投标邀请函》规定的时间和地点进行开标。

2.2  采购代理机构组织和主持开标会，所有投标人的法定代表人或其授权代表都务必准时参加开标会，并按时签到。

2.3  开标大会由采购代理机构主持，并邀请监督人、采购人代表参加。在投标截止时间后，由监督人和投标人代表（投标人代表产生原则：以签到时间为序，按《投标人签到表》的第一家作为投标人代表。），若无监督人或采购人代表到场，则按签到顺序递交投标文件的前三名投标人代表作为全体投标人推选的代表在开标现场共同查验投标文件的密封情况，确认无误后由采购代理机构工作人员当众拆封《投标报价函》进行唱标。唱标时，采购代理机构当众将投标人名称、包组内容、投标价格以及采购代理机构认为需要唱标的内容（不涉及商业秘密的相关内容等）进行唱标，现场记录人员做开标记录，并打印出纸质文件给各投标人授权代表、唱标人、记录人、监督人及采购人代表签名确认（各投标人代表应对唱标内容及记录结果当场进行校核，如有异议应当场提出，否则视为同意）。

2.4	法定投标截止时，如投标人满足三家及以上的，正常开标，开标时均当众予以拆封、宣读。若不足三家的，则停止开标，并将投标文件原封退还给投标人，当其中某包组投标人少于三家，该包组将视为采购失败，采购代理机构将依法重新组织招标采购。

2.5  任何迟交或撤回的投标文件将被原封退回投标人。

3． 评标委员会的组成

3.1  采购代理机构依法组建评标委员会。评标委员会由5名成员组成，除1名采购人指派评委外，其余4名均由专家库中随机抽取产生。

3.2  评标委员会（不含采购人代表）有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

- 三年内曾在参加该采购项目供应商中任职或担任顾问的；

- 配偶或直系亲属在参加本项目的供应商中任职或担任顾问的；

- 与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷的；

- 评审委员会中，同一任职单位评审专家超过二名的；

- 评审专家所在单位与采购人或参与本项目供应商存在行政隶属关系的；

- 曾参与本项目招标文件论证的；

- 法律、法规规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

3.3  评标委员会将根据招标文件的规定对各投标文件进行评审，得出评标结果，向采购人提交评标报告并推荐中标候选人。

4． 评标原则、评标步骤和评标方法

4.1  评标基本原则：

- 评标委员会按照规定对通过初步评审的投标文件进行详细评审。

- 参照《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府有关政府采购的相关规定，遵循“公开、公平、公正、诚实信用”的原则进行。

4.2  评标步骤：评标过程分初步评审、详细评审两个阶段进行。通过初步评审的投标文件才能进入详细的评审，详细评审分为技术评审、商务评审、价格评审，且不保证最低投标报价中标。

4.3  评标方法：本次招标采用综合评分法

| 内容 | 技术部分 | 商务部分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 40% | 30% | 30% |
| 分值 | 40分 | 30分 | 30分 |

根据各投标人的技术、商务、价格得分，计算出各包投标人的综合得分，评标委员会按各包综合得分由高到低的原则进行排序，推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人。

5． 投标文件的更正和澄清

5.1  在评标过程中，评标委员会可要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正由其授权代表签字，并以书面形式提交。澄清或说明均不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6． 投标价格的核准

6.1  评标委员会对投标人报价进行复核，看其是否有计算上的错误，更正错误的原则如下：

- 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 当单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并更正总价；但单价金额小数点有明显错误的除外；

- 对于买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评分时计入投标报价总价；

- 当投标人的报价出现漏项时，评标委员会取所有投标人的此项最高报价作为漏项报价并更正总价，计算价格得分；【如获中标则视该投标人免费提供该项内容，参照本文第二章4.4】。

- 开标时,投标报价函的《投标报价一览表》经唱标，投标人授权代表签字确认后发现与投标文件正本的《投标报价一览表》不一致，以投标报价函的《投标报价一览表》为准；

- 投标文件中《投标报价一览表》内容与投标文件中《分项报价表》内容不一致的，以《投标报价一览表》为准。

6.2  按上述6.1调整后的投标报价，对投标人具有法律约束力。如果投标人不接受更正后的价格，则被视为无效投标，其投标保证金依法予以没收。

7． 初步评审

7.1  评标委员会依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格；评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应，评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找其他外部的证据。【详见附表一《初步评审表》】。

7.2  在资格符合性审查时，如出现下列情形之一的，本次投标将确定为无效投标：

- 投标人未提交投标保证金或金额不足；

- 投标总金额超过本项目采购预算，且用户不能支付的；

- 投标报价不是固定唯一价；

- 投标文件的制作不符合招标文件要求的；

- 不具备招标文件中规定资格要求的；

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 针对《招标文件》中的★号条款产生偏离的；

- 符合招标文件规定的被视为无效投标的；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录；

- 不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

7.3  投标文件的澄清

评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以采用书面形式（由评标委员会签字确认后）要求投标人做出必要的澄清及说明，但不允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。【投标人的澄清及说明等应当采用书面形式，由其授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。】

7.4  本项目技术指标或资质至少应当有三个品牌型号或三家符合资质要求的供应商能够完全响应。同一品牌同一型号的产品可由多家供应商参加竞争，但只作为一家供应商计算。

8． 详细评审

8.1  详细评审是对技术、商务和价格进行评审。

（1） 技术评审：对招标文件中各项技术要求的配备方案、维护团队素质、人员培训方案及响应程度等因素进行评审和比较，并量化打分。统计技术得分是取各评委的技术评分的算术平均值作为该投标人的技术得分。【详见附表二《技术评分表》】。

（2） 商务评审：对招标文件中商务要求的响应程度、销售业绩、财务状况等因素进行评审和比较，并量化打分。统计商务得分是取各评委的商务评分的算术平均值为该投标人的商务得分。【详见附表三《商务评分表》】。

（3） 价格得分：以满足招标文件要求的所有投标报价的平均值作为基准价。【详见附表四《价格评分表》】。

8.2  综合得分由投标人的技术得分、商务得分和价格得分相加，计算得出各投标人的综合得分。

8.3  经评标委员会详细评审，一致认为都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

9.  定标

9.1  推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，以此类推。

（1）综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；

（2）综合得分且投标报价相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列。

9.2  评标委员会提交评标报告和推荐中标候选人后，在规定日期内经采购人确认后，将在媒体上进行中标结果公示（与发布招标公告的媒体一致）。采购代理机构以书面形式向中标人及采购人发出《中标通知书》。

9.3  中标人应出具《中标通知书》，在法定时间内与采购人签订合同。

9.4  如果被选定的中标人不能按照招标文件要求及投标文件的承诺签订中标合同，或经核定中标人的投标文件与事实不符，从而影响公平、公正及中标合同执行的，采购人有权取消该中标人的中标资格，确定排名第二的中标候选人为中标人。

9.5  中标人放弃中标、不按要求与采购人签订政府采购合同，或因不可抗拒力或自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排名第二的中标候选人签订合同。

9.6  在合同签订前，采购人发现中标人的投标报价、供货范围有缺漏和存在重大偏差，甚至存在欺诈行为时，将有充分理由取消中标人资格，没收其投标保证金，并保留依法追究的权利。

9.7  在合同签订前，如发现中标人存在弄虚作假等情况骗取中标的，采购人有权取消其中标资格，并将排名第二的中标候选人确定为中标人。

9.8  如果中标候选人均无法签订合同，采购人将依法重新招标，对受影响的各方不承担任何责任。

10. 《中标通知书》的发放

10.1 招标结果在相关网站上公示，对招标结果在公示期间如供应商有质疑，应以书面形式向采购代理机构递交正式的质疑文件（授权代表签字并加盖投标人公章才视为有效文件）。公示结束后，如无质疑或质疑投诉已处理完毕，由采购代理机构向中标人出具《中标通知书》。

10.2 《中标通知书》是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。《中标通知书》一经发出，采购人无故改变中标结果，或中标人擅自放弃中标的，须依法承担法律责任。

11. 中标服务费

- 11.1在领取《中标通知书》前，中标人须按规定及时向我们缴纳中标服务费，该中标服务费参照（发改价格【2011】534号、发改办价格【2003】857号、计价格【2002】1980号）文下浮25%收取，不足5000元的按5000元收取，详情请在广东省物价局网上查询。中标服务费不在投标报价中单列。

- 中标服务费以电汇、转账支票或现金的形式一次性支付。

12. 签订合同

12.1 中标人在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表前往与采购人或所指定的用户单位签署合同。

12.2 下列文件均为合同的组成部分：

（1）广东华鑫招标采购有限公司项目编号为 HX13550116JYZC 的招标文件。

（2）《中标通知书》。

（3）中标人的投标文件。

（4）与本次招标活动有关的书面澄清、修改及补充说明。

13. 保密事项

13.1 采购代理机构应采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。

13.2 公开开标后，直至中标人与采购人签订合同为止，凡与审查、澄清、评价、比较投标有关的资料以及授标意见等内容，任何人均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

13.3 从投标截止日起到定标日止，投标人不得与参加评标的有关人员私下接触。在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及推荐中标人方面向参与评标的有关人员和采购人施加任何影响，其投标将被拒绝。

13.4 评标委员会成员在评标时应关闭通讯工具或设置为振动状态，统一交由工作人员保管。

附表一  初步评审表

| 检查内容 |  | 投标人序号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | … |
| 符合《政府采购法》第二十二条规定的条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标保证金 | 提交足够的保证金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资格证明文件 | 具有独立承担民事责任能力的中华人民共和国境内法人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满足招标文件的相关资格要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人的合格性 | 在经营范围内报价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标方案和投标报价是唯一确定的，且在预算范围内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术要求 | 实质性响应标书中的技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 商务要求 | 实质性响应标书中的商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标文件按招标文件规定编制、签署、盖章 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实质性响应招标文件中规定的其它情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |

采购项目编号：                              项目名称：2016-2018年1号楼及放疗中心空调末端通风系统维保服务              日期：2016年  月  日

注：1.投标人分栏中填写“○”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求。

2.结论栏中填写“有效”表示该投标人投标文件符合招标文件要求，“无效”表示该投标人投标文件不符合招标文件要求。

评委签名：

附表二  技术评分表（40分）

| 序号 | 招标文件条目 | 标准分值 | 评审内容及评审要素 | 有效投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常驻医院工作人员的配备方案（配备至少12人） | 8 | 配置人员持中级及中级以上制冷设备维修工职业资格证书的每人得0.5分，最高得3分；持机电或暖通工程师证、制冷设备维修技师证、电工证、焊工作业上岗证、制冷压力容器操作证、安全主任证、质量管理工程师证的每证得1分，最高得5分（同一人持有多证可重复计分）。 |  |  |  |  |
| 2 | 维护团队素质 （认证情况） | 8 | 项目经理：具备机电或暖通工程师资格的，得2分；具备机电或暖通工程师资格同时并兼备制冷设备维修技师资格的，得4分；具备机电或暖通工程师资格同时兼备制冷设备维修高级技师职业资格的得6分；其他不得分。 驻场负责人：具备制冷设备维修技师资格且有五年以上同类项目管理经验的得2分；其他不得分。 |  |  |  |  |
| 3 | 人员培训方案（岗前培训及在岗培训） | 2 | 优良：培训方案完善，能满足招标文件要求。（2分）中等：培训方案基本符合招标文件要求。（1-1.5分）较差：培训方案不能满足招标文件要求。（0分） |  |  |  |  |
| 4 | 投入本项目的设备设施配置情况 | 4 | 优良：投入设备设施完全能满足或优于项目需要。（4分） 中等：投入设备设施基本能满足项目需要。（1-2分） 较差：投入设备设施不能满足项目需要。（0分） |  |  |  |  |
| 5 | 用户需求书响应程度 | 8 | 优良：完全响应招标文件要求，且部分条款优于招标文件要求。（6-8分）中等：与招标文件要求一致。（3-5分）较差：个别条款不响应招标文件要求。（0-2分） |  |  |  |  |
| 6 | 维护保养项目的计划性及应急预案方面 | 5 | 优良：项目计划性强、条理清晰、各项工作都有应急预案。（5分） 中等：项目计划性较强、有一定条理性、各项工作缺乏应急预案。（3-4分） 较差：项目计划性不强、没有条理、缺乏应急预案。（1-2分） |  |  |  |  |
| 7 | 质量控制 | 5 | 优良：考察投标人提供方案的可实施程度，从目标明确性、可操作性、交接方案，质量控制等多角度等方面考量分级。本项目可行性最优，得5分。 中等：考察投标人提供方案的可实施程度，从目标明确性、可操作性、交接方案，质量控制等多角度等方面考量分级。本项目可行性较优，得3-4分。 较差：考察投标人提供方案的可实施程度，从目标明确性、可操作性、交接方案，质量控制等多角度等方面考量分级。本项目可行性一般，得0-2分。 |  |  |  |  |
|  | 小计 | 40 |  |  |  |  |  |

【备 注】 招标文件要求提交的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

附表三  商务评分表（30分）

| 序号 | 招标文件条目 | 标准分值 | 评审内容及评审要素 | 有效投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注册资金 | 5 | ＞1000万元的：5分；＞800万元，≤1000万元：3分；＞500万元，≤800万元：2分；＞200万元，≤500万元：1分，其他：0分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 财务状况（以会计师事务所出具的审计报告为准） | 5 | 近2年平均每年的主营业务收入： ＞1000万元：5分；＞800万元，≤1000万元：3分；＞500万元，≤800万元：2分； ＞200万元，≤500万元：1分，其他：0分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 企业资质、信誉 | 7 | （1）具有由中国设备管理协会颁发的《中国制冷空调设备安装维修企业资质证书》A类Ⅰ级（集中式制冷空调设备）的，得3分；A类II级的得2分；A类III级的得1分；无得0分。（2）具有ISO9001质量保证体系认证证书的得1分，无则不得分；（3）最近至少连续三年获得政府部门颁发的守合同重信用企业称号的得1分，无则不得分；（4）具有如行业协会等第三方机构颁发的有关企业诚信的荣誉证书及银行信用等级证明材料的，每项得1分，最高得2分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | （2012年～投标截止前）中央空调维护保养项目的业绩情况（以维修保养合同为准；须提供合同复印件，原件备查） | 8 | 医院类（同一医院项目按1个计算，本项最高6分）： 具有合同单项合同金额在100-200万元以上（含100万元）：每一项目得2分； 具有合同单项合同金额在50-100万元以上（含50万元）：每一项目得1分； 具有合同单项合同金额在50万元以下（含50万元）：不得分； 非医院类（同一单位项目按1个计算，本项最高2分）： 具有合同单项合同金额在200万元以上（含200万元）：每一项目得1分； 具有合同单项合同金额在100-200万元以上（含100万元）：每一项目得0.5分； 具有合同单项合同金额在100万元以下（含100万元）：不得分； |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 商务及合同条款响应情况 | 5 | 完全响应招标文件商务及合同条款，且提出更优惠的商务承诺（4-5分）；基本响应招标文件的商务条件（1-3分）；明显不响应招标文件的商务条件（0分） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【备 注】 招标文件要求提交的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

附表四  价格评分表（30分）

| 标准分值 | 价格计算 | 有效投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 投标价 |  |  |  |  |
|  | 价格评分： 价格得分=基准价格/投标报价*30 |  |  |  |  |
|  | 基准价格=满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价 |  |  | ￥ |  |

- 第五章  质疑与投诉

1. 投标人有质疑时，必须以书面形式（法定代表人或其授权代表签字并加盖投标人公章）在质疑有效期限内向采购代理机构交质疑书原件，逾期质疑无效。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

2. 质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据“谁主张谁举证”的原则，质疑者提供的质疑书应当包括下列主要内容：具体的质疑事项、事实依据及相关的证明材料并注明该证明材料的确切来源、投标人名称、联系人与联系电话、质疑时间，质疑书应当署名并由法定代表人或其授权代表签字并加盖投标人公章。采购代理机构受理书面质疑书原件之日起，在规定的期限内做出答复。对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

3. 采购代理机构在收到供应商的有效书面质疑后按相关法律法规规定的期限内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

4. 质疑联系方式

名  称：广东华鑫招标采购有限公司

地  址：广州市越秀区广州大道中307号富力东山新天地36楼

电  话：020-87303028

传  真：020-87302980

- 第六章  附 件

- 【附 件1】 投标文件封面格式

正本/副本 投 标 文 件 项 目 编 号：HX13550116JYZC 项 目 名 称：2016-2018年1号楼空调末端通风系统维保服务项目 包号及内容 ： 投标单位： 地 址： 联 系 人： 联系电话：

- 【附 件2】 资格符合性审查导读表

资格符合性审查导读表

| 资格符合性 审查内容 | 招标文件要求 | 提供情况 |  | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有 | 无 |  |  |
| 投标函、投标人资格文件声明 | 按附件4、附件5文件格式编制、签署、盖章(原件) |  |  |  |  |
| 投标人资格条件 | 按招标文件第一章 第一节 投标邀请函 二、投标人资格要求 提供证明资料 |  |  |  |  |
| 投标人法定代表人资格证明书、投标人法定代表人授权委托书 | 按附件6、附件7文件格式编制、签署、盖章(原件) |  |  |  |  |
| 投标保证金 | 人民币 元整（￥ 元） （提供交纳凭证的复印件并加盖公章） |  |  |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日后90日内有效 |  |  |  |  |
| 投标报价要求 | 报价方案是唯一确定，未超出预算，且不低于成本价 |  |  |  |  |
| 投标文件制作要求 | 投标文件完整且符合招标文件签署要求 |  |  |  |  |

【备 注】以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日            期：     年    月    日

- 【附 件3】 详细评审导读表

详细评审导读表

| 文件类型 | 序号 | 文 件 名 称 | 提供情况 |  | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有 | 无 |  |  |
| 投标报价 部分（加盖投标人公章） | 1 | 投标报价一览表（附件9） |  |  |  |  |
|  | 2 | 分项报价表（附件9-1） |  |  |  |  |
| 技术部分 （加盖投标人公章） | 1 | 用户需求书响应表（附件12） |  |  |  |  |
|  | 2 | 按照技术评分表中“评分项目”逐一列明（本表格可加行） |  |  |  |  |
|  | 3 | 根据招标文件，投标人认为有需要提供的其它技术资料 |  |  |  |  |
| 商务部分 （加盖投标人公章） | 1 | 按照商务评分表中“评分项目”逐一列明（本表格可加行） |  |  |  |  |
|  | 2 | 根据招标文件，投标人认为有需要提供的其它商务资料 |  |  |  |  |

- 【附 件4】 投标函

投 标 函

致：广东华鑫招标采购有限公司

依据贵方2016-2018年1号楼空调末端通风系统维保服务项目（项目编号：HX13550116JYZC) 招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交投标文件正本   份，副本   份。

在此，我方声明如下：

1. 我方已经全面仔细地阅读了招标文件及其附件【包括澄清及参考文件】，同意接受及遵守招标文件的各项要求和规定，并按照其要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标文件之日起90天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5.我方完全尊重和认可评委会所作的评标结果。【同时，理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格】。

6.我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳中标服务费。

7.联系方式：

地    址：

传    真：

电    话：

开户银行：

账    号：

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日            期：     年    月    日

【备 注】本《投标函》内容不得擅自删改。

- 【附 件5】 投标人资格文件声明函

投标人资格文件声明函

致：广东华鑫招标采购有限公司

关于贵方采购项目名称：2016-2018年1号楼空调末端通风系统维保服务项目（项目编号：HX13550116JYZC）投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

……

（相关证明文件附后）

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日            期：     年    月    日

- 【附 件5-1】 投标人基本情况说明

投标人基本情况说明

一、公司基本情况

1、公司名称：                电话号码：

2、地    址：                传    真：

3、注册资金：                经济性质：

4、公司开户银行名称及账号：

5、营业注册执照号：

6、公司简介

7、公司财务情况：

| 年份 | 年营业总值 | 净利润 | 资产负债率 | 经营活动产生的现金流量净额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

二、投标人获得国家有关部门颁发的资质证明：（如有）

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

【备 注】以上资质或荣誉必须提供相关证明材料。

我方声明以上所述是正确无误的，贵方有权进行认为必要的调查。

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部应有的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日            期：     年    月    日

- 【附 件6】 投标人法定代表人资格证明书

投标人法定代表人资格证明书

致：广东华鑫招标采购有限公司

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：            （盖章）

附：

| 身份证号码： | 联系电话： |
| --- | --- |
| 代表人性别： | 年龄： |
| 营业执照号码： | 经济性质： |
| 主营（产）： | 兼营（产）： |
| 进口物品经营许可证号码： |  |
| 主营： | 兼营： |

【说 明】1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.所填内容必须真实、清楚，不得涂改。

3.为避免废标，请投标人务必提供本附件

法定代表人身份证复印件

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日            期：     年    月    日

- 【附 件7】 投标人法定代表人授权委托书

投标人法定代表人授权委托书

致：广东华鑫招标采购有限公司

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：全权代表我司参与本项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

授权单位：            （盖章）     法定代表人：           （签名或盖私章）

有效期限：至     年   月   日     签 发日 期：     年    月   日

附：

| 身份证号码： | 联系电话： |
| --- | --- |
| 代表人性别： | 年龄： |
| 营业执照号码： | 经济性质： |
| 主营（产）： | 兼营（产）： |
| 进口物品经营许可证号码： |  |
| 主营： | 兼营： |

【说 明】1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.所填内容必须填写真实、清楚，不得涂改。

3.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位递交投标文件之日起生效。

4.投标签字代表为法定代表人，则本附件不需提交。

授权代表身份证复印件

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日            期：     年    月    日

- 【附 件8】 投标报价函

投标报价函

内装：

1.《投标报价一览表》原件（详见附件9）；

2．《退保证金说明函》原件（详见附件10）【仅作退保证金时用】；

3. 保证金转账底单复印件加盖投标人公章。

【说 明】 本“投标报价函”需单独密封提交。

- 【附 件9】 投标报价一览表

投标报价一览表

项目名称：2016-2018年1号楼空调末端通风系统维保服务项目

项目编号：HX13550116JYZC

投标价格单位：人民币/元

| 包 号 | 包组内容 | 投标总价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包一 | 2016-2018年1号楼空调末端通风系统维保服务 | 小写： 大写： |  |

【说 明】1. 此表的投标价格包括零部件价格、运输、安装调试、验收、培训、技术服务等一切费用。

2．此表除装订于投标文件中外，还应将此表原件一份置于投标报价函中。

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日            期：     年    月    日

- 【附 件9-1】 分项报价表

分项报价表

项目名称：2016-2018年1号楼空调末端通风系统维保服务项目

项目编号：HX13550116JYZC

包号及包组内容：

【价格单位：（人民币）元】

| 序号 | 项目名称、内容 | 单价 | 数量 | 总价 （金额） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 总计： |  |  |  |  |

【说 明】1. 此表为《投标报价一览表》的报价明细表。

2. 如果单价和总价不符时，以单价汇总为准，更正总价(这里所指的总价,以《投标报价一览表》为准)。

3．投标人应列明《用户需求书》所要求提供的全部货物的价格明细，包括备品备件及专用工具。

4．投标人应列明《用户需求书》所要求提供的相关服务的价格明细，包括检测、包装、税费（包括关税、增值税）、运输费、保险费、安装调试费、验收、培训、售后服务费用等一切支出。

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日            期：     年    月    日

- 【附 件10】 退保证金说明函

退保证金说明函

致：广东华鑫招标采购有限公司

我方为2016-2018年1号楼空调末端通风系统维保服务项目（项目编号：HX13550116JYZC）包    投标所提交的投标保证金人民币      元，请贵司退还时转账至以下账户：

收款单位：

开户银行：

账    号：

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日            期：        年     月    日

【备 注】★投标人提供的退还保证金账户必须与实际投标人名称一致，此函要求盖公章。

保证金银行汇款回单粘贴处 （需加盖公司公章）

- 【附 件11】 中标服务费承诺书

中标服务费承诺书

致：广东华鑫招标采购有限公司

在贵公司组织的2016-2018年1号楼空调末端通风系统维保服务项目（项目编号：HX13550116JYZC）招标中我方如获中标，我方保证在收到《缴费通知书》后，按要求及时向贵公司缴纳中标服务费。

如我方违约，愿接受贵公司出具的违约通知，按中标服务费的200%在我方提交的投标保证金或采购人付给我方的中标合同款中扣付，并在此同意和要求采购人办理支付手续。我方愿承担由此而引起的一切法律责任。

特此承诺！

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日            期：     年    月    日

- 【附 件12】 用户需求书响应表

用户需求书响应表

项目名称：2016-2018年1号楼空调末端通风系统维保服务项目

项目编号：HX13550116JYZC

| 条款序号 | 用户需求书条款 | 投标实际参数 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

【说 明】1、投标人应对照招标文件中《用户需求书》的条款的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。投标人响应技术需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

2、投标人应按投标货物实际数据填写，不能照抄招标要求。

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日            期：     年    月    日

- 【附 件12-1】 设备配置清单

设备配置清单

（格式自定）

【备 注】投标人应提供详细的配置清单（附相关有效的证明资料和产品宣传彩页）。

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日            期：     年    月    日

- 【附 件12-2】 设备的详细参数及简要说明书

设备的详细参数及简要说明书

（格式自定）

【备 注】投标人应提供产品详细技术参数及有效的图片资料。

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日            期：     年    月    日

- 【附 件13】 同类项目业绩情况一览表

同类项目业绩情况一览表

项目名称：2016-2018年1号楼空调末端通风系统维保服务项目

项目编号：HX13550116JYZC

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 联系人及电话 | 合同总价 | 签约日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

【说 明】同类项目业绩经验（提供合同或中标通知书复印件）

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日            期：     年    月    日

- 【附 件14】 售后服务方案

售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.维保期限；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准（可向用户提供的优惠条件，包括备品、配件、专用工具等的供应等）；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

售后服务主要技术人员配置情况：（格式见附件15）

供货商全省各地级市的产品维修电话和联系人：（格式自拟）

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日            期：     年    月    日

- 【附 件15】 售后服务技术人员一览表

售后服务技术人员一览表

项目名称：2016-2018年1号楼空调末端通风系统维保服务项目

项目编号：HX13550116JYZC

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 专业 | 经验年限 | 拟担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

【备 注】1.投标人必须附上有关个人学历、职称等证明文件（复印件加盖公章）

2.在使用地区配备稳定的服务人员，须提供服务人员证明材料。

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日            期：     年    月    日

- 【附 件16】 通用合同书格式

合 同 书

（服务类）

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

委托人（甲方）：中山大学附属肿瘤医院

受托人（乙方）：

根据中华人民共和国有关法律、法规，经甲方与乙方协商一致，就甲方委托乙方进行中山大学附属肿瘤医院2016-2018年1号楼空调末端通风系统维保服务项目事宜，达成协议如下：

一、保养项目

（一）维护保养项目名称：2016-2018年1号楼空调末端通风系统维保服务项目

（二）维护保养项目地点：广东省广州市东风东路651号

（三）维护保养项目内容：

- 盘管风机系统

- 房间排气扇系统

- 冷冻冷却水系统管道（不包括水处理）

- 空调、新风和排风系统管道（不包括风管清洗）

- 系统的清洁卫生（包括过滤器的清洗和更换、机房和设备机身的清洁，过滤器的材料费用由甲方承担）

- 组合式空调机、新风机和排风机系统，包括22楼骨髓移植病区空调通风系统，23楼厨房、八楼平台、1号楼及地下放疗中心天面排风机组等

- 各楼层实验排毒柜及其排风管道的维护保养

- 地下放疗中心负一层南北设备带恒温恒湿机组

- 风幕机

- 其它新增加及改造的空调通风设备

- 1号楼风冷空调机组维保

二、维保期限

年  月  日起至      年  月  日止，合同有效期   年。在维保期内，甲方将对乙方采取服务评分考核（评分表详见合同书附件3）。维保期间，出现3次月评分＜60分将终止合同。每月评分＞60分，且维保期间月平均得分≥85分，乙方可申请续签合同1年。合同期满续约与否，双方应在期满前30天内书面通知对方，甲方视乙方提供的维保情况、合同履行情况考虑是否与乙方续签。

三、维保费

维保费金额：￥      元（大写：      ）（￥   元/年）

四、付款方式

（一）甲方以转帐或支票方式支付合同各期维保费；

（二）甲方将维保费金额分12期按每月支付；支付的前提是乙方向甲方递交发票及上1个月的工作总结。

五、双方责任

（一）甲方责任：

1、维护保养期间甲方应提供便利条件，协助乙方的工作。

2、甲方应按时支付各期维保费。

3、乙方维保期间，提供用电、用水等方便，并派出1-2名空调人员协助工作。

4、甲方教育员工不得随便排放冷冻水，禁止用冷冻水、冷却水（属工业用水）洗手、洗碗、洗水果、洗建筑工具（如灰浆桶铁铲）等。

（二）乙方责任

1、保障1号楼及地下放疗中心所有维护保养的系统处于正常工作状态（除经甲乙双方共同认可的特殊情况），符合各项管理规定，送风卫生良好。

2、乙方严格按照其所提供的《中山大学附属肿瘤医院中央空调通风系统维护保养内容及计划》（合同附件1）进行每月的维护保养工作，并制定每月的具体、量化计划。

3、设备的检查情况以书面形式向甲方主管部门报告，做好日常维护保养记录，以备检查。每季度形成工作汇总递交到甲方主管部门。

4、乙方必须接受甲方不定期检查，并根据甲方的意见及时进行整改。

5、乙方必须按投标文件所报的人员派驻甲方现场负责本项目维护保养。本项目经理须为固定人员，在合同期内不得擅自更换，其他人员一般情况下不能变动，如因特殊情况需对驻场人员调整，应征求甲方意见，未经甲方同意，不得随意更换人员。

6、时间响应要求如下：

1)	在正常上班时间内（正常工作日：8:00-18:00），一般情况要求在15分钟内到达现场排除故障。

2)	在非正常上班时间内，一般情况要求在30分钟内到达现场排除故障，重要或紧急情况下应在15分钟内到达现场。

7、对值班人员要进行免费培训，讲解有关设备的原理及应变措施及系统的操作。

8、乙方须派出常驻医院（正常工作日：8:00-18:00）工作人员至少12人（维修技术工至少9人，其中1人兼项目经理、清洗工至少3人，详见附件2），技术工必须具有中专或中技以上学历，且具备空调或电工上岗证。在非正常上班时间（包括周末和国家法定节假日）须确保至少一名技术维修人员驻场值班。

9、乙方派出的驻场工作人员必须严格按照操作规程作业，遵守甲方各项管理规定，并无条件接受甲方的管理和安排。能熟练操作、维护1号楼和地下放疗中心的中央空调通风系统设备。否则，由此产生的一切责任由乙方负责。

10、乙方驻场作业的工作人员的人身安全保险由乙方自理。

11、乙方驻场作业人员在实施保养工作中，因操作不当导致事故，由乙方承担全部责任。

12、更换五金材料、温控器、皮带、轴承和排气扇电容的材料费用均由乙方承担；

13、更换项目中所需要单件价格￥500元以下（含￥500元）的物品由乙方免费提供、安装并保证质量。同一品规配件全院批量（≥200个）更换时，乙方需向甲方主管部门提出合理证明文件并经审批同意后再进行更换，并对所更换的物品提供一年的免费质保期。200个以内部分由乙方承担配件费用，200个及以上部分配件费用由甲方支付乙方,但乙方需向甲方提供优惠报价,且不收取人工费用及其他杂费。或者甲方有权自行购买，由乙方免费更换。

14、若更换初、中效过滤器、活性炭和高效过滤器，以及单件价格￥500元以上（不含￥500元）的物品，乙方需向甲方主管部门提出合理证明文件并向甲方提供优惠报价经审批同意后，乙方再进行更换，并对所更换的物品提供一年的免费质保期，物品的材料费用由甲方支付，或者甲方有权自行购买，由乙方免费更换。

15、乙方每次更换物品后须向甲方提交书面记录，列明更换物品的名称、型号、单价、金额并经甲方使用科室、主管科室签名确认。

16、所有维修、保养及更换物品须设专门登记本分类记录，并由甲方人员签名确认，以备甲方随时抽查。

17、每次保养后，乙方应向甲方提供一份由乙方技术人员签名认可的保养记录，并由甲方的现场代表验收并签字确认。

18、乙方对甲方的急修事项必须及时处理，因故如缺料等暂时无法立即处理的情况应以书面形式说明原因并做好相应的处理。否则作违约处理并承担相应的责任。

19、现场QC人员及时跟进施工进度技术质量及服务质量，并与甲方沟通。

20、每年度末乙方应向甲方提供一份年度总结报告，陈列系统经过一年保养后所处的状态，确保系统处于正常工作状态（除经甲乙双方共同认可的特殊情况外），并统计该年度内所有更换物品的名称、型号、单价、金额；合约期满前一个月内乙方应向甲方提供一份工作总结。

21、为检测过滤网（器）的净化效率及风口的消毒效果，确保环境洁净度，每季度一次对房间空气质量进行抽样（抽样点数不少于5个点）检测菌落总数，根据测试数据调整消毒频率。由乙方自检，如乙方没有能力自检可送第三方检测，费用由乙方承担。

22、乙方协助邀请广东省疾病预防控制中心或其他第三方有资质的检测机构（须具有CMA认证）随机对风机盘管、新风机、空调机接水盘的冷凝水进行军团菌随机抽取检测（抽取点数不少于5个点），并确保维保范围内所有风机盘管、新风机、空调机接水盘得冷凝水不得检出嗜肺军团菌，检验依据和分析方法为《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（2006），检测费用由甲方承担。

六、履约保证金

为表示乙方履行合同的诚意，乙方在合同签订之日起7天内向甲方递交￥50,000.00元履约保证金，用于合同执行中发生下述第八条约定的乙方违约事项或乙方不能完成合同规定的义务而使甲方蒙受损失时支付给甲方。若履约保证金不足抵扣违约金时，乙方仍应在限期内支付不足的违约金。合同期满后5个工作日内，甲方将剩余的履约保证金退回乙方。

七、违约责任

1、若甲方未能按照合同规定支付合同款，每逾期1天，须支付逾期支付款项5‰的违约金给乙方。当违约金比例达到5%时，乙方还有权终止合同。

2、若乙方未能在合同规定的时间（在接到甲方通知24小时内解决故障）内容完成维修保养工作，每逾期1天，须支付合同金额5‰的违约金给甲方；在甲方通知5天内仍未能纠正，甲方还有权终止合约且无须支付已发生的费用，同时甲方不予退回全部履约保证金。

3、乙方若出现以下情况：未征求甲方同意乙方更换派驻甲方的现场人员或无正当理由乙方常驻医院工作人员未按约定在岗，第一次抽查发现处以口头警告，第二次抽查发现每更换1人次或未按约定在岗1人次须向甲方支付违约金￥300.00元，第三次抽查发现甲方还有权终止合同且不予退回全部履约保证金。

4、经第三方有资质的检测机构（须具有CMA认证）对风机盘管、新风机、空调机接水盘的冷凝水检测出嗜肺军团菌，责令乙方10天内进行整改，直至检测不出嗜肺军团菌，一切产生费用由乙方负责支付。如超出限期仍未完成整改，乙方须向甲方支付合同总价5%的违约金，甲方还有权终止合同，同时不予退回全部履约保证金。

八、争议解决方法

1、如因空调通风系统出现问题而发生事故，将组织有关部门共同查实核对原因，按责任处理；

2、发生纠纷，协商不成时，任何一方可将争议提交广州仲裁委员会依其仲裁规则仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、廉政建设

1、甲乙双方在合同履行期间应遵守国家和政府有关廉政方面的规定和要求，禁止任何商业贿赂行为。

2、如果乙方一旦被列入商业贿赂不良记录，甲乙双方合同将解除，并由乙方承担违约及给甲方造成的损失或设备损害责任。

十、合同生效

1、合同附件与合同具有同等法律效力。

2、本合同一式  份，甲方执  份，乙方执  份，自双方法定代表人或授权代表签字、单位盖章之日起正式生效。

合同附件1：《中山大学附属肿瘤医院中央空调通风系统维护保养内容及计划》；

附件2：驻场人员名单

附件3：空调末端考核评分表

甲方：中山大学附属肿瘤医院                       乙方：

地址：广州市东风东路651号 	                 地址：

法定代表人：               	                     法定代表人：

授权代表：                                    授权代表：

电话：                                        电话：

签订日期：     年   月   日                    签订日期：     年   月   日

附件3

空调末端考核评分表

| 序号 | 考评内容 | 分值 | 考核对细则 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维保情况 - 风机盘管 - 房间排风机 - 排风柜 - 新风机 - 管道系统 - 清洁卫生 | 30 | 根据合同内容及时提交保养计划及按计划完成设备维保，维修记录完善。 | 30 |  |
|  |  |  | 不能按时提交保养计划，但能及时补交和补做。 | 20～29 |  |
|  |  |  | 未能按保养计划进行完成规定维保。 | 1～19 |  |
| 2 | 维修响应 | 10 | 每次均能按合同要求或提前到达维修现场 | 10 |  |
|  |  |  | 基本能按要求偶有（1次）超出规定时间到达维修现场。 | 7～9 |  |
|  |  |  | 3次未能在规定时间到达维修现场。 | 1～6 |  |
| 3 | 维修质量 | 10 | 维修质量良好，无返修记录。 | 10 |  |
|  |  |  | 偶有设备返修记录，但未造成影响。 | 7～9 |  |
|  |  |  | 3次以上设备返修记录，造成较大影响或投诉。 | 1～6 |  |
| 4 | 人员配备 | 10 | 能按合同要求配备驻场人员 | 10 |  |
|  |  |  | 没有按合同要求配备驻场人员。 | 1～9 |  |
| 5 | 人员纪律 | 10 | 维保人员纪律良好，无违反相关管理规定。 | 10 |  |
|  |  |  | 维保人员偶有1次违反相关管理规定，但没有造成影响。 | 7～9 |  |
|  |  |  | 维保人员多次（1次以上）违反相关管理规定或其行为造成较大影响。 | 1～6 |  |
| 6 | 客户投诉 | 10 | 无客户投诉。 | 10 |  |
|  |  |  | 有1次投诉。 | 7～9 |  |
|  |  |  | 出现2及以上投诉。 | 1～6 |  |
| 7 | 安全措施 | 10 | 工作安全措施落实到位，有安全工作监督机制，无安全隐患。 | 10 |  |
|  |  |  | 有安全工作监督机制，（偶有1次）操作不符合安全要求，但无安全隐患。 | 7～9 |  |
|  |  |  | 安全意识较低，经常有操作不符合安全要求，有安全隐 患。 | 1～6 |  |
| 8 | 资料提交 | 10 | 能按规定时间提交相关资料及建议，资料完善。 | 10 |  |
|  |  |  | 偶有不按规定时间提交相关资料或资料不够完善（2次）。 | 7～9 |  |
|  |  |  | 经常不按规定时间提交相关资料（2次以上）。 | 1～6 |  |